## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 950 | 944 | 943 | 939 | 933 | 925 | 917 | 909
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 696 | 728 | 788 | 845 | 839 | 832 | 824 | 817
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 73.2632 | 77.1186 | 83.5631 | 89.9894 | 89.925 | 89.9459 | 89.8582 | 89.879
Přírůstek | os |  | 32 | 60 | 57 | -6 | -7 | -8 | -7
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 696 | 728 | 788 | 845 | 839 | 832 | 824 | 817
Počet obyv. napoj ČOV | % | 73.2632 | 77.1186 | 83.5631 | 89.9894 | 89.925 | 89.9459 | 89.8582 | 89.879
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 254 | 216 | 155 | 94 | 94 | 93 | 93 | 92
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 26.7368 | 22.8814 | 16.4369 | 10.0106 | 10.075 | 10.0541 | 10.1418 | 10.121
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.056889 | 0.05639 | 0.056097 | 0.055593 | 0.055221 | 0.054735 | 0.054239 | 0.053754
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.046935 | 0.048273 | 0.050852 | 0.053118 | 0.052746 | 0.052305 | 0.051808 | 0.051366
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 82.5027 | 85.6053 | 90.6503 | 95.5486 | 95.5185 | 95.5588 | 95.5182 | 95.5592
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0013381 | 0.0025785 | 0.0022668 | -0.0003723 | -0.00044165 | -0.0004964 | -0.00044165
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 2.772 | 5.0707 | 4.2674 | -0.70583 | -0.84438 | -0.95815 | -0.8598
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 9.954 | 8.1172 | 5.2449 | 2.4747 | 2.4747 | 2.4309 | 2.4309 | 2.3871
Odpad. vody nečištěné | % | 17.4973 | 14.3947 | 9.3497 | 4.4514 | 4.4815 | 4.4412 | 4.4818 | 4.4408
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celková kapacita ČOV | m3/d | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Přírůstek | km |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 8.8235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 19.4326 | 19.8407 | 20.7068 | 21.4996 | 21.3529 | 21.1718 | 20.9762 | 20.7951
NL | t/rok | 17.8132 | 18.1873 | 18.9812 | 19.708 | 19.5735 | 19.4075 | 19.2282 | 19.0622
CHSK | t/rok | 36.031 | 36.7765 | 38.3641 | 39.8158 | 39.5442 | 39.2089 | 38.8468 | 38.5115
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 16.5432 | 17.1966 | 18.4461 | 19.6298 | 19.492 | 19.3289 | 19.1451 | 18.982
NL | t/rok | 14.8478 | 15.4377 | 16.5657 | 17.6354 | 17.5116 | 17.3651 | 17.2 | 17.0534
CHSK | t/rok | 28.8681 | 30.0102 | 32.1981 | 34.2764 | 34.036 | 33.751 | 33.4305 | 33.1456
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 1.3966 | 0.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 1.3966 | 2.0949 | 2.0949 | 2.0949 | 2.0949 | 2.0949 | 2.0949

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 900 | 894 | 893 | 889 | 883 | 875 | 867 | 859
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 696 | 728 | 788 | 845 | 839 | 832 | 824 | 817
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 204 | 166 | 105 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 696 | 728 | 788 | 845 | 839 | 832 | 824 | 817
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 204 | 166 | 105 | 44 | 44 | 43 | 43 | 42
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 19 | 18.88 | 18.86 | 18.78 | 18.66 | 18.5 | 18.34 | 18.18
BSK5 | kg/d | 6.65 | 6.608 | 6.601 | 6.573 | 6.531 | 6.475 | 6.419 | 6.363
NL | kg/d | 6.0958 | 6.0573 | 6.0509 | 6.0253 | 5.9868 | 5.9354 | 5.8841 | 5.8328
CHSK | kg/d | 13.3 | 13.216 | 13.202 | 13.146 | 13.062 | 12.95 | 12.838 | 12.726
N-celk | kg/d | 1.2192 | 1.2115 | 1.2102 | 1.2051 | 1.1974 | 1.1871 | 1.1768 | 1.1666
N-NH4 | kg/d | 0.57633 | 0.57269 | 0.57209 | 0.56966 | 0.56602 | 0.56117 | 0.55631 | 0.55146
N-NO3 | kg/d | 0.11083 | 0.11013 | 0.11002 | 0.10955 | 0.10885 | 0.10792 | 0.10698 | 0.10605
P-celk | kg/d | 0.27708 | 0.27533 | 0.27504 | 0.27388 | 0.27213 | 0.26979 | 0.26746 | 0.26513
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kapacita ČOV | m3/d | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4
Počet kanal.přípojek | ks | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6201.0014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 155.8603 | 154.4941 | 153.6891 | 152.31 | 151.29 | 149.96 | 148.6 | 147.27
BSK5 | kg/d | 53.24 | 54.358 | 56.731 | 58.903 | 58.501 | 58.005 | 57.469 | 56.973
NL | kg/d | 48.8033 | 49.8282 | 52.0034 | 53.9944 | 53.6259 | 53.1713 | 52.6799 | 52.2253
CHSK | kg/d | 98.715 | 100.7577 | 105.107 | 109.0843 | 108.3403 | 107.4217 | 106.4297 | 105.511
Počet EO | os. | 887.3333 | 905.9667 | 945.5167 | 981.7167 | 975.0167 | 966.75 | 957.8167 | 949.55
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 128.589 | 132.2551 | 139.3196 | 145.53 | 144.51 | 143.3 | 141.94 | 140.73
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 27.2713 | 22.239 | 14.3695 | 6.78 | 6.78 | 6.66 | 6.66 | 6.54
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 128.589 | 132.2551 | 139.3196 | 145.53 | 144.51 | 143.3 | 141.94 | 140.73
BSK5 | kg/d | 48.41 | 50.288 | 53.881 | 57.273 | 56.871 | 56.395 | 55.859 | 55.383
NL | kg/d | 44.3758 | 46.0973 | 49.3909 | 52.5003 | 52.1318 | 51.6954 | 51.2041 | 50.7678
CHSK | kg/d | 89.86 | 93.296 | 99.882 | 106.096 | 105.352 | 104.47 | 103.478 | 102.596
Počet EO | os | 806.8333 | 838.1333 | 898.0167 | 954.55 | 947.85 | 939.9167 | 930.9833 | 923.05
Typ ČOV | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | bar: 2017 to 2050
Odstraňování fosforu | - | bar: 2017 to 2050
množství odpadních vod | m3/d | 128.589 | 132.2551 | 139.3196 | 145.53 | 144.51 | 143.3 | 141.94 | 140.73
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 44.5523 | 46.3203 | 49.7014 | 52.9071 | 52.5357 | 52.096 | 51.6008 | 51.1611
NL | kg/d | 39.2323 | 40.8071 | 43.8181 | 46.6791 | 46.3514 | 45.9634 | 45.5265 | 45.1386
CHSK | kg/d | 75.7152 | 78.7479 | 84.5568 | 90.0877 | 89.4559 | 88.707 | 87.8646 | 87.1157
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.8577 | 3.9677 | 4.1796 | 4.3659 | 4.3353 | 4.299 | 4.2582 | 4.2219
NL | kg/d | 5.1436 | 5.2902 | 5.5728 | 5.8212 | 5.7804 | 5.732 | 5.6776 | 5.6292
CHSK | kg/d | 14.1448 | 14.5481 | 15.3252 | 16.0083 | 15.8961 | 15.763 | 15.6134 | 15.4803
Produkce kalů | m3/r | 542.0533 | 563.5642 | 604.7005 | 643.703 | 639.1843 | 633.8347 | 627.8097 | 622.4601
Způsob likvidace kalů | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 130.0928 | 135.2554 | 145.1281 | 154.4887 | 153.4042 | 152.1203 | 150.6743 | 149.3904
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6201.0014.01-Kotvrdovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6201.0014.01-Kotvrdovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Kotvrdovice 1 | kořenová čistírna |  | 268 | 4 | 2003 | 2003
C.S |  | ČOV Kotvrdovice 2 | kořenová čistírna |  | 30 | 1.9822 | 2017 | 2017
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Kotvrdovice |  | < 100 | 1.1 |  | 1970 | 2015
K.S |  | KS Kotvrdovice |  | 101 - 300 | 0.3 |  | 1970 | 2015
K.S |  | KS Kotvrdovice |  | 301 - 500 | 1.5 |  | 1970 | 2015
K.S |  | KS Kotvrdovice |  | > 500 | 0.2 |  | 1970 | 2015
K.N |  | Dostavba KS Kotvrdovice |  | < 100 | 0.3 | [5 empty] | 1.8182 | 2019/2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Kotvrdovice |  | 230 | 1.84 |  | 1970 | 2015
S.N |  | přípojky Kotvrdovice |  | 10 | 0.08 | [5 empty] | 0.27676 | 2019/2021
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 5.9822 |  |  | 0 |  | 2.0949