## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 216 | 215 | 214 | 214 | 212 | 211 | 209 | 207
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 84.5794 | 84.434 | 84.3602 | 84.2105 | 84.058
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 181 | -2 | -1 | -2 | -2
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 84.5794 | 84.434 | 84.3602 | 84.2105 | 84.058
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 216 | 215 | 214 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 15.4206 | 15.566 | 15.6398 | 15.7895 | 15.942
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0073584 | 0.0073219 | 0.0072854 | 0.0086067 | 0.0085191 | 0.0084753 | 0.0083877 | 0.0083001
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.0081687 | 0.0080811 | 0.0080373 | 0.0079497 | 0.0078621
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 94.9109 | 94.8586 | 94.832 | 94.7781 | 94.723
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.0081687 | -8.76e-05 | -4.38e-05 | -8.76e-05 | -8.76e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | -1.084 | -0.54496 | -1.1019 | -1.1142
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.3584 | 7.3219 | 7.2854 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438 | 0.438
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 5.0891 | 5.1414 | 5.168 | 5.2219 | 5.277
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.5438 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.0849 | 2.075 | 2.0652 | 4.7078 | 4.6589 | 4.6344 | 4.5855 | 4.5366
NL | t/rok | 1.9111 | 1.9021 | 1.8931 | 4.3155 | 4.2706 | 4.2482 | 4.2034 | 4.1585
CHSK | t/rok | 3.9143 | 3.8958 | 3.8773 | 8.722 | 8.6315 | 8.5863 | 8.4957 | 8.4052
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 4.3963 | 4.3486 | 4.3248 | 4.2771 | 4.2294
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 3.9877 | 3.9445 | 3.9229 | 3.8796 | 3.8363
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 7.8706 | 7.7853 | 7.7427 | 7.6574 | 7.5721
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 70.8333 | 23.5811 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 70.8333 | 94.4144 | 94.4144 | 94.4144 | 94.4144 | 94.4144

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 192 | 191 | 190 | 190 | 188 | 187 | 185 | 183
Počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 192 | 191 | 190 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
- počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 181 | 179 | 178 | 176 | 174
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 192 | 191 | 190 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
- počet osob s ČOP | os. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: vybavenost
Způsob likvidace | - | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | jímky na vyvážení | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 4.32 | 4.3 | 4.28 | 4.28 | 4.24 | 4.22 | 4.18 | 4.14
BSK5 | kg/d | 1.512 | 1.505 | 1.498 | 1.498 | 1.484 | 1.477 | 1.463 | 1.449
NL | kg/d | 1.386 | 1.3796 | 1.3732 | 1.3732 | 1.3603 | 1.3539 | 1.3411 | 1.3283
CHSK | kg/d | 3.024 | 3.01 | 2.996 | 2.996 | 2.968 | 2.954 | 2.926 | 2.898
N-celk | kg/d | 0.2772 | 0.27592 | 0.27463 | 0.27463 | 0.27207 | 0.27078 | 0.26822 | 0.26565
N-NH4 | kg/d | 0.13104 | 0.13043 | 0.12983 | 0.12983 | 0.12861 | 0.12801 | 0.12679 | 0.12558
N-NO3 | kg/d | 0.0252 | 0.025083 | 0.024967 | 0.024967 | 0.024733 | 0.024617 | 0.024383 | 0.02415
P-celk | kg/d | 0.063 | 0.062708 | 0.062417 | 0.062417 | 0.061833 | 0.061542 | 0.060958 | 0.060375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438 | 3.5438
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0641.6202.0056.01 - Chrudichromy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 20.16 | 20.06 | 19.96 | 23.58 | 23.34 | 23.22 | 22.98 | 22.74
BSK5 | kg/d | 5.712 | 5.685 | 5.658 | 12.898 | 12.764 | 12.697 | 12.563 | 12.429
NL | kg/d | 5.236 | 5.2113 | 5.1865 | 11.8232 | 11.7003 | 11.6389 | 11.5161 | 11.3933
CHSK | kg/d | 10.724 | 10.6733 | 10.6227 | 23.896 | 23.648 | 23.524 | 23.276 | 23.028
Počet EO | os. | 95.2 | 94.75 | 94.3 | 214.9667 | 212.7333 | 211.6167 | 209.3833 | 207.15
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 22.14 | 22.02 | 21.78 | 21.54
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 20.16 | 20.06 | 19.96 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 22.38 | 22.14 | 22.02 | 21.78 | 21.54
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 12.358 | 12.224 | 12.157 | 12.023 | 11.889
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 11.3282 | 11.2053 | 11.1439 | 11.0211 | 10.8983
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 22.906 | 22.658 | 22.534 | 22.286 | 22.038
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 12.0447 | 11.914 | 11.8487 | 11.7181 | 11.5874
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 10.9253 | 10.8068 | 10.7476 | 10.629 | 10.5105
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 21.5632 | 21.3296 | 21.2128 | 20.9792 | 20.7456
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.712 | 5.685 | 5.658 | 0.31332 | 0.30996 | 0.30828 | 0.30492 | 0.30156
NL | kg/d | 5.236 | 5.2113 | 5.1865 | 0.40284 | 0.39852 | 0.39636 | 0.39204 | 0.38772
CHSK | kg/d | 10.724 | 10.6733 | 10.6227 | 1.3428 | 1.3284 | 1.3212 | 1.3068 | 1.2924
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 146.5436 | 144.9542 | 144.1594 | 142.57 | 140.9805
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 0 | 0 | 0 | 35.1705 | 34.789 | 34.5983 | 34.2168 | 33.8353
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0641.6202.0056.01-Chrudichromy
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0641.6202.0056.01-Chrudichromy
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N |  | Nový KS Chrudichromy |  | < 100 | 3.467 | [5 empty] | 21.0118 | 2028/2030
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N |  | Chrudichromy z ČS01 |  | < 100 | 0.0768 | [5 empty] | 0.23109 | 2028/2030
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N |  | Chrudichromy ČS01 |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.20719 | 2028/2030
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.N |  | přípojky Chrudichromy |  | 77 | 0.616 | [5 empty] | 2.1311 | 2028/2030
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.5811