## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 223 | 222 | 221 | 221 | 219 | 217 | 215 | 214
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 202 | 202 | 202 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.583 | 90.991 | 91.4027 | 91.8552 | 91.7808 | 91.7051 | 91.6279 | 91.5888
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 202 | 202 | 202 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.583 | 90.991 | 91.4027 | 91.8552 | 91.7808 | 91.7051 | 91.6279 | 91.5888
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.417 | 9.009 | 8.5973 | 8.1448 | 8.2192 | 8.2949 | 8.3721 | 8.4112
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.007592 | 0.0075628 | 0.0075336 | 0.0075409 | 0.0074679 | 0.0073949 | 0.0073219 | 0.0072854
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.007373 | 0.007373 | 0.007373 | 0.0074095 | 0.0073365 | 0.0072635 | 0.0071905 | 0.007154
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 97.1154 | 97.4903 | 97.8682 | 98.2575 | 98.2405 | 98.2231 | 98.2054 | 98.1964
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 3.65e-05 | -7.3e-05 | -7.3e-05 | -7.3e-05 | -3.65e-05
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0 | 0 | 0.49261 | -0.99502 | -1.005 | -1.0152 | -0.5102
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.219 | 0.1898 | 0.1606 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314 | 0.1314
Odpad. vody nečištěné | % | 2.8846 | 2.5097 | 2.1318 | 1.7425 | 1.7595 | 1.7769 | 1.7946 | 1.8036
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.5442 | 4.537 | 4.5297 | 4.5442 | 4.5004 | 4.4566 | 4.4128 | 4.391
NL | t/rok | 4.1656 | 4.1589 | 4.1522 | 4.1656 | 4.1254 | 4.0853 | 4.0451 | 4.025
CHSK | t/rok | 8.3311 | 8.3177 | 8.3044 | 8.3311 | 8.2508 | 8.1705 | 8.0902 | 8.0501
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 4.2616 | 4.2616 | 4.2616 | 4.2827 | 4.2405 | 4.1983 | 4.1561 | 4.135
NL | t/rok | 3.8708 | 3.8708 | 3.8708 | 3.89 | 3.8517 | 3.8133 | 3.775 | 3.7559
CHSK | t/rok | 7.5573 | 7.5573 | 7.5573 | 7.5947 | 7.5199 | 7.4451 | 7.3703 | 7.3328
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 205 | 204 | 203 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
Počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: splašková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 202 | 202 | 202 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 202 | 202 | 202 | 203 | 201 | 199 | 197 | 196
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Průmysl,zemědelství,vybavenost | -
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516 | 3.1516
Počet kanal.přípojek | ks | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0643.6217.0435.01 - Křižínkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 20.8 | 20.72 | 20.64 | 20.66 | 20.46 | 20.26 | 20.06 | 19.96
BSK5 | kg/d | 12.45 | 12.43 | 12.41 | 12.45 | 12.33 | 12.21 | 12.09 | 12.03
NL | kg/d | 11.4125 | 11.3942 | 11.3758 | 11.4125 | 11.3025 | 11.1925 | 11.0825 | 11.0275
CHSK | kg/d | 22.825 | 22.7883 | 22.7517 | 22.825 | 22.605 | 22.385 | 22.165 | 22.055
Počet EO | os. | 207.5 | 207.1667 | 206.8333 | 207.5 | 205.5 | 203.5 | 201.5 | 200.5
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.6 | 0.52 | 0.44 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 19.9 | 19.7 | 19.6
BSK5 | kg/d | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 12.18 | 12.06 | 11.94 | 11.82 | 11.76
NL | kg/d | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.165 | 11.055 | 10.945 | 10.835 | 10.78
CHSK | kg/d | 22.22 | 22.22 | 22.22 | 22.33 | 22.11 | 21.89 | 21.67 | 21.56
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.6756 | 11.6756 | 11.6756 | 11.7334 | 11.6178 | 11.5022 | 11.3866 | 11.3288
NL | kg/d | 10.605 | 10.605 | 10.605 | 10.6575 | 10.5525 | 10.4475 | 10.3425 | 10.29
CHSK | kg/d | 20.705 | 20.705 | 20.705 | 20.8075 | 20.6025 | 20.3975 | 20.1925 | 20.09
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4466 | 0.4422 | 0.4378 | 0.4334 | 0.4312
NL | kg/d | 0.505 | 0.505 | 0.505 | 0.5075 | 0.5025 | 0.4975 | 0.4925 | 0.49
CHSK | kg/d | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.5225 | 1.5075 | 1.4925 | 1.4775 | 1.47
Produkce kalů | m3/r | 142.0531 | 142.0531 | 142.0531 | 142.7564 | 141.3499 | 139.9434 | 138.537 | 137.8337
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 34.0928 | 34.0928 | 34.0928 | 34.2615 | 33.924 | 33.5864 | 33.2489 | 33.0801
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0643.6217.0435.01-Křižínkov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0643.6217.0435.01-Křižínkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Křižínkov |  | < 100 | 2.1801 |  | 2014 | 2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | Křižínkov z ČS01 |  | < 100 | 0.76344 |  | 2014 | 2015
V.S |  | Křižínkov z ČS02 |  | < 100 | 0.20808 |  | 2014 | 2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | Křižínkov ČS01 |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
S.S |  | Křižínkov ČS02 |  | 0 | 0 |  | 2014 | 2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Křižínkov |  | 107 | 0.856 |  | 2014 | 2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0