## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina :
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
(provozní skupina)
|  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
počet trvale bydlících obyvatel | os.
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os.
dtto | %
počet osob s ČOP | os.
počet zásob. osob s ČOP | os.
dtto | %
počet všech zásob.obyvatel | os.
dtto | %
délka vodovodních řadů | km
- z toho přivodné řady | km
přírůstek za pětiletku | %
- z toho vodovodní sítě | km
přírůstek za pětiletku | %
z toho rekonstruované potrubí | km
přírůstek za pětiletku | %
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | %
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok
- z toho ostatní | mil.m3/rok
nefakturovaná voda | mil.m3/rok
max denní potřeba (Qd) | m3/d
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d)
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d)
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d)
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r)
kapacita zdrojů Qd | m3/d
Qp | m3/d
přebytek provozovatele Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda předaná Qd | m3/d
Qp | m3/d
voda převzatá Qd | m3/d
Qp | m3/d
bilance Qd | m3/d
Qp | m3/d
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
CZ0643.6217.0466.01 - Újezd u Tišnova
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
poč.obyvatel | N | obyv. | 130 | 129 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 124 | 125 | 127 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 124 | 125 | 127 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 9.4082 | 10.0253 | 11.1337 | 12.2176 | 12.123 | 12.0284 | 11.9337 | 11.8391
koef.denní nerov. | kd |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 12.1337 | 12.8311 | 14.083 | 15.2896 | 15.171 | 15.0524 | 14.9337 | 14.8151
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.003434 | 0.0036592 | 0.0040638 | 0.0044594 | 0.0044249 | 0.0043903 | 0.0043558 | 0.0043213
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.003348 | 0.0034456 | 0.0036203 | 0.0037696 | 0.0037404 | 0.0037112 | 0.003682 | 0.0036528
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.003316 | 0.0034136 | 0.0035883 | 0.0037376 | 0.0037084 | 0.0036792 | 0.00365 | 0.0036208
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 8.5e-05 | 0.00018656 | 0.00036954 | 0.00056544 | 0.00056106 | 0.00055668 | 0.0005523 | 0.00054792
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 1e-06 | 2.7032e-05 | 7.3937e-05 | 0.0001244 | 0.00012343 | 0.00012247 | 0.00012151 | 0.00012054
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 73.2656 | 74.8197 | 77.4098 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 73.9726 | 75.521 | 78.1002 | 80.6849 | 80.6903 | 80.6958 | 80.7014 | 80.707
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 75.8727 | 80.2026 | 87.667 | 95.4503 | 95.4567 | 95.4631 | 95.4697 | 95.4764
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.054662 | 0.11998 | 0.23764 | 0.36363 | 0.36081 | 0.35799 | 0.35518 | 0.35236
celk.délka potrubí | Lc | km | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591 | 2.591
celk.náhradní délka | Ln | km | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 802-SV Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
CZ0643.6217.0466.01 - Újezd u Tišnova
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S |  | pram. Újezd u Tišnova |  |  |  | 0.5
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S |  | VDJ Újezd U Tišnova |  | 320.15 | 318.5 | 32
5 přívodné řady
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
6 rozvodné sítě
|  | název |  |  | DN(mm) | délka(km)
S.S |  | RVS Újezd u Tišnova |  |  | < 100 | 2.591
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | přípojky Újezd u Tišnova |  |  | 39 | 0.293
8 jiné objekty
|  | SOUČET |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0