## tab.VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 1068 | 1061 | 1060 | 1055 | 1048 | 1039 | 1030 | 1020
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 970 | 975 | 991 | 1004 | 997 | 989 | 980 | 970
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.824 | 91.8944 | 93.4906 | 95.1659 | 95.1336 | 95.1877 | 95.1456 | 95.098
Přírůstek | os |  | 5 | 16 | 13 | -7 | -8 | -9 | -10
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 970 | 975 | 991 | 1004 | 997 | 989 | 980 | 970
Počet obyv. napoj ČOV | % | 90.824 | 91.8944 | 93.4906 | 95.1659 | 95.1336 | 95.1877 | 95.1456 | 95.098
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 98 | 86 | 69 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.176 | 8.1056 | 6.5094 | 4.8341 | 4.8664 | 4.8123 | 4.8544 | 4.902
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.045819 | 0.0456 | 0.04568 | 0.045593 | 0.045286 | 0.044899 | 0.044505 | 0.044067
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.042958 | 0.043089 | 0.043666 | 0.044104 | 0.043797 | 0.043439 | 0.043045 | 0.042607
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.7546 | 94.493 | 95.5894 | 96.7337 | 96.7116 | 96.7483 | 96.7195 | 96.6869
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0001314 | 0.0005767 | 0.000438 | -0.0003066 | -0.0003577 | -0.0003942 | -0.000438
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 0.30495 | 1.3207 | 0.99311 | -0.70005 | -0.82345 | -0.91578 | -1.028
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.8616 | 2.5112 | 2.0148 | 1.4892 | 1.4892 | 1.46 | 1.46 | 1.46
Odpad. vody nečištěné | % | 6.2454 | 5.507 | 4.4106 | 3.2663 | 3.2884 | 3.2517 | 3.2805 | 3.3131
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 27.1969 | 27.183 | 27.4042 | 27.5319 | 27.3429 | 27.1144 | 26.8713 | 26.6012
NL | t/rok | 24.9305 | 24.9178 | 25.1205 | 25.2376 | 25.0643 | 24.8549 | 24.632 | 24.3844
CHSK | t/rok | 50.7705 | 50.7391 | 51.1438 | 51.3738 | 51.0212 | 50.5946 | 50.1413 | 49.6376
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 25.7082 | 25.7796 | 26.1145 | 26.3658 | 26.1822 | 25.9675 | 25.7315 | 25.4693
NL | t/rok | 23.4155 | 23.4805 | 23.7855 | 24.0143 | 23.8471 | 23.6515 | 23.4365 | 23.1977
CHSK | t/rok | 46.4519 | 46.5719 | 47.1638 | 47.6039 | 47.2728 | 46.8847 | 46.4589 | 45.9859
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## tab.IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1048 | 1041 | 1040 | 1035 | 1028 | 1019 | 1010 | 1000
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: podtlaková kanalizace
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 950 | 955 | 971 | 984 | 977 | 969 | 960 | 950
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 98 | 86 | 69 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 950 | 955 | 971 | 984 | 977 | 969 | 960 | 950
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 98 | 86 | 69 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV | obecní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 21.36 | 21.22 | 21.2 | 21.1 | 20.96 | 20.78 | 20.6 | 20.4
BSK5 | kg/d | 14.952 | 14.854 | 14.84 | 14.77 | 14.672 | 14.546 | 14.42 | 14.28
NL | kg/d | 13.706 | 13.6162 | 13.6033 | 13.5392 | 13.4493 | 13.3338 | 13.2183 | 13.09
CHSK | kg/d | 29.904 | 29.708 | 29.68 | 29.54 | 29.344 | 29.092 | 28.84 | 28.56
N-celk | kg/d | 2.7412 | 2.7232 | 2.7207 | 2.7078 | 2.6899 | 2.6668 | 2.6437 | 2.618
N-NH4 | kg/d | 1.2958 | 1.2873 | 1.2861 | 1.2801 | 1.2716 | 1.2607 | 1.2497 | 1.2376
N-NO3 | kg/d | 0.2492 | 0.24757 | 0.24733 | 0.24617 | 0.24453 | 0.24243 | 0.24033 | 0.238
P-celk | kg/d | 0.623 | 0.61892 | 0.61833 | 0.61542 | 0.61133 | 0.60608 | 0.60083 | 0.595
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2017 to 2050
Délka kanal.sítě | km | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568 | 8.568
Počet kanal.přípojek | ks | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab.X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina: CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
CZ0646.6215.0372.01 - Šaratice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 125.532 | 124.932 | 125.152 | 124.912 | 124.072 | 123.012 | 121.932 | 120.732
BSK5 | kg/d | 74.512 | 74.474 | 75.08 | 75.43 | 74.912 | 74.286 | 73.62 | 72.88
NL | kg/d | 68.3027 | 68.2678 | 68.8233 | 69.1442 | 68.6693 | 68.0955 | 67.485 | 66.8067
CHSK | kg/d | 139.0973 | 139.0113 | 140.12 | 140.75 | 139.784 | 138.6153 | 137.3733 | 135.9933
Počet EO | os. | 1241.8667 | 1241.2333 | 1251.3333 | 1257.1667 | 1248.5333 | 1238.1 | 1227 | 1214.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 117.692 | 118.052 | 119.632 | 120.832 | 119.992 | 119.012 | 117.932 | 116.732
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.84 | 6.88 | 5.52 | 4.08 | 4.08 | 4 | 4 | 4
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d | 194.6997 | 197.4049 | 203.5373 | 209.0682 | 207.6251 | 205.7815 | 203.8773 | 201.8732
BSK5 | kg/d | 89.884 | 91.314 | 94.42 | 97.258 | 96.588 | 95.717 | 94.839 | 93.901
NL | kg/d | 82.3937 | 83.7045 | 86.5517 | 89.1532 | 88.539 | 87.7406 | 86.9358 | 86.0759
CHSK | kg/d | 166.598 | 169.208 | 174.9 | 180.096 | 178.856 | 177.244 | 175.618 | 173.882
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 312.3917 | 315.4569 | 323.1693 | 329.9002 | 327.6171 | 324.7935 | 321.8093 | 318.6052
BSK5 | kg/d | 162.436 | 164.068 | 168.12 | 171.668 | 170.48 | 169.003 | 167.459 | 165.781
NL | kg/d | 148.8997 | 150.3957 | 154.11 | 157.3623 | 156.2733 | 154.9194 | 153.5041 | 151.9659
CHSK | kg/d | 302.102 | 305.066 | 312.49 | 318.976 | 316.77 | 314.026 | 311.158 | 308.042
Počet EO | os | 2707.2667 | 2734.4667 | 2802 | 2861.1333 | 2841.3333 | 2816.7167 | 2790.9833 | 2763.0167
Typ ČOV | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2017 to 2050
Denitrifikace | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
Odstraňování fosforu | - | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano
množství odpadních vod | m3/d | 312.3917 | 315.4569 | 323.1693 | 329.9002 | 327.6171 | 324.7935 | 321.8093 | 318.6052
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 156.813 | 158.3898 | 162.303 | 165.7298 | 164.5829 | 163.1567 | 161.6664 | 160.0461
NL | kg/d | 142.6518 | 144.0865 | 147.6466 | 150.7643 | 149.721 | 148.4235 | 147.0679 | 145.5938
CHSK | kg/d | 280.2346 | 282.984 | 289.8681 | 295.883 | 293.8368 | 291.2905 | 288.6313 | 285.7396
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.623 | 5.6782 | 5.817 | 5.9382 | 5.8971 | 5.8463 | 5.7926 | 5.7349
NL | kg/d | 6.2478 | 6.3091 | 6.4634 | 6.598 | 6.5523 | 6.4959 | 6.4362 | 6.3721
CHSK | kg/d | 21.8674 | 22.082 | 22.6219 | 23.093 | 22.9332 | 22.7355 | 22.5267 | 22.3024
Produkce kalů | m3/r | 1907.8909 | 1927.0756 | 1974.6859 | 2016.3792 | 2002.4252 | 1985.0734 | 1966.9416 | 1947.2276
Způsob likvidace kalů | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 457.8938 | 462.4981 | 473.9246 | 483.931 | 480.582 | 476.4176 | 472.066 | 467.3346
Typ čistírny odpadních vod: |  | 2030: Způsoby likvidace kalů:
0 - neurčeno |  | 2017: 10 - aktivační s nitrifikací; 2030: 0 - neurčeno
1 - septik |  | 2017: 11 - aktivační s denitrif. a nitrif.; 2030: 1 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě
2 - septik s dočištěním |  | 2017: 12 - čist. s biologickými filtry; 2030: 2 - kompostování
3 - domovní mikročistírna - disky |  | 2017: 13 - aktivační čistírna a rybník; 2030: 3 - skládkování
4 - domovní mikročistírna - filtry |  | 2017: 14 - aktiv. č. s nitrif. a rybník; 2030: 4 - spalování
5 - kořenová čistírna |  | 2017: 15 - aktiv. č. s nitr. a mikrosíty; 2030: 5 - rekultivace
6 - stabilizační nádrž |  | 2017: 16 - aktivač. č. a rycholfiltrace; 2030: 6 - převoz do jiné ČOV ke zpracování
7 - čistírna s biokontaktory |  | 2017: 17 - č. s nitrif. a srážením P; 2030: 101 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + kompostování
8 - malá aktiv. čistírna s nitrifikací |  | 2017: 18 - č. s denitrif. + nitr. + sráž. P; 2030: 102 - přímá aplikace na zemědělské a lesní půdě + skládkování
9 - aktivační čistírna |  | 2017: 19 - č. s denit., nitr., sráž. P, filtr.; 2030: 103 - kompostování + spalování
104 - skládkování + převoz do jiné ČOV
105 - přímá aplikace na zem. a les. půdě + kompostování + převoz do jiné ČOV
106 - kompostování + skládkování + rekultivace

## tab.XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | CZ0646.6215.0372.01-Šaratice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
CZ0646.6215.0372.01-Šaratice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | ČOV Šaratice | čistírna s denitrifikací + nitrifikací + srážením P |  | 330 | 44.42 | 2015 | 2017
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | KS Šaratice |  | < 100 | 8.568 |  | 2015 | 2017
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | VS 1 |  | 0 | 0 |  | 2015 | 2017
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
S.S |  | přípojky Šaratice |  | 332 | 2.215 |  | 2015 | 2017
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající |  |  | 0 |  | 2015 | 2017
J.S |  | Stávající |  |  | 0 |  | 2015 | 2017
|  | SOUČET |  |  |  | 44.42 |  |  | 0 |  | 0