## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [9 empty] | Tab. 06 Generuju pro všechny karty obcí
Počet sloupců i řádků tabulky Tab. 09 je pevný (neměnný)
0621.001.001.01 - Adamov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 4973 | 4962 | 4959 | 4956 | 4953 | 4950 | 4947 | 4944 | CelkPO20XX= | demo.obyv20XX+demo.cop20XX: suma přes tab demo.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | CelkPOkan20XX= | demoKan.obyvk20XX+demoKan.copk20XX: přes tab kanOdkanalizovani.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 96.8631 | 97.0778 | 97.1365 | 97.1953 | 97.2542 | 97.3131 | 97.3721 | 97.4312 | %CelkPOkan20XX= | CelkPOkan20XX/CelkPO20XX
Přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POkanPrirustek20XX= | (CelkPOkan20XX+1)-(CelkPOkan20XX)
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | CelkPOcov20XX= | demoKan.obyvc20XX+demoKan.copc20XX: přes tab kanOdkanalizovani.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
Počet obyv. napoj ČOV | % | 96.8631 | 97.0778 | 97.1365 | 97.1953 | 97.2542 | 97.3131 | 97.3721 | 97.4312 | %CelkPOcov20XX= | CelkPOcov20XX/CelkPO20XX
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 156 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | POodvoz20XX= | CelkPO20XX-CelkPOkan20XX
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 3.1369 | 2.9222 | 2.8635 | 2.8047 | 2.7458 | 2.6869 | 2.6279 | 2.5688 | %POodvoz20XX= | CelkPOodvoz20XX/CelkPO20XX
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.28161 | 0.28243 | 0.28262 | 0.28282 | 0.28302 | 0.28321 | 0.28341 | 0.2836 | RocCelkOV20XX= | (OVobyv20XX+OVprum20XX)*365/10^6
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.27877 | 0.27978 | 0.28003 | 0.28028 | 0.28053 | 0.28078 | 0.28104 | 0.28129 | RocCelkOVcov20XX= | (OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3))*365/10^6
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.989 | 99.063 | 99.0831 | 99.1031 | 99.123 | 99.143 | 99.1629 | 99.1827 | %RocCelkOVcov20XX= | CelkOVcov20XX/CelkOV20XX
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok |  | 0.0010137 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 |  | (CelkOVcov20XX+1)-(CelkOVcov20XX)
Přírustek odp. vody čištěné na ČOV | % |  | 0.36232 | 0.089522 | 0.089442 | 0.089362 | 0.089282 | 0.089203 | 0.089123
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RocCelkOVseptik20XX= | (OVobyvSeptik20XX)*365/10^6
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | %RocCelkOVseptik20XX= | CelkOVseptik20XX/CelkOV20XX
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.847 | 2.6463 | 2.5915 | 2.5368 | 2.482 | 2.4272 | 2.3725 | 2.3178 | RocCelkOVjimky20XX= | (OVobyvJimky20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslOV.LikvidacePrumOV=0))*365/10^6
Odpad. vody nečištěné | % | 1.011 | 0.93696 | 0.91694 | 0.89695 | 0.87698 | 0.85704 | 0.83713 | 0.81725 | %RocCelkOVjimky20XX= | CelkOVjimky20XX/CelkOV20XX
Počet ČOV | ks | [8 empty] | COVpocet20XX= | tab kan01COV - počet ČOV(jedinečné IDkanCOV) v tab. kan01COV pro danou kartu obce, tj. kan01COV.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo, kde pro stav=2 je provrok2<=20XX a pro stav=3 je rokzrus<=20XX | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | COVkapac20XX= | tab kan01COV.kapacQ - suma pro objekty splňující podmínky u PocetCOV20XX; pro jedinečné IDkanCOV se stav=0 se může vyskytovat povícero se stav=1, pro takové IDkanCOV se uvažuje kapacQ pro stav=1, kde provrok2<=20XX
Přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 104.2524 | 101.4751 | 100.7882 | 100.1014 | 99.4146 | 98.7278 | 98.0409 | 97.3541 | COVprebKapac20XX= | když (OVčov20XX*1000000/365)<KapCOV20XX; KapCOV20XX-(OVčov20XX*1000000/365); ""
Nedostatek kapacity | m3/d | [8 empty] | COVnedKapac20XX= | když (OVčov20XX*1000000/365)>KapCOV20XX; KapCOV20XX-(OVčov20XX*1000000/365); ""
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LcelkNkan20XX= | tab kan03Kanal - suma polí DN1, DN2, DN3, DN4 pro provrok2<=20XX a stav=2: přes tab kan03Kanal.zarazenoKan->kanKartyObci.IDkartaObce
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LcelkRkan20XX= | tab kan03Kanal - suma polí DN1, DN2, DN3, DN4 pro provrok2<=20XX a stav=1: přes tab kan03Kanal.zarazenoKan->kanKartyObci.IDkartaObce
Přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 107.2005 | 107.08 | 107.0472 | 107.0143 | 106.9815 | 106.9487 | 106.9158 | 106.8829 | CelkBSK20XX= | BSKobyv20XX+BSKprum20XX
NL | t/rok | 98.2671 | 98.1567 | 98.1266 | 98.0965 | 98.0664 | 98.0363 | 98.0062 | 97.976 | CelkNL20XX= | (kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK)*BSKobyv20XX +(kanEO.prumNLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
CHSK | t/rok | 214.401 | 214.1601 | 214.0944 | 214.0287 | 213.963 | 213.8973 | 213.8316 | 213.7659 | CelkCHSK20XX= | (kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK)*BSKobyv20XX +(kanEO.prumCHSKtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSkprum20XX
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COVodstrBSK20XX= | COVpritokBSK20XX-COVzbytBSK20XX
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COVodstrNL20XX= | COVpritokNL20XX-COVzbytNL20XX
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COVodstrCHSK20XX= | COVpritokCHSK20XX-COVzbytCHSK20XX
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008 | DHM20XX = | DHM pro objekty z tab kan01COV až kan07Jimky kde pole identobj>0. DHM rozpočítat rovnoměrně mezi roky definované poli provrok1 a provrok2. Např. mám DHM=5 mil Kč a provrok1=2023 a provrok2=2027. Do sloupce pro rok 2025 by bylo DHM=3, pro rok 2030 pak DHM=2
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč | [8 empty] | SoucetDHM20XX =
Pomocné parametre
[10 empty] | OVobyvCOV20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*(demoKan.obyvc20XX*kanEO.relPOkan+demoKan.copc20XX*kanEO.relCOPkan)
[10 empty] | BSKobyvCOV20XX= | 0.001*(demoKan.obyvc20XX*kanEO.POkanBSK+demoKan.copc20XX*kanEO.COPkanBSK)
[10 empty] | CHSKobyvCOV20XX= | BSKobyvCOV20XX*kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK
[10 empty] | NLobyvCOV20XX= | BSKobyvCOV20XX*kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK
[10 empty] | OVobyvSeptik20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*[(demoKan.obyvk20XX-demoKan.obyvc20XX)*kanEO.relPOkan+(demoKan.copk20XX-demoKan.copc20XX)*kanEO.relCOPkan]
[10 empty] | OVobyvJimky20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*[(demo.obyv20XX-demoKan.obyvk20XX)*kanEO.relPOjim+(demo.cop20XX-demoKan.copk20XX)*kanEO.relCOPjim]
[10 empty] | BSKobyv20XX = | 0.001*[demoKan.obyvk20XX*kanEO.POkanBSK+(demo.obyv20XX-demoKan.obyvk20XX)*kanEO.POjimBSK+demoKan.copk20XX*kanEO.COPkanBSK+(demo.obyv20XX-demoKan.copk20XX)*kanEO.COPjimBSK]
[10 empty] | CHSKobyv20XX = | BSKobyv20XX*kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK
[10 empty] | NLobyv20XX = | BSKobyv20XX*kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK
[10 empty] | OVprum20XX = | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=0); 0; max(vodPotrebaVody.vfo20XX;kanProdukceOV.prum20XX;kanPrumyslOV.SPprumOV*(demo.obyv20XX+demo.cop20XX)*0.001))
[10 empty] | BSKprum20XX = | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=1); OVprum20XX*kanEO.BSKvybavenost*0.001; OVprum20XX*kanEO.BSKprumzem*0.001)
[10 empty] | CHSKprum20XX = | (kanEO.prumCHSKtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
[10 empty] | NLprum20XX = | (kanEO.prumNLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
[10 empty] | CelkBSKcov20XX = | BSKobyvCOV20XX + BSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | CelkNLcov20XX = | NLobyvCOV20XX + NLprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | CelkCHSKcov20XX = | CHSKobyvCOV20XX + CHSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | CelkOVcov20XX | OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | PrisunOV20XX= | CelkOVcov20XX = OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3) | z jiných karet obcí napojených na ČOV uvedenou v kartě obce
[10 empty] | COVpritokOV20XX= | CelkOVcov20XX+PrisunOV20XX
[10 empty] | COVzbytBSK20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokBSK*0.001
[10 empty] | COVzbytNL20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokNL*0.001
[10 empty] | COVzbytCHSK20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokCHSK*0.001

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE | [9 empty] | Tato tab. je pomocná, sloužila pro generování tab. VI
Pravděpodobně nebude předmětem Aktualizace PRVK JMK
0621.001.001.01 - Adamov
(provozní skupina)
| jednotky | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Celkový počet obyvatel | os. | 4973 | 4962 | 4959 | 4956 | 4953 | 4950 | 4947 | 4944
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 96.8631 | 97.0778 | 97.1365 | 97.1953 | 97.2542 | 97.3131 | 97.3721 | 97.4312
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817
Počet obyv. napoj ČOV | % | 96.8631 | 97.0778 | 97.1365 | 97.1953 | 97.2542 | 97.3131 | 97.3721 | 97.4312
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 156 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 3.1369 | 2.9222 | 2.8635 | 2.8047 | 2.7458 | 2.6869 | 2.6279 | 2.5688
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.28161 | 0.28243 | 0.28262 | 0.28282 | 0.28302 | 0.28321 | 0.28341 | 0.2836
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.27877 | 0.27978 | 0.28003 | 0.28028 | 0.28053 | 0.28078 | 0.28104 | 0.28129
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 98.989 | 99.063 | 99.0831 | 99.1031 | 99.123 | 99.143 | 99.1629 | 99.1827
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0.0010137 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069 | 0.00025069
Meziroční přírustek | % |  | 0.36232 | 0.089522 | 0.089442 | 0.089362 | 0.089282 | 0.089203 | 0.089123
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.847 | 2.6463 | 2.5915 | 2.5368 | 2.482 | 2.4272 | 2.3725 | 2.3178
Odpad. vody nečištěné | % | 1.011 | 0.93696 | 0.91694 | 0.89695 | 0.87698 | 0.85704 | 0.83713 | 0.81725
Počet ČOV | ks | bar: 2017 to 2050
Celková kapacita ČOV | m3/d | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 104.2524 | 101.4751 | 100.7882 | 100.1014 | 99.4146 | 98.7278 | 98.0409 | 97.3541
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 107.2005 | 107.08 | 107.0472 | 107.0143 | 106.9815 | 106.9487 | 106.9158 | 106.8829
NL | t/rok | 98.2671 | 98.1567 | 98.1266 | 98.0965 | 98.0664 | 98.0363 | 98.0062 | 97.976
CHSK | t/rok | 214.401 | 214.1601 | 214.0944 | 214.0287 | 213.963 | 213.8973 | 213.8316 | 213.7659
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.008
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.001.01 - Adamov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ | [10 empty] | Tab. 09 Generuju pro všechny položky v tab. kanKartyObci, tj. pro všechny IDkartaObce
Počet sloupců i řádků tabulky Tab. 09 je pevný (neměnný)
| 0621.001.001.01 - Adamov |  |  |  | acislo - nazev = pole acislo a pole nazev z tab. kanKartyObci
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 4973 | 4962 | 4959 | 4956 | 4953 | 4950 | 4947 | 4944 | PO20XX= | tab. demo.obyv20XX: suma přes tab demo.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDKartaObce
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COP20XX= | tab. demo.COP20XX: suma přes tab demo.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2017: celá obec
Typ kanalizace | - | 2017: jednotná |  | tab kan03Kanal.typkan - popis dle kanTypyKanalizace.nazev
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | POkan20XX= | tab.kanDemo.obyvk20XX: přes tab kanDemo.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPkan20XX= | tab.kanDemo.copk20XX: přes tab kanDemo.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kanKartyObci.IDkartaObce
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 156 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | POnekan20XX= | PO20XX-POkan20XX (demo.obyv20XX-kanDemo.obyvk20XX)
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPnekan20XX= | COP20XX-COPkan20XX (demo.cop20XX-kanDemo.copk20XX)
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | 4817 | POcov20XX= | tab.kanDemo.obyvc20XX: přes tab kanOdkanalizovani.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kankartyObci.IDkartaObce
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPcov20XX= | tab.kanDemo.copc20XX: přes tab kanOdkanalizovani.kodacsilo->tab mista.kodacslo - tab mista.zarazenoKan->tab kankartyObci.IDkartaObce
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POseptik20XX= | POkan20XX-POcov20XX (kanDemo.obyvk20XX-kanDemo.obyvc20XX)
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPseptik20XX= | COPkan20XX-COPcov20XX (kanDemo.copk20XX-kanDemo.copc20XX)
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 156 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | POodvoz20XX= | PO20XX-POkan20XX=POnekan20XX (demo.obyv20XX-kanDemo.obyvk20XX)
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COPodvoz20XX= | COP20XX-COPkan20XX=COPnekan20XX (demo.cop20XX-kanDemo.copk20XX)
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2017: průmysl, vybavenost |  | tab kanPrumyslOV, kde kanPrumyslOV.IDkartaObce=kanKartyObci.IDkartaObce, pole prumysl, zemedelstvi, vybavenost - když 0, tak dané odvětví není, když 1, tak dané odvětví je a vypsat je, oddělené čárkami, v pořadí průmysl, zemědělství, vybavenost
Způsob likvidace | - | 2017: na městské ČOV | ZpLikvPrumOV = | když(kanPrumyslOV.ZmenaLikvPrumOV=0; kan.PrumyslOV.LikvPrumOV1; když(kanPrumyslOV.RokZmenyLikv<20XX; kan.PrumyslOV.LikvPrumOV1; kan.PrumyslOV.LikvPrumOV2)); kanPrumyslOV.LikvPrumOV? - 0=jímky na vyvážení, 1=obecní ČOV, 2=vlastní ČOV, 3=obecní ČOV a vlastní ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 149.19 | 148.86 | 148.77 | 148.68 | 148.59 | 148.5 | 148.41 | 148.32 | OVprum20XX= | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=0);0;max(vodPotrebaVody.vfo20XX;kanProdukceOV.prum20XX;kanPrumyslOV.SPprumOV*(demo.obyv20XX+demo.cop20XX)*0.001))
BSK5 | kg/d | 49.73 | 49.62 | 49.59 | 49.56 | 49.53 | 49.5 | 49.47 | 49.44 | BSKprum20XX= | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=1); OVprum20XX*kanEO.BSKvybavenost*0.001; OVprum20XX*kanEO.BSKprumzem*0.001)
NL | kg/d | 45.5858 | 45.485 | 45.4575 | 45.43 | 45.4025 | 45.375 | 45.3475 | 45.32 | NLprum20XX= | (kanEO.prumNLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
CHSK | kg/d | 99.46 | 99.24 | 99.18 | 99.12 | 99.06 | 99 | 98.94 | 98.88 | CHSKprum20XX= | (kanEO.prumCHSKtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
N-celk | kg/d | 9.1172 | 9.097 | 9.0915 | 9.086 | 9.0805 | 9.075 | 9.0695 | 9.064 | Nprum20XX= | (kanEO.prumNtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
N-NH4 | kg/d | 4.3099 | 4.3004 | 4.2978 | 4.2952 | 4.2926 | 4.29 | 4.2874 | 4.2848 | NNH4prum20XX= | (kanEO.prumNNH4toBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
N-NO3 | kg/d | 0.82883 | 0.827 | 0.8265 | 0.826 | 0.8255 | 0.825 | 0.8245 | 0.824 | NNO3prum20XX= | (kanEO.prumNNO3toBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
P-celk | kg/d | 2.0721 | 2.0675 | 2.0663 | 2.065 | 2.0638 | 2.0625 | 2.0612 | 2.06 | Pprum20XX= | (kanEO.prumPLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
Počet ČOV | ks | [8 empty] | COVpocet20XX= | tab kan01COV - počet ČOV(jedinečné IDkanCOV) v tab. kan01COV pro danou kartu obce, tj. kan01COV.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo, kde pro stav=2 je provrok2<=20XX a pro stav=3 je rokzrus<=20XX | bar: 2017 to 2050
Kapacita ČOV | m3/d | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | COVkapac20XX= | tab kan01COV.kapacQ - suma pro objekty splňující podmínky u PocetCOV20XX; pro jedinečné IDkanCOV se stav=0 se může vyskytovat povícero se stav=1, pro takové IDkanCOV se uvažuje kapacQ pro stav=1, kde provrok<=20XX
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CSpocet20XX= | tab kan05CS - počet ČS (jedinečné IDkanCS) v tab. kan05CS po danou kartu obce, tj. kan05CS.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo a kan05CS.provrok2<=20XX And kan05CS.identobj<>1,
Délka kanal.sítě | km | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | KanDelka20XX= | tab kan03Kanal - suma polí DN1, DN2, DN3, DN4 pro kan03.Kanalprovrok2<=20XX a kan03Kanal.stav<>1
Počet kanal.přípojek | ks | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | 1926.8 | PripojkyPocet20XX= | tab kan06Pripojky - suma pole kan06Pripojky.pocet, kde kan06Pripojky.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo a kde pro stav=2 je provrok2<=20XX a pro stav=3 je rozkrus<=20XX; pole pocet kde stav=1 ignoruj
Jímky a septiky | ks | 62.4 | 58 | 56.8 | 55.6 | 54.4 | 53.2 | 52 | 50.8 | JimkyPocet20XX= | tab kan07Jimky - suma polí pocetJimky a pocetSeptiky, kde kan07Jimky.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo a kde pro stav=2 je provrok2<=20XX a pro stav=3 je rokzrus<=20XX; počet pro stav=1 ignoruj
Mikročistírny | ks | [8 empty] | MikroCOVpocet20XX= | tab kanMikroCOV - suma polí pocet, kde kan07Jimky.zarazenoKan=kanKartyObci.kodacislo a kde pro stav=2 je provrok2<=20XX a pro stav=3 je rokzrus<=20XX; počet pro stav=1 ignoruj | bar: 2017 to 2050
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 127.581 | 128.2261 | 128.3873 | 128.5486 | 128.7099 | 128.8711 | 129.0324 | 129.1937

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.001.01 - Adamov |  |  | Tab. 10 Generuju pro všechny položky v tab. kanKartyObci, tj. pro všechny IDartaObce
Počet sloupců i řádků tabulky Tab. 10 je pevný (neměnný)
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
| 0621.001.001.01 - Adamov |  |  |  | kanKartyObci.acislo - kanKartyObci.nazev
(číslo a název obce)
| jedn. | 2017 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 771.5476 | 773.7749 | 774.3118 | 774.8486 | 775.3854 | 775.9222 | 776.4591 | 776.9959 | CelkOV20XX= | OVobyv20XX+OVprum20XX
BSK5 | kg/d | 293.7 | 293.37 | 293.28 | 293.19 | 293.1 | 293.01 | 292.92 | 292.83 | CelkBSK20XX= | BSKobyv20XX+BSKprum20XX
NL | kg/d | 269.225 | 268.9225 | 268.84 | 268.7575 | 268.675 | 268.5925 | 268.51 | 268.4275 | CelkNL20XX= | (kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK)*BSKobyv20XX +(kanEO.prumNLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
CHSK | kg/d | 587.4 | 586.74 | 586.56 | 586.38 | 586.2 | 586.02 | 585.84 | 585.66 | CelkCHSK20XX= | (kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK)*BSKobyv20XX +(kanEO.prumCHSKtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSkprum20XX
Počet EO | os. | 4895 | 4889.5 | 4888 | 4886.5 | 4885 | 4883.5 | 4882 | 4880.5 | CelkEO20XX= | CelkBSK20XX/(kanEO.eoBSK*0.001)
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 763.7476 | 766.5249 | 767.2118 | 767.8986 | 768.5854 | 769.2722 | 769.9591 | 770.6459 | CelkOVcov20XX= | OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CelkOVseptik20XX= | OVobyvSeptik20XX = 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*[(demoKan.obyvk20XX-demoKan.obyvc20XX)*kanEO.relPOkan+(demoKan.copk20XX-demoKan.copc20XX)*kanEO.relCOPkan]
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.8 | 7.25 | 7.1 | 6.95 | 6.8 | 6.65 | 6.5 | 6.35 | CelkOVjimky20XX= | OVobyvJimky20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslOV.LikvidacePrumOV=0)
PŘÍSUN NA JINÉ LOKALITY = obec/část obce (IDkartaObce=BBB je napojena ČOV, daná ČOV je uvedena na jiné kartě obce (IDkartaObce=AAA); na kartě AAA je PŘÍSUN vyplněno
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT | [10 empty] | tab kanPripojCOV | napojení částí obcí na ČOV a poměrnou část jejího napojení na danou ČOV
množství odpadních vod | m3/d | [8 empty] | PrisunOV20XX= | CelkOVcov20XX = OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
BSK5 | kg/d | [8 empty] | PrisunBSK20XX= | BSKobyvCOV20XX + BSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
NL | kg/d | [8 empty] | PrisunNL20XX= | NLobyvCOV20XX + NLprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
CHSK | kg/d | [8 empty] | PrisunCHSK20XX= | CHSKobyvCOV20XX + CHSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
ODVEDENÍ NA JINÉ LOKALITY = obec/část obce (IDkartaObce=BBB je napojena ČOV, daná ČOV je uvedena na jiné kartě obce (IDkartaObce=AAA); na kartě BBB je ODVEDENÍ vyplněno
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY | [10 empty] | tab kanPripojCOV | napojení částí obcí na ČOV a poměrnou část jejího napojení na danou ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OdvedeniOV20XX= | CelkOVcov20XX = OVobyvCOV20XX + OVprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OdvedeniBSK20XX= | BSKobyvCOV20XX + BSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OdvedeniNL20XX= | NLobyvCOV20XX + NLprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OdvedeniCHSK20XX= | CHSKobyvCOV20XX + CHSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 763.7476 | 766.5249 | 767.2118 | 767.8986 | 768.5854 | 769.2722 | 769.9591 | 770.6459 | COVpritokOV20XX= | CelkOVcov20XX+PrisunOV20XX
BSK5 | kg/d | 290.58 | 290.47 | 290.44 | 290.41 | 290.38 | 290.35 | 290.32 | 290.29 | COVpritokBSK20XX= | CelkBSKcov20XX+PrisunBSK20XX
NL | kg/d | 266.365 | 266.2642 | 266.2367 | 266.2092 | 266.1817 | 266.1542 | 266.1267 | 266.0992 | COVpritokNL20XX= | CelkNLcov20XX+PrisunNL20XX
CHSK | kg/d | 581.16 | 580.94 | 580.88 | 580.82 | 580.76 | 580.7 | 580.64 | 580.58 | COVpritokCHSK20XX= | CelkCHSKcov20XX+PrisunCHSK20XX
Počet EO | os | 4843 | 4842 | 4841 | 4841 | 4840 | 4840 | 4839 | 4839 | EOcov20XX= | COVpritokBSK20XX/(kanEO.eoBSK*0.001)
Typ ČOV | - | 2017: mechanicko-biologická |  | tab kan01COV.typCOV - popis dle kanTypyCOV.nazev
Dočištění - snížení BSK5 | - | [9 empty] | tab kan01COV.doscisteniBSK - 0=ne, 1=ano | bar: 2017
Denitrifikace | - | [9 empty] | tab kan01COV.ucinN - 0=ne, 1=ano | bar: 2017
Odstraňování fosforu | - | [9 empty] | tab kan01COV.ucinP - 0=ne, 1=ano | bar: 2017
množství odpadních vod | m3/d | 763.7476 | 766.5249 | 767.2118 | 767.8986 | 768.5854 | 769.2722 | 769.9591 | 770.6459 | COVpritokOV20XX= | CelkOVcov20XX+PrisunOV20XX
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 232.5847 | 232.497 | 232.4726 | 232.4482 | 232.4236 | 232.399 | 232.3743 | 232.3495 | COVodstrBSK20XX= | COVpritokBSK20XX-COVzbytBSK20XX
NL | kg/d | 239.8529 | 239.7625 | 239.7374 | 239.7122 | 239.6869 | 239.6615 | 239.636 | 239.6104 | COVodstrNL20XX= | COVpritokNL20XX-COVzbytNL20XX
CHSK | kg/d | 523.3155 | 523.1182 | 523.0634 | 523.0084 | 522.9532 | 522.8978 | 522.8422 | 522.7863 | COVodstrCHSK20XX= | COVpritokCHSK20XX-COVzbytCHSK20XX
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 61.1153 | 60.873 | 60.8074 | 60.7418 | 60.6764 | 60.611 | 60.5457 | 60.4805 | COVzbytBSK20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokBSK*0.001
NL | kg/d | 29.3721 | 29.16 | 29.1026 | 29.0453 | 28.9881 | 28.931 | 28.874 | 28.8171 | COVzbytNL20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokNL*0.001
CHSK | kg/d | 64.0845 | 63.6218 | 63.4966 | 63.3716 | 63.2468 | 63.1222 | 62.9978 | 62.8737 | COVzbytCHSK20XX= | COVpritokOV20XX*kan01COV.odtokCHSK*0.001
Produkce kalů | m3/r | 2829.78 | 2828.7133 | 2828.417 | 2828.1196 | 2827.8211 | 2827.5214 | 2827.2206 | 2826.9186 | Kal20XX= | 365*odstrBSK20XX/kanEO.BSKtoKAL
Způsob likvidace kalů | - | 2017: odvoz |  | tab kan01COV.likvKalu - popis dle tab kanKalLikvidace.nazev
Množství kalu po odvodnění | m3/r | 679.1472 | 678.8912 | 678.8201 | 678.7487 | 678.6771 | 678.6051 | 678.5329 | 678.4605 | OdvKal20XX= | Kal20XX*konstantaY
Pomocné parametre
[10 empty] | OVobyvCOV20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*(demoKan.obyvc20XX*kanEO.relPOkan+demoKan.copc20XX*kanEO.relCOPkan)
[10 empty] | BSKobyvCOV20XX= | 0.001*(demoKan.obyvc20XX*kanEO.POkanBSK+demoKan.copc20XX*kanEO.COPkanBSK)
[10 empty] | CHSKobyvCOV20XX= | BSKobyvCOV20XX*kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK
[10 empty] | NLobyvCOV20XX= | BSKobyvCOV20XX*kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK
[10 empty] | OVobyvSeptik20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*[(demoKan.obyvk20XX-demoKan.obyvc20XX)*kanEO.relPOkan+(demoKan.copk20XX-demoKan.copc20XX)*kanEO.relCOPkan]
[10 empty] | OVobyvJimky20XX = | 0.001*max(kanProdukceOV.spov20XX;vodPotrebaVody.spv20XX;kanEO.pmsov)*[(demo.obyv20XX-demoKan.obyvk20XX)*kanEO.relPOjim+(demo.cop20XX-demoKan.copk20XX)*kanEO.relCOPjim]
[10 empty] | BSKobyv20XX = | 0.001*[demoKan.obyvk20XX*kanEO.POkanBSK+(demo.obyv20XX-demoKan.obyvk20XX)*kanEO.POjimBSK+demoKan.copk20XX*kanEO.COPkanBSK+(demo.obyv20XX-demoKan.copk20XX)*kanEO.COPjimBSK]
[10 empty] | CHSKobyv20XX = | BSKobyv20XX*kanEO.eoCHSK/kanEO.eoBSK
[10 empty] | NLobyv20XX = | BSKobyv20XX*kanEO.eoNL/kanEO.eoBSK
[10 empty] | OVprum20XX = | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=0); 0; max(vodPotrebaVody.vfo20XX;kanProdukceOV.prum20XX;kanPrumyslOV.SPprumOV*(demo.obyv20XX+demo.cop20XX)*0.001))
[10 empty] | BSKprum20XX = | když((kan.PrumyslOV.Prumysl=0, Zemedelstvi=0, Vybavenost=1); OVprum20XX*kanEO.BSKvybavenost*0.001; OVprum20XX*kanEO.BSKprumzem*0.001)
[10 empty] | CHSKprum20XX = | (kanEO.prumCHSKtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
[10 empty] | NLprum20XX = | (kanEO.prumNLtoBSK/kanEO.eoBSK)*BSKprum20XX
[10 empty] | CelkBSKcov20XX = | BSKobyvCOV20XX + BSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | CelkNLcov20XX = | NLobyvCOV20XX + NLprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)
[10 empty] | CelkCHSKcov20XX = | CHSKobyvCOV20XX + CHSKprum20XX (když pole kanPrumyslO.LikvPrumOV=1 or 2 or 3)

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.001.01 - Adamov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ | [12 empty] | Tab. 12 Generuju pro všechny položky v tab. kanKartyObci, tj. pro všechny IDkartaObce
|  |  | 0621.001.001.01 - Adamov |  |  |  | acislo - nazev = pole acislo a pole nazev z tab. kanKartyObci | [5 empty] | Počet sloupců Tab. 12 je pevný (neměnný), počet řádků dle počtu objektů. Pokud se daný objekt nenachhází, nechat 1 prázdný řádek
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | Vypisuju objekty, kde kanKartyObci.IDkartaObce=kan0?*.zarazenoKan
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | posl. rekon. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | /rok zrušení | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S |  | kan01COV.nazev | kan01COV.typCOV - odkaz na tab. kanTypyCOV |  | kapacQ | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan01COV - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
C.R |  | kan01COV.nazev | kan01COV.typCOV - odkaz na tab. kanTypyCOV |  | kapacQ |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan01COV - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
C.N |  | kan01COV.nazev | kan01COV.typCOV - odkaz na tab. kanTypyCOV |  | kapacQ | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan01COV - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
C.Z |  | kan01COV.nazev | kan01COV.typCOV - odkaz na tab. kanTypyCOV |  | kapacQ | DHM | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan01COV - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
B.S |  | kan02Biorybnik.nazev | plocha |  | kapacEO | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan02Biorybnik - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
B.R |  | kan02Biorybnik.nazev | plocha |  | kapacEO |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan02Biorybnik - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
B.N |  | kan02Biorybnik.nazev | plocha |  | kapacEO | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan02Biorybnik - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
B.Z |  | kan02Biorybnik.nazev | plocha |  | kapacEO | DHM | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan02Biorybnik - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S |  | kan03Kanal.nazev |  | < 100 | DN1 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.S |  | kan03Kanal.nazev |  | 101-300 | DN2 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.S |  | kan03Kanal.nazev |  | 301-500 | DN3 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.S |  | kan03Kanal.nazev |  | < 500 | DN4 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.R |  | kan03Kanal.nazev |  | < 100 | DN1 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.R |  | kan03Kanal.nazev |  | 101-300 | DN2 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.R |  | kan03Kanal.nazev |  | 301-500 | DN3 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.R |  | kan03Kanal.nazev |  | < 500 | DN4 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.N |  | kan03Kanal.nazev |  | < 100 | DN1 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.N |  | kan03Kanal.nazev |  | 101-300 | DN2 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.N |  | kan03Kanal.nazev |  | 301-500 | DN3 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
K.N |  | kan03Kanal.nazev |  | < 500 | DN4 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan03Kanal - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 100 | DN1 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.S |  | kan04Vytlak.nazev |  | 101-300 | DN2 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.S |  | kan04Vytlak.nazev |  | 301-500 | DN3 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.S |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 500 | DN4 | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.R |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 100 | DN1 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.R |  | kan04Vytlak.nazev |  | 101-300 | DN2 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.R |  | kan04Vytlak.nazev |  | 301-500 | DN3 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.R |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 500 | DN4 |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.N |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 100 | DN1 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.N |  | kan04Vytlak.nazev |  | 101-300 | DN2 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.N |  | kan04Vytlak.nazev |  | 301-500 | DN3 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
V.N |  | kan04Vytlak.nazev |  | < 500 | DN4 | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan04Vytlak - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=2 - vypisuju všechna pole DN1, DN2, DN3, DN4 > 0; popis ve sloupci DN(mm) pro DN1, DN2, DN3, DN4
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S |  | kan05CS.nazev |  | kapac | vyska | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan05CS - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
S.Z |  | kan05CS.nazev |  | kapac | vyska | DHM | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan05CS - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
S.R |  | kan05CS.nazev |  | kapac | vyska |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan05CS - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
S.N |  | kan05CS.nazev |  | kapac | vyska | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan05CS - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S |  | kan06Pripojky.nazev |  | pocet | delka | DHM | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan06Pripojky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
P.R |  | kan06Pripojky.nazev |  | pocet | delka |  |  |  | DHM | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan06Pripojky - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
P.N |  | kan06Pripojky.nazev |  | pocet | delka | [5 empty] | DHM | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan06Pripojky - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
P.Z |  | kan06Pripojky.nazev |  | pocet | delka | DHM | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan06Pripojky - ve sloupci nové stavby - pole stav=3
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S |  | Stávající | jímky a septiky |  | pocetJimky+pocetSeptiky | DHMjimky+DHMseptiky | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
J.Z |  | Stávající | jímky a septiky |  | pocetJimky+pocetSeptiky | DHMjimky+DHMseptiky | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
J.R |  | Rekonstrukce | jímky a septiky |  | pocetJimky+pocetSeptiky |  |  |  | DHMjimky+DHMseptiky | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
J.N |  | Nové | jímky a septiky |  | pocetJimky+pocetSeptiky | [5 empty] | DHMjimky+DHMseptiky | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
J.S |  | Stávající | tlakové jímky (DČS) |  | pocetTlakJimky | DHMtlakJimky | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
J.Z |  | Stávající | tlakové jímky (DČS) |  | pocetTlakJimky | DHMtlakJimky | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
J.R |  | Rekonstrukce | tlakové jímky (DČS) |  | pocetTlakJimky |  |  |  | DHMtlakJimky | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
J.N |  | Nové | tlakové jímky (DČS) |  | pocetTlakJimky | [5 empty] | DHMtlakJimky | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
J.S |  | Stávající | podtlakové jímky |  | pocetPodtlakJimky | DHMpodtlakJimky | provrok1 | provrok2 |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=0
J.Z |  | Stávající | podtlakové jímky |  | pocetPodtlakJimky | DHMpodtlakJimky | provrok1 | rokzrus |  |  |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci stávající objekty - pole stav=3
J.R |  | Rekonstrukce | podtlakové jímky |  | pocetPodtlakJimky |  |  |  | DHMpodtlakJimky | provrok1/provrok2 |  |  | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci rekonstrukce - pole stav=1
J.N |  | Nové | podtlakové jímky |  | pocetPodtlakJimky | [5 empty] | DHMpodtlakJimky | provrok1/provrok2 | Vypsané objekty z tab kan07Jimky - ve sloupci nové stavby - pole stav=2
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0