ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 04/2007

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.3 Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“ a A.1.2, které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 04/2007

477.01   Hlubočany

486        Kučerov

488        Lysovice

502.01   Rostěnice

502.02   Zvonovice

Odpadní vody ze všech obcí budou odváděny na ČOV Rostěnice .

Původně měly všechny obce navržené vlastní ČOV.

Změna je požadována obcemi, které si daly zpracovat projektovou dokumentaci společné čistírny odpadních vod

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

- 477.01   Hlubočany  (ČOV Rostěnice)

původní náklady – nové stavby 21,342 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 23,063 mil. Kč

– po r. 2015

- 486        Kučerov  (ČOV Rostěnice)

původní náklady – nové stavby 16,868 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 27,422 mil. Kč

– po r. 2015

- 488        Lysovice  (ČOV Rostěnice)

původní náklady – nové stavby 15,452 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 23,216 mil. Kč

– po r. 2015

- 502.01   Rostěnice (ČOV Rostěnice)

původní náklady – nové stavby 14,841 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 36,492 mil. Kč

– po r. 2015

- 502.02   Zvonovice  (ČOV Rostěnice)

původní náklady – nové stavby 8,979 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 7,250 mil. Kč

– po r. 2015

Brno, únor 2007                                                     Ing. Jitka Plachá