ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 08/2007

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.4 Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, „A.1.2“ a „A1.3“, které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 08/2007

526   Čejkovice

523   Břežany

562   Mackovice

Odpadní vody z obce Čejkovice budou odváděny na ČOV Břežany .

Původně měly být odpadní vody z  obce Čejkovice odváděny na  ČOV Mackovice.

Změna je požadována obcí Čejkovice, důvodem je nesouhlas zastupitelstva obce Mackovice s napojením odpadních vod z Čejkovic na ČOV Mackovice.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

- 526   Čejkovice  (ČOV Břežany)

původní náklady – nové stavby 14,881 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 20,109 mil. Kč

– po r. 2015

Brno, srpen 2007                                                     Ing. Jitka Plachá