## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0626.019.477.01 - Hlubočany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1003 | 1001 | 1001 | 999 | 999 | 999 | 999 | 997 | 997 | 997 | 997 | 995 | 995
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 43.9681 | 44.0559 | 44.0559 | 44.1441 | 44.1441 | 44.1441 | 44.1441 | 44.2327 | 44.2327 | 44.2327 | 44.2327 | 44.3216 | 44.3216
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 562 | 560 | 560 | 558 | 558 | 558 | 558 | 556 | 556 | 556 | 556 | 554 | 554
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 56.0319 | 55.9441 | 55.9441 | 55.8559 | 55.8559 | 55.8559 | 55.8559 | 55.7673 | 55.7673 | 55.7673 | 55.7673 | 55.6784 | 55.6784
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.034025 | 0.033971 | 0.033971 | 0.033916 | 0.033916 | 0.033916 | 0.033916 | 0.033861 | 0.033861 | 0.033861 | 0.033861 | 0.033806 | 0.033806
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279 | 0.019279
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 56.6617 | 56.753 | 56.753 | 56.8446 | 56.8446 | 56.8446 | 56.8446 | 56.9365 | 56.9365 | 56.9365 | 56.9365 | 57.0287 | 57.0287
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 14.746 | 14.6913 | 14.6913 | 14.6365 | 14.6365 | 14.6365 | 14.6365 | 14.5817 | 14.5817 | 14.5817 | 14.5817 | 14.527 | 14.527
Odpad. vody nečištěné | % | 43.3383 | 43.247 | 43.247 | 43.1554 | 43.1554 | 43.1554 | 43.1554 | 43.0635 | 43.0635 | 43.0635 | 43.0635 | 42.9713 | 42.9713
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.653 | 15.6311 | 15.6311 | 15.6092 | 15.6092 | 15.6092 | 15.6092 | 15.5873 | 15.5873 | 15.5873 | 15.5873 | 15.5654 | 15.5654
NL | t/rok | 14.3486 | 14.3285 | 14.3285 | 14.3085 | 14.3085 | 14.3085 | 14.3085 | 14.2884 | 14.2884 | 14.2884 | 14.2884 | 14.2683 | 14.2683
CHSK | t/rok | 31.306 | 31.2623 | 31.2623 | 31.2185 | 31.2185 | 31.2185 | 31.2185 | 31.1746 | 31.1746 | 31.1746 | 31.1746 | 31.1308 | 31.1308
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0626.019.486.01 - Kučerov

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0626.019.477.01 - Hlubočany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 469 | 468 | 468 | 467 | 467 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 469 | 468 | 468 | 467 | 467 | 467 | 467 | 466 | 466 | 466 | 466 | 465 | 465
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.013082 | 0.013052 | 0.013052 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.013023 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012994 | 0.012965 | 0.012965
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 13.0816 | 13.0524 | 13.0524 | 13.0232 | 13.0232 | 13.0232 | 13.0232 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.994 | 12.9648 | 12.9648
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.0845 | 5.0735 | 5.0735 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0625 | 5.0516 | 5.0516 | 5.0516 | 5.0516 | 5.0407 | 5.0407
NL | t/rok | 4.6607 | 4.6507 | 4.6507 | 4.6407 | 4.6407 | 4.6407 | 4.6407 | 4.6306 | 4.6306 | 4.6306 | 4.6306 | 4.6206 | 4.6206
CHSK | t/rok | 10.1689 | 10.147 | 10.147 | 10.1251 | 10.1251 | 10.1251 | 10.1251 | 10.1032 | 10.1032 | 10.1032 | 10.1032 | 10.0813 | 10.0813
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
486

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0626.019.477.01 - Hlubočany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0626.019.477.01 - Hlubočany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 441 | 440 | 440 | 439 | 439 | 439 | 439 | 438 | 438 | 438 | 438 | 437 | 437
Počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 441 | 440 | 440 | 439 | 439 | 439 | 439 | 438 | 438 | 438 | 438 | 437 | 437
- počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 441 | 440 | 440 | 439 | 439 | 439 | 439 | 438 | 438 | 438 | 438 | 437 | 437
- počet osob s ČOP | os. | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 13.23 | 13.2 | 13.2 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.11 | 13.11
BSK5 | kg/d | 4.69 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 4.65 | 4.65
NL | kg/d | 4.2992 | 4.29 | 4.29 | 4.2808 | 4.2808 | 4.2808 | 4.2808 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2717 | 4.2625 | 4.2625
CHSK | kg/d | 9.38 | 9.36 | 9.36 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.34 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.3 | 9.3
N-celk | kg/d | 0.85983 | 0.858 | 0.858 | 0.85617 | 0.85617 | 0.85617 | 0.85617 | 0.85433 | 0.85433 | 0.85433 | 0.85433 | 0.8525 | 0.8525
N-NH4 | kg/d | 0.40647 | 0.4056 | 0.4056 | 0.40473 | 0.40473 | 0.40473 | 0.40473 | 0.40387 | 0.40387 | 0.40387 | 0.40387 | 0.403 | 0.403
N-NO3 | kg/d | 0.078167 | 0.078 | 0.078 | 0.077833 | 0.077833 | 0.077833 | 0.077833 | 0.077667 | 0.077667 | 0.077667 | 0.077667 | 0.0775 | 0.0775
P-celk | kg/d | 0.19542 | 0.195 | 0.195 | 0.19458 | 0.19458 | 0.19458 | 0.19458 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19417 | 0.19375 | 0.19375
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 187.6 | 187.2 | 187.2 | 186.8 | 186.8 | 186.8 | 186.8 | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 186.4 | 186 | 186
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0626.019.477.01 - Hlubočany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0626.019.477.01 - Hlubočany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 35.84 | 35.76 | 35.76 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.52 | 35.52
BSK5 | kg/d | 13.93 | 13.9 | 13.9 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.81 | 13.81
NL | kg/d | 12.7692 | 12.7417 | 12.7417 | 12.7142 | 12.7142 | 12.7142 | 12.7142 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6592 | 12.6592
CHSK | kg/d | 27.86 | 27.8 | 27.8 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.62 | 27.62
Počet EO | os. | 232.1667 | 231.6667 | 231.6667 | 231.1667 | 231.1667 | 231.1667 | 231.1667 | 230.6667 | 230.6667 | 230.6667 | 230.6667 | 230.1667 | 230.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 35.84 | 35.76 | 35.76 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.68 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 35.52 | 35.52
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 13.93 | 13.9 | 13.9 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 13.81 | 13.81
NL | kg/d | 12.7692 | 12.7417 | 12.7417 | 12.7142 | 12.7142 | 12.7142 | 12.7142 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6867 | 12.6592 | 12.6592
CHSK | kg/d | 27.86 | 27.8 | 27.8 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | 27.62 | 27.62
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0626.019.477.01 - Hlubočany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0626.019.477.01 - Hlubočany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 3.06 | [5 empty] | 14.9558 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.42 | [5 empty] | 2.2884 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.74 | [5 empty] | 1.7046 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 54.5 | [5 empty] | 1.2 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 188 | 1.786 | [5 empty] | 2.914 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 188
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.0627