## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0626.019.502.02 - Zvonovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0040093 | 0.0039457 | 0.003922 | 0.0039105 | 0.0038992 | 0.0038509 | 0.0038403 | 0.00383 | 0.0038098 | 0.0037999 | 0.0037903 | 0.0037715 | 0.0037624
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.0093 | 3.9457 | 3.922 | 3.9105 | 3.8992 | 3.8509 | 3.8403 | 3.83 | 3.8098 | 3.7999 | 3.7903 | 3.7715 | 3.7624
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 1.7611 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502 | 1.7502
NL | t/rok | 1.6144 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6144 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043 | 1.6043
CHSK | t/rok | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5223 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004 | 3.5004
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0626.019.502.02 - Zvonovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0626.019.502.02 - Zvonovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanal.pro spl.odp.vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.4844 | 3.3101 | 3.2452 | 3.2137 | 3.1828 | 3.1005 | 3.0715 | 3.043 | 2.9877 | 2.9608 | 2.9344 | 2.8829 | 2.8578
BSK5 | kg/d | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64
NL | kg/d | 1.5125 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5125 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5033
CHSK | kg/d | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28
N-celk | kg/d | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.3025 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067 | 0.30067
N-NH4 | kg/d | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213 | 0.14213
N-NO3 | kg/d | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333
P-celk | kg/d | 0.06875 | 0.06875 | 0.06875 | 0.06875 | 0.06875 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333 | 0.068333
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 65.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0626.019.502.02 - Zvonovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0626.019.502.02 - Zvonovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 10.9844 | 10.8101 | 10.7452 | 10.7137 | 10.6828 | 10.5505 | 10.5215 | 10.493 | 10.4377 | 10.4108 | 10.3844 | 10.3329 | 10.3078
BSK5 | kg/d | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795
NL | kg/d | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954
CHSK | kg/d | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59
Počet EO | os. | 80.4167 | 80.4167 | 80.4167 | 80.4167 | 80.4167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167 | 79.9167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 10.9844 | 10.8101 | 10.7452 | 10.7137 | 10.6828 | 10.5505 | 10.5215 | 10.493 | 10.4377 | 10.4108 | 10.3844 | 10.3329 | 10.3078
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.825 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795 | 4.795
NL | kg/d | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.4229 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954 | 4.3954
CHSK | kg/d | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.65 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0626.019.502.02 - Zvonovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0626.019.502.02 - Zvonovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.68 | [5 empty] | 3.3235 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.2 | [5 empty] | 0.5236 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 7 | 16.7 | [5 empty] | 2.38 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 66 | 0.627 | [5 empty] | 1.023 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 66
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.2501
|  |  |  | DN 250 | 675.5
DN 100