## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0627.012.297.01 - Jamolice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 498 | 497 | 497 | 496 | 496 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 498 | 497 | 497 | 496 | 496 | 496 | 496 | 495 | 495 | 495 | 495 | 494 | 494
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.011775 | 0.011749 | 0.011749 | 0.011724 | 0.011724 | 0.011724 | 0.011724 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011698 | 0.011673 | 0.011673
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 11.7749 | 11.7493 | 11.7493 | 11.7238 | 11.7238 | 11.7238 | 11.7238 | 11.6982 | 11.6982 | 11.6982 | 11.6982 | 11.6727 | 11.6727
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.3582 | 5.3472 | 5.3472 | 5.3363 | 5.3363 | 5.3363 | 5.3363 | 5.3254 | 5.3254 | 5.3254 | 5.3254 | 5.3144 | 5.3144
NL | t/rok | 4.9117 | 4.9016 | 4.9016 | 4.8916 | 4.8916 | 4.8916 | 4.8916 | 4.8816 | 4.8816 | 4.8816 | 4.8816 | 4.8715 | 4.8715
CHSK | t/rok | 10.7164 | 10.6945 | 10.6945 | 10.6726 | 10.6726 | 10.6726 | 10.6726 | 10.6507 | 10.6507 | 10.6507 | 10.6507 | 10.6288 | 10.6288
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0627.012.297.01 - Jamolice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0627.012.297.01 - Jamolice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 446 | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442
Počet osob s ČOP | os. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: splašková
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: celá obec
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 446 | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442
- počet osob s ČOP | os. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 446 | 445 | 445 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 443 | 443 | 443 | 442 | 442
- počet osob s ČOP | os. | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.92 | 8.9 | 8.9 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.84 | 8.84
BSK5 | kg/d | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.94 | 4.94
NL | kg/d | 4.565 | 4.5558 | 4.5558 | 4.5467 | 4.5467 | 4.5467 | 4.5467 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5375 | 4.5283 | 4.5283
CHSK | kg/d | 9.96 | 9.94 | 9.94 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.88 | 9.88
N-celk | kg/d | 0.913 | 0.91117 | 0.91117 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933 | 0.90933 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9075 | 0.90567 | 0.90567
N-NH4 | kg/d | 0.4316 | 0.43073 | 0.43073 | 0.42987 | 0.42987 | 0.42987 | 0.42987 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.429 | 0.42813 | 0.42813
N-NO3 | kg/d | 0.083 | 0.082833 | 0.082833 | 0.082667 | 0.082667 | 0.082667 | 0.082667 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.0825 | 0.082333 | 0.082333
P-celk | kg/d | 0.2075 | 0.20708 | 0.20708 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20625 | 0.20583 | 0.20583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jímky a septiky | ks | 199.2 | 198.8 | 198.8 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 198 | 198 | 198 | 198 | 197.6 | 197.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0627.012.297.01 - Jamolice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0627.012.297.01 - Jamolice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 32.26 | 32.19 | 32.19 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.98 | 31.98
BSK5 | kg/d | 14.68 | 14.65 | 14.65 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.56 | 14.56
NL | kg/d | 13.4567 | 13.4292 | 13.4292 | 13.4017 | 13.4017 | 13.4017 | 13.4017 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3467 | 13.3467
CHSK | kg/d | 29.36 | 29.3 | 29.3 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.12 | 29.12
Počet EO | os. | 244.6667 | 244.1667 | 244.1667 | 243.6667 | 243.6667 | 243.6667 | 243.6667 | 243.1667 | 243.1667 | 243.1667 | 243.1667 | 242.6667 | 242.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 32.26 | 32.19 | 32.19 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.12 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 31.98 | 31.98
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 14.68 | 14.65 | 14.65 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.59 | 14.56 | 14.56
NL | kg/d | 13.4567 | 13.4292 | 13.4292 | 13.4017 | 13.4017 | 13.4017 | 13.4017 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3742 | 13.3467 | 13.3467
CHSK | kg/d | 29.36 | 29.3 | 29.3 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.24 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.18 | 29.12 | 29.12
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0627.012.297.01 - Jamolice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0627.012.297.01 - Jamolice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
|  | ČOV Jamolice | mechanicko - biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 32 | [5 empty] | 2.4676 | po r.2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.9 | [5 empty] | 16.6141 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.3 | [5 empty] | 0.7854 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
|  |  |  | 4 | 40 | [5 empty] | 1.2 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 10 | [5 empty] | 0.6 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 199 | 1.8905 | [5 empty] | 3.0845 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 199
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.7516