ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 09/2009

- TEXTOVÁ ČÁST

- A.1.17  Souhrnná zpráva

- Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávě „A.1“ a ke zprávám k jednotlivým doposud zpracovaným a schváleným změnám PRVK, všechny tyto zprávy zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 09/2009

378   Hajany

413   Želešice

Odpadní vody z obce Hajany budou čištěny  na vlastní ČOV.

Původně měly být odpadní vody z  obce Hajany odváděny do kanalizační sítě obce Želešice a odtud na ÚČOV Brno – Modřice.

Změna je požadována obcí Hajany.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj.8114/2007-16000 dne 6.3.2007.

378   Hajany

původní náklady – nové stavby 11,458 mil. Kč

nové náklady - nové stavby 26,069 mil. Kč

– po r. 2015

V Brně, září 2009                                                                             Ing. Jitka Plachá