## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0622.003.117.00 - Brno-město
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0623.016.378.01 - Hajany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Hajany | mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací |  | 177 | [5 empty] | 7.366 | po r.2015
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 2.4 | [5 empty] | 13.076 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.14 | [5 empty] | 0.366 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 6 | 10 | [5 empty] | 1.53 | po r.2015
S.N | 0 | Nová ČS |  | 6 | 10 | [5 empty] | 1.53 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.N | 0 | Nové |  | 260 | 1.349 | [5 empty] | 2.201 | po r.2015
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 142
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.069