# Název obce                                                         Změna 1 (k 03/2010)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | 0626.005.136.01 | Brankovice | 00939 | 592927 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 005 |  | Bučovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2015 |
| Obec | 936 | 928 |
| Místní část obce |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Brankovice se nachází východně od města Bučovice ve vzdálenosti cca 10 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 245 – 275 m n.m.

# Podklady

- Urbanistická studie obce Brankovice, vypracoval S.projekt Zlín v 07/2002

- Údaje od Obecního úřadu

Změna k 03/2010

- Rozhodnutí obce Kožušice o výstavbě vlastní ČOV

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 426 | 443 | 490 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.0 | 17.6 | 19.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.0 | 13.6 | 15.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.0 | 11.6 | 13.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 71 | 72 | 74 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 84 | 84 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 109 | 109 | 108 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 46.6 | 48.2 | 52.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 62.9 | 65.0 | 71.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod, který je majetkem obce a jejím provozovatelem. V roce 2000 bylo zásobeno 426 obyvatel., ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 490 obyvatel.

Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Brankovice, o objemu 2x150 m3, s maximální hladinou 290,0 m n.m. do něhož je čerpána voda ze dvou vrtů HV 1 a HV 2. Celková vydatnost obou zdrojů je 5,0 l/s. U vrtů se provádí úprava vody typu „in situ“ spočívající v okysličení surové vody a jejího zpětného navrácení do prostoru vrtu. Po určité realizační době se upravená voda čerpá do VDJ Brankovice.

Na přívodní řad pro obec Brankovice je napojen přívodní řad pomocí něhož je zásobena sousední obec Malínky. Ve výhledu se předpokládá se zásobením i obce Kožušice. Přívodní řad pro tuto obec se napojí na rozvodnou síť obce Malínky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Brankovice – Malínky – Kožušice jsou dva vrty HV 1 a HV 2, o  celkové vydatnosti 5,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno dovážet vodu v cisternách.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody.

Ve výhledu se předpokládá s napojením vodovodu na skupinový vodovod 601-SV Vyškov-větev nesovická.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Brankovice HV1, nacházející se ve vzdálenosti cca 1 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 739 | 739 | 928 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 928 |
| Počet EO | obyv. | 871 | 870 | 980 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 104.43 | 104.29 | 119.16 |
| BSK5 | kg/den | 52.28 | 52.22 | 58.80 |
| NL | kg/den | 47.92 | 47.86 | 53.90 |
| CHSK | kg/den | 104.55 | 104.43 | 117.60 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – Litenčického potoka a Litavy. Stáří kanalizace – cca 60 let, dobrý technický stav.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 03/2010 - zrušeno

V obci bude zachován systém jednotné kanalizace. Budou využity stávající stoky. Na pravém břehu Litavy je navržen kanalizační sběrač, do kterého budou jednotlivé stoky napojeny. Pro převedení stok z levého břehu budou navrženy čerpací stanice.

Na západním okraji obce je navržena mechanicko-biologická ČOV. Na ČOV Brankovice budou napojeny odpadní vody ze sousedních obcí Malinky, Kožušice, Nemochovice  a  Dobročkovice,

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: 2011 - 2012

- Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 3/2010 – zrušeno

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.954 |
| Celkem (mil.Kč) | 20.954 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 8114/2007-16000.

Změna k 3/2010

| Vodovody (mil.Kč) | 0 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 28.844 |
| Celkem (mil.Kč) | 28.844 |