## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.182.02 - Klobouky u Brna
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.182.02 - Klobouky u Brna
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Klobouky | mechanicko- biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 480 |  | 2004
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1200 | 9.79
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.414 | [5 empty] | 2.38 | 2013
K.R | 3 | Rekonstrukce |  | 250-500 | 5.69 |  |  |  | 37.34 | 2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 630 | 5.985
P.N | 0 | Nové+rekonstrukce |  | 471 | 1.6 |  |  |  | 5.9 | 2013 | 0.5 | 2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 43.24 |  | 2.88