ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 03/2014

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.29 Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem k původní Souhrnné zprávě a všem jejím schváleným dodatkům „A.1“ až „A1.28“, které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 03/2014

041   Závist

024   Milonice

Splaškové odpadní vody z obce Závist budou odváděny do kanalizační sítě obce Milonice a budou čištěny na ČOV Milonice.

Původně měly být splaškové odpadní vody z obce Závist ve výhledu čištěny na domovních ČOV, případně na vlastní mechanicko-biologické ČOV (problémy s jejím umístěním kvůli členitosti obce a ochrannému pásmu silnice I/43).

Změna je požadována obcí Závist, po dohodě s obcí Milonice, důvodem je problematické čištění odpadních vod v místě a poměrně krátká vzdálenost mezi oběma obcemi umožňující gravitační připojení.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

Výpočet nákladů byl zpracován na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

- 041  Závist  - kanalizace

původní náklady - nové stavby   0,000 mil. Kč

nové náklady 	-  nové stavby    11,285 mil. Kč

- výstavba po r. 2015

Brno, březen 2014                                                                        	     Ing. Radka Lacinová