ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 09/2014

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.32 Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem k původní Souhrnné zprávě a všem jejím schváleným dodatkům „A.1“ až „A1.31“, které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje k 09/2014

447   Zhoř

Splaškové odpadní vody z obce Zhoř (ÚC Brno - venkov) budou odváděny novou splaškovou kanalizací na vlastní novou ČOV.

Původně byla lokalita z hlediska likvidace odpadních vod řešena jímkami na vyvážení. Vzhledem ke konfiguraci terénu umožňující odvedení splaškových odpadních vod z obce gravitačně do nejnižšího místa a k předpokládanému nárůstu výstavby se obec rozhodla pro vybudování splaškové kanalizace zakončené ČOV v katastru obce.

Změna je požadována obcí Zhoř a je v souladu s platným Územním plánem obce i s návrhem Územního plánu, který je momentálně zpracováván.

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů - pozn:

Výpočet nákladů byl zpracován na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů do Vybraných údajů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací a pro Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

- 447  Zhoř  - kanalizace

původní náklady - nové stavby  	0,000 mil. Kč

nové náklady -  nové stavby   	9,018 mil. Kč

(výstavba splaškové kanalizace a ČOV)   - výstavba  po r. 2015

Brno, září 2014                                                                       	     Ing. Radka Lacinová