ZMĚNA PLÁNU ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE změna k 06/2016

- TEXTOVÁ ČÁST

A.1.40  Souhrnná zpráva

Úvod

Tato zpráva je dodatkem ke zprávám „A.1“ , „A.1.1“, , které zůstávají v platnosti.

# ZMĚNY ŘEŠENÍ PRVK Jm kraje  k 06/2016

- Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

296	Bohutice

Změna k 06/2016 – zrušeno

Ve výhledu se předpokládá napojení na skupinový vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a stávající nevyhovující zdroj-vrt  Bohutice HV3A vykazující nadlimitní hodnoty ukazatele Uranu vyřadit z provozu.

Jako další možná varianta řešení je napojení na skup. vodovod Loděnice z obce Olbramovice.

Změna  k 06/2016 – doplněno

Skupinový vodovod Bohutice je napojen na skupinový vodovod Damnice z obce Suchohrdly u Miroslavi a původní zdroj - vrty  Bohutice HV3A a Našiměřice HV3 jsou vyřazeny z provozu, protože vykazovaly nadlimitní hodnoty ukazatele uranu. Objem předávané vody z SV Damnice do SV Bohutice je 150,8 m3/d (Qp) resp. 211,2 m3/d (QD).

Zároveň dojde k propojení SV Damnice a vodovodu Oleksovice (viz popis SV Damnice).

Je navrženo:

- Rekonstrukce VDJ Našiměřice

- Rekonstrukce VDJ Bohutice

Propojení SV Bohutice a obce Miroslavské Knínice pomocí výtlačného řadu Miroslavské Knínice (viz. popis obce Miroslavské Knínice). Předpokládá se předávání vody z SV Bohutice do Miroslavských Knínic o objemu 48,9 m3/d (Qp) resp. 68,4 m3/d (QD). Obec bude odpojena od SV Miroslav

Rekapitulace:

Změna zakreslena do grafické části

Změna nákladů – pozn:

původní náklady byly vypočteny na základě Metodického pokynu Mze čj. 20 494/2002-6000, zpracovaného pro CÚ 2002, nově vypočtené náklady byly zpracovány na základě „Metodického pokynu pro orientační ukazatele výpočtu pořizovací (aktualizované) ceny objektů …“, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

296     	Bohutice

původní náklady – rekonstrukce 5,228mil. Kč

(jsou doplněny o investiční náklady na rekonstrukci objektů a nové stavby)

nové náklady – nové stavby 15,808 mil. Kč

(náklady obce a SV)

– rekonstrukce a nové stavby po roce 2015

Brno, červen 2016                                                     Ing. Václav Kaštan