## Tab.V
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 162-sam.vod. Velká Roudka
Tab. V - VODOVODY - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.110.05 - Velká Roudka
(provozní skupina)
|  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
počet trvale bydlících obyvatel | os. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
počet zásob. trvale bydl.obyv. | os. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
dtto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
počet osob s ČOP | os. | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
počet zásob. osob s ČOP | os. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
dtto | % | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679 | 18.8679
počet všech zásob.obyvatel | os. | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
dtto | % | 77.2487 | 77.2487 | 77.2487 | 77.2487 | 77.2487 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277 | 77.1277
délka vodovodních řadů | km | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.182
- z toho přivodné řady | km | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- z toho vodovodní sítě | km | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho rekonstruované potrubí | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3889 | 0 | 0 | 0 | 0
podíl rekonstrukcí k celk.dl.řadů | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3889 | 51.3889 | 51.3889 | 51.3889 | 23.2558
voda vyrobená celkem (Qp) | mil.m3/rok | 0.004444 | 0.0045319 | 0.0045539 | 0.0045759 | 0.0045978 | 0.0045898 | 0.0046117 | 0.0046335 | 0.0046553 | 0.0046626 | 0.0046845 | 0.0047063 | 0.0047281 | 0.0047222
fakturovaná voda celkem | mil.m3/rok | 0.0044 | 0.0044879 | 0.0045099 | 0.0045319 | 0.0045538 | 0.0045458 | 0.0045677 | 0.0045895 | 0.0046113 | 0.0046331 | 0.004655 | 0.0046768 | 0.0046986 | 0.0046986
- z toho obyvatelstvo | mil.m3/rok | 0.0042 | 0.0042879 | 0.0043099 | 0.0043319 | 0.0043538 | 0.0043458 | 0.0043677 | 0.0043895 | 0.0044113 | 0.0044331 | 0.004455 | 0.0044768 | 0.0044986 | 0.0044986
- z toho ostatní | mil.m3/rok | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
nefakturovaná voda | mil.m3/rok | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 2.9485e-05 | 2.9485e-05 | 2.9485e-05 | 2.9485e-05 | 2.3578e-05
max denní potřeba (Qd) | m3/d | 18.263 | 18.6243 | 18.7146 | 18.8049 | 18.8952 | 18.8624 | 18.9521 | 19.0418 | 19.1315 | 19.1615 | 19.2512 | 19.3409 | 19.4306 | 19.4063
spec. potřeba fakt.vody pro obyv. | l/(os.d) | 78.814 | 80.4636 | 80.876 | 81.2884 | 81.7008 | 82.1132 | 82.5256 | 82.938 | 83.3504 | 83.7628 | 84.1752 | 84.5876 | 85 | 85
spec.potřeba z faktur.vody celkem | l/(os.d) | 82.5671 | 84.2167 | 84.6291 | 85.0415 | 85.4539 | 85.8921 | 86.3045 | 86.7169 | 87.1293 | 87.5417 | 87.9541 | 88.3665 | 88.7789 | 88.7789
spec.potřeba z vody vyrob.celkem | l/(os.d) | 83.3928 | 85.0423 | 85.4547 | 85.8671 | 86.2795 | 86.7235 | 87.1359 | 87.5483 | 87.9607 | 88.0988 | 88.5112 | 88.9236 | 89.336 | 89.2244
nefakt.voda na celkovou dl.řadů | tis.m3/(km.r) | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.030556 | 0.020475 | 0.020475 | 0.020475 | 0.020475 | 0.0074098
kapacita zdrojů Qd | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Qp | m3/d | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
přebytek provozovatele Qd | m3/d | 154.537 | 154.1757 | 154.0854 | 153.9951 | 153.9048 | 153.9376 | 153.8479 | 153.7582 | 153.6685 | 153.6385 | 153.5488 | 153.4591 | 153.3694 | 153.3694
Qp | m3/d | 160.6247 | 160.3838 | 160.3236 | 160.2634 | 160.2032 | 160.2251 | 160.1653 | 160.1055 | 160.0457 | 160.0257 | 159.9659 | 159.9061 | 159.8463 | 159.8463
voda předaná Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda převzatá Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
bilance Qd | m3/d | 154.537 | 154.1757 | 154.0854 | 153.9951 | 153.9048 | 153.9376 | 153.8479 | 153.7582 | 153.6685 | 153.6385 | 153.5488 | 153.4591 | 153.3694 | 153.3694
Qp | m3/d | 160.6247 | 160.3838 | 160.3236 | 160.2634 | 160.2032 | 160.2251 | 160.1653 | 160.1055 | 160.0457 | 160.0257 | 159.9659 | 159.9061 | 159.8463 | 159.8463
celkové inv.prostředky ročně | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398
celkové inv.prostředky součtově | mil.Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.398
Vysvětlivky : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Počet zásob. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.VII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 162-sam.vod. Velká Roudka
Tab. VII - VODOVOD - BILANČNÍ ÚDAJE OBCÍ
0621.002.110.05 - Velká Roudka
(číslo a název obce)
Položka | označ. | rozměr
|  |  | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | po 2015
poč.obyvatel | N | obyv. | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
poč.zásob.obyvatel | Nz | obyv | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
poč. osob s ČOP | Np | obyv | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53
poč. zás. osob s ČOP | Nzp | obyv | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
poč.všech zás.obyv. | Nv | obyv | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
prům.denní potřeba | Qp | m3/d | 12.1753 | 12.4162 | 12.4764 | 12.5366 | 12.5968 | 12.5749 | 12.6347 | 12.6945 | 12.7543 | 12.7743 | 12.8341 | 12.8939 | 12.9537 | 12.9375
koef.denní nerov. | kd |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
max.denní potřeba | Qd | m3/d | 18.263 | 18.6243 | 18.7146 | 18.8049 | 18.8952 | 18.8624 | 18.9521 | 19.0418 | 19.1315 | 19.1615 | 19.2512 | 19.3409 | 19.4306 | 19.4063
voda vyrobená celkem | VVR | mil.m3/r | 0.004444 | 0.0045319 | 0.0045539 | 0.0045759 | 0.0045978 | 0.0045898 | 0.0046117 | 0.0046335 | 0.0046553 | 0.0046626 | 0.0046845 | 0.0047063 | 0.0047281 | 0.0047222
voda fakturovaná | VFC | mil.m3/r | 0.0044 | 0.0044879 | 0.0045099 | 0.0045319 | 0.0045538 | 0.0045458 | 0.0045677 | 0.0045895 | 0.0046113 | 0.0046331 | 0.004655 | 0.0046768 | 0.0046986 | 0.0046986
dtto pro obyvatele | VFD | mil.m3/r | 0.0042 | 0.0042879 | 0.0043099 | 0.0043319 | 0.0043538 | 0.0043458 | 0.0043677 | 0.0043895 | 0.0044113 | 0.0044331 | 0.004455 | 0.0044768 | 0.0044986 | 0.0044986
dtto pro ost.odběr. | VFO | mil.m3/r | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002
voda nefakt.-úniky | VNFú | mil.m3/r | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 1.9485e-05 | 1.9485e-05 | 1.9485e-05 | 1.9485e-05 | 1.3578e-05
voda nefakt.-ostatní | VNFo | mil.m3/r | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
spec.potř.fakt.obyv. | Qs,d | l/(os.d) | 78.814 | 80.4636 | 80.876 | 81.2884 | 81.7008 | 82.1132 | 82.5256 | 82.938 | 83.3504 | 83.7628 | 84.1752 | 84.5876 | 85 | 85
spec.potř.fakt.vody | Qs | l/(os.d) | 82.5671 | 84.2167 | 84.6291 | 85.0415 | 85.4539 | 85.8921 | 86.3045 | 86.7169 | 87.1293 | 87.5417 | 87.9541 | 88.3665 | 88.7789 | 88.7789
spec.potř.vod.vyrob | Qs,v | l/(os.d) | 83.3928 | 85.0423 | 85.4547 | 85.8671 | 86.2795 | 86.7235 | 87.1359 | 87.5483 | 87.9607 | 88.0988 | 88.5112 | 88.9236 | 89.336 | 89.2244
spec.únik z potrubí | Qs,p | tism3/(km.r) | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.039231 | 0.022482 | 0.022482 | 0.022482 | 0.022482 | 0.0080012
celk.délka potrubí | Lc | km | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 3.182
celk.náhradní délka | Ln | km | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 0.86667 | 1.697
délka rekonstr.potr | Lr | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74
náhr.délka rek.potr. | Lrn | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49333 | 0.49333 | 0.49333 | 0.49333 | 0.49333
Vysvětlivky : Poč. osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
Poč. zás. osob s ČOP = Počet zásobených osob s časově omezeným pobytem

## Tab.XI
Plán rozvoje pro kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 162-sam.vod. Velká Roudka
Tab. XI - TECHNICKÉ ÚDAJE A FINANČNÍ PROSTŘEDKY VODOVODU
0621.002.110.05 - Velká Roudka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 zdroje |  |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | poznámka - technické parametry |  |  | vydat l/s | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
Z.S | 0 | Velká Roudka - kop. st. |  |  |  | 2
2 úpravny vody
|  | název | technologie úpravy vody |  |  | kap(l/s)
U.S | 0
3 čerpací stanice
|  | název |  |  | Qč(l/s) | H(m)
C.S | 0 | Velká Roudka |  |  | 1.6 |  |  | 1965
4 vodojemy
|  | název |  | max.hl. | min.hl. | objem(m3)
V.S | 0 | Velká Roudka |  |  |  | 100 |  | 1977
5 přívodné řady
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
R.S. | 0 | přívodný řad Velká Roudka |  | LT | 80 | 0.1
N.S. | 0 | nový přívodný řad Velká Roudka |  | PE | 80 | 1.633 | [5 empty] | 3.154 | 2020
N.S | 0 | nový propojovací řad Velká Roudka |  | PE | 80 | 0.109 | [5 empty] | 0.244 | 2020
6 rozvodné sítě
|  | název |  | material | DN(mm) | délka(km)
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 80 | 0.6
S.S | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.74
S.R | 0 | rozvodná síť |  | LT | 100 | 0.74 |  |  |  | 1.572 | 2012
7 přípojky
|  | název |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | přípojky |  |  | 69 | 0.669
8 jiné objekty
|  | SOUČET | [7 empty] | 1.572 |  | 3.398
indexy uvedené za "." v prvním sloupci značí stav objektu : S = stávající , N = nový , R = rekonstrukce
čísla kategorií jsou popsaná v časti A - souhrná správa
Rekonstrukce a nové stavby neoznačené .r. jsou nadlimitní