## 101
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 101-Sk.vod. Blansko
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
101-Sk.vod. Blansko
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 5367.0712 | 7153.853 | 4705.4396 | 6289.9678 | 4770.5415 | 6375.1555 | 4835.4775 | 6460.0835 | 4900.5792 | 6545.2546 | 4965.5916 | 6630.2985 | 5030.8102 | 6715.641 | 4929.8008 | 6602.6771 | 5548.7808 | 7451.9448
celková vydatnost zdrojů | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92 | 11905.92
Rozdíl [m3/d] | 6538.8488 | 4752.067 | 7200.4804 | 5615.9522 | 7135.3785 | 5530.7645 | 7070.4425 | 5445.8365 | 7005.3408 | 5360.6654 | 6940.3284 | 5275.6215 | 6875.1098 | 5190.279 | 6976.1192 | 5303.2429 | 6357.1392 | 4453.9752
voda převzatá** ze sk. vod.č.102 Boskovice
voda předaná*do sk. vod.č. 112 Kozárov-K. Ves | 0 | 0
voda předaná*do sam. vod.č. 122 Č. Hora | 0 | 0
voda předaná* do sam. vod.č. 127 Suchdol | 0 | 0
voda předaná *do sam. vod.č. 128 Vavřinec | 0 | 0 | -37.3312 | -55.9968 | -37.5523 | -56.3284 | -37.69 | -56.535 | -37.9105 | -56.8658 | -38.1311 | -57.1966 | -38.3516 | -57.5274 | -38.1311 | -57.1966 | -38.3516 | -57.5274
voda předaná *do sam. vod.č. 146 Lysice | 0 | 0 | -17.2474 | -98.884 | -18.0207 | -99.928 | -18.794 | -100.9719 | -19.5673 | -102.0159 | -20.246 | -102.9321 | -21.0189 | -103.9755 | -20.246 | -102.9321 | -21.0189 | -103.9755
voda předaná* do sam,.vod. č.155 Štěchov | 0 | 0
voda předaná *do sam. vod.č. 165 Žerůtky | 0 | 0 | -6.2948 | -9.4422 | -6.3103 | -9.4654 | -6.3257 | -9.4886 | -6.3411 | -9.5117 | -6.4513 | -9.677 | -6.467 | -9.7005 | -6.4513 | -9.677 | -6.467 | -9.7005
voda předaná *do sam. vod.č.199 Lačnov | 0 | 0 | -3.724 | -5.586 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175 | -3.45 | -5.175
bilance | 6538.8488 | 4752.067 | 7135.883 | 5446.0432 | 7070.0453 | 5359.8677 | 7004.1828 | 5273.666 | 6938.0719 | 5187.0971 | 6872.05 | 5100.6408 | 6805.8223 | 5013.9006 | 6907.8408 | 5128.2622 | 6287.8517 | 4277.5968
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.002.01 - Blansko | 3320.5479 | 4316.7123 | 2701.3769 | 3511.79 | 2758.555 | 3586.1216 | 2815.7459 | 3660.4697 | 2872.9495 | 3734.8343 | 2930.1658 | 3809.2155 | 2987.3948 | 3883.6133 | 2901.5233 | 3771.9803 | 3191.6756 | 4149.1783
0621.001.002.02 - Dolní Lhota | 101.1589 | 136.5645 | 81.1993 | 109.619 | 81.3138 | 109.7736 | 81.5117 | 110.0408 | 81.7096 | 110.308 | 81.8229 | 110.4609 | 82.0205 | 110.7276 | 87.526 | 118.1601 | 96.2786 | 129.9762
0621.001.002.03 - Horní Lhota | 26.4986 | 39.7479 | 27.9298 | 41.8946 | 28.1174 | 42.1762 | 28.3051 | 42.4577 | 28.4928 | 42.7392 | 28.621 | 42.9314 | 28.8082 | 43.2123 | 38.2219 | 57.3329 | 42.0441 | 63.0662
0621.001.002.04 - Hořice (včetně měst. části 0621.001.002.08-Olešná) | 37.9096 | 56.8644 | 34.5205 | 51.7807 | 34.5164 | 51.7745 | 34.3872 | 51.5808 | 34.3831 | 51.5747 | 34.3791 | 51.5686 | 34.375 | 51.5625 | 42.8082 | 64.2123 | 47.089 | 70.6336
0621.001.002.05 - Klepačov | 43.9096 | 65.8644 | 40.9619 | 61.4428 | 41.0374 | 61.5561 | 41.1129 | 61.6693 | 41.1884 | 61.7826 | 41.184 | 61.7761 | 41.2594 | 61.8891 | 71.474 | 107.211 | 78.6214 | 117.9321
0621.001.002.07 - Obůrka (včetně měst. části 0621.001.002.09 - Těchov) | 100.8822 | 151.3233 | 96.8208 | 145.2312 | 96.8269 | 145.2403 | 96.833 | 145.2495 | 96.8391 | 145.2587 | 96.8452 | 145.2678 | 96.8513 | 145.277 | 139.8877 | 209.8315 | 153.8764 | 230.8147
0621.001.002.08 - Olešná- ( uvedeno pod měst. částí 0621.001.002.04 - Hořice ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0621.001.002.09 - Těchov ( uvedeno pod měst. částí 0621.001.002.07 - Obůrka ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0621.001.003.01 - Bořitov | 97.0411 | 131.0055 | 104.1407 | 140.59 | 105.0778 | 141.855 | 106.0149 | 143.12 | 106.9519 | 144.3851 | 107.889 | 145.6501 | 108.826 | 146.9151 | 116.9562 | 157.8908 | 128.6518 | 173.6799
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou | 91.411 | 123.4048 | 100.7381 | 135.9964 | 101.7289 | 137.334 | 102.7179 | 138.6692 | 103.7052 | 140.002 | 104.7599 | 141.4259 | 105.7446 | 142.7552 | 144.8575 | 195.5577 | 159.3433 | 215.1134
0621.001.019.01 - Lažany | 58.9589 | 88.4384 | 55.2869 | 82.9304 | 55.3749 | 83.0624 | 55.4629 | 83.1944 | 55.4514 | 83.1771 | 55.5391 | 83.3087 | 55.6269 | 83.4403 | 54.6548 | 81.9822 | 60.1203 | 90.1804
0621.001.021.01 - Lipůvka | 215.2329 | 290.5644 | 226.3659 | 305.5939 | 228.9064 | 309.0237 | 231.334 | 312.3009 | 233.8722 | 315.7274 | 236.2927 | 318.9952 | 238.8286 | 322.4186 | 192.5233 | 259.9064 | 211.7756 | 285.8971
0621.001.024.01 - Milonice | 22.0274 | 33.0411 | 20.0557 | 30.0836 | 20.1184 | 30.1776 | 20.0772 | 30.1158 | 20.1395 | 30.2093 | 20.2019 | 30.3028 | 20.2642 | 30.3963 | 27.137 | 40.7055 | 29.8507 | 44.776
0621.001.025.01 - Olomučany | 139.0548 | 187.724 | 108.6816 | 146.7202 | 108.9951 | 147.1433 | 109.3085 | 147.5665 | 109.6219 | 147.9896 | 109.9354 | 148.4128 | 110.2488 | 148.8359 | 111.4356 | 150.4381 | 122.5792 | 165.4819
0621.001.028.01 - Holešín | 16.8274 | 25.2411 | 16.8521 | 25.2781 | 16.8545 | 25.2818 | 16.857 | 25.2855 | 16.8595 | 25.2892 | 16.8619 | 25.2929 | 16.8644 | 25.2966 | 21.3353 | 32.003 | 23.4689 | 35.2033
0621.001.028.00 - Jestřebí (včetně míst. části 0621.001.028.02-Jestřebí, 0621.001.028.04-Rájec) | 656.811 | 886.6948 | 668.1458 | 901.9968 | 669.2792 | 903.527 | 670.4127 | 905.0572 | 671.5462 | 906.5874 | 672.6797 | 908.1176 | 673.8132 | 909.6478 | 535.3367 | 722.7045 | 588.8703 | 794.975
0621.001.029.01 - Ráječko | 175.6164 | 237.0822 | 170.4102 | 230.0538 | 171.0867 | 230.9671 | 171.7621 | 231.8788 | 172.4361 | 232.7888 | 173.1834 | 233.7976 | 173.8556 | 234.7051 | 147.5315 | 199.1675 | 162.2847 | 219.0843
0621.001.033.01 - Spešov | 74.6356 | 100.7581 | 59.7602 | 80.6763 | 59.9166 | 80.8874 | 60.1621 | 81.2188 | 60.3187 | 81.4303 | 60.4753 | 81.6417 | 60.6319 | 81.8531 | 75.2959 | 101.6495 | 82.8255 | 111.8144
0621.001.034.01 - Svinošice | 38.1918 | 57.2877 | 41.948 | 62.922 | 42.3932 | 63.5899 | 42.7137 | 64.0706 | 43.1572 | 64.7358 | 43.6007 | 65.401 | 44.0442 | 66.0662 | 62.2986 | 93.4479 | 68.5285 | 102.7927
0621.001.037.01 - Újezd u Černé Hory | 128.5205 | 192.7808 | 128.1186 | 192.1779 | 128.2504 | 192.3757 | 128.3822 | 192.5734 | 128.5141 | 192.7711 | 128.6459 | 192.9688 | 128.7777 | 193.1665 | 136.0658 | 204.0986 | 149.6723 | 224.5085
0621.001.041.01 - Závist | 21.8356 | 32.7534 | 22.1267 | 33.1901 | 22.1924 | 33.2886 | 22.3766 | 33.5649 | 22.4427 | 33.6641 | 22.5088 | 33.7633 | 22.575 | 33.8624 | 22.9315 | 34.3973 | 25.2247 | 37.837
0621.001.035.00 - Šebrov-Kateřina ( vč. m. částí: 0621.001.035.01 -Kateřina, 0621.001.035.02 - Šebrov ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 189
101-Sk.vod. Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Dolní Lhota - kop. st. | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68
Spešov - vrt st. - HV 202 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Spešov - vrt. studna - HV 203 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Spešov - vrt. studna - I HV 101a | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28 | 449.28
Spešov - vrt. studna - II | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
Spešov - vrt. studna - Skřivani HVS 6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Spešov - vrt. studna - Bořitov HVJ 4 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8
Spešov - vrt. studna - Jestřebí HV 201 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296
Spešov - vrt. st.Rájec - Jestřebí HVJ 5b/ převrtaný HVJ5a/ | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296
Lažany - vrt. studna - HV 1 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648
Lažany - vrt. studna - HV 103 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2 | 1555.2
Lažany - vrt. studna - HV 104 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Lažany - vrt. studna - HV 2 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44 | 829.44
Lažany - vrt. studna - HV 3 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52 | 587.52
Těchov - Obůrka - kop. studna + pram.jímka | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Olomučany - štola | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
Poznámka:
voda převzatá** ze sk.. vod.č. 102 Boskovice - možnost dotace potřebného množství
voda předaná*do sK. vod.č. 112 Kozárov-Kunčina Ves - od r. 2007, možnost dotace potřebného množství
voda předaná*do sam. vod.č. 122 Č. Hora - od r. 2006, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod.č. 127 Suchdol - od r. 2006, možnost dotace potřebného množství
voda předaná *do sam. vod.č. 128 Vavřinec - od r. 2006
voda předaná *do sam. vod.č. 146 Lysice - od r. 2007
voda předaná *do sam. vod.č. 155 Štěchov - od r. 2007
voda předaná *do sam. vod.č. 165 Žerůtky - od r. 2008
voda předaná *do sam. vod.č. 199 Lačnov - od r. 2010

## 102
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 102-Sk.vod. Boskovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
102-Sk.vod. Boskovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 2726.789 | 3602.3782 | 2600.9791 | 3430.7711 | 2613.8892 | 3447.7109 | 2626.7636 | 3464.6068 | 2639.7741 | 3481.6958 | 2652.6304 | 3498.5542 | 2665.5614 | 3515.5225 | 2152.1562 | 2850.3286 | 2367.3718 | 3135.3615
celková vydatnost zdrojů | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48 | 6324.48
Rozdíl [m3/d] | 3597.691 | 2722.1018 | 3723.5009 | 2893.7089 | 3710.5908 | 2876.7691 | 3697.7164 | 2859.8732 | 3684.7059 | 2842.7842 | 3671.8496 | 2825.9258 | 3658.9186 | 2808.9575 | 4172.3238 | 3474.1514 | 3957.1082 | 3189.1185
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná* do sk.vod. č.101 Blansko
voda předaná* do sk.vod. č.110 Letovice | -54 | -54
voda předaná* do sk.vod. č.114 Drah. vrchovina | -330.263 | -466.7677 | -424.2283 | -600.4625 | -425.5717 | -602.4775 | -426.9151 | -604.4926 | -428.2584 | -606.5077 | -429.6018 | -608.5227 | -430.9452 | -610.5378 | -430.2735 | -609.5303 | -434.5525 | -615.9487
voda předaná* do sam,.vod. č.131 Cetkovice | 0 | 0
voda předaná* do sam,.vod. č.149 Okrouhlá | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025347 | -21.2022 | -0.33013 | -21.6137 | -0.6349 | -22.0251 | -0.86526 | -22.3361 | -1.1695 | -22.7468 | -0.86526 | -22.3361 | -1.1695 | -22.7468
voda předaná* do sam,.vod. č.153 Světlá | 0 | 0 | -50.6836 | -76.0255 | -50.7509 | -76.1263 | -50.7291 | -76.0937 | -50.7961 | -76.1941 | -50.863 | -76.2944 | -50.9299 | -76.3948 | -50.863 | -76.2944 | -50.9299 | -76.3948
voda předaná* do sam,.vod. č.157 Újezd u Boskovic |  | 0 | -61.4288 | -92.1432 | -61.6878 | -92.5318 | -62.0251 | -93.0376 | -62.2847 | -93.4271 | -62.6237 | -93.9356 | -62.8839 | -94.3259 | -62.6237 | -93.9356 | -62.8839 | -94.3259
bilance | 3213.4279 | 2201.3341 | 3187.1601 | 2125.0777 | 3172.555 | 2084.4313 | 3157.7169 | 2064.6356 | 3142.7318 | 2044.6303 | 3127.8958 | 2024.8369 | 3112.9901 | 2004.9522 | 3627.6984 | 2672.055 | 3407.5725 | 2379.7024
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.047.02 - Boskovice | 2307.7233 | 3000.0403 | 2225.7398 | 2893.4617 | 2237.4998 | 2908.7498 | 2249.2635 | 2924.0425 | 2261.0308 | 2939.34 | 2272.8017 | 2954.6423 | 2284.5763 | 2969.9492 | 1762.5562 | 2291.323 | 1938.8118 | 2520.4553
0621.002.047.03 - Hrádkov | 13.8137 | 20.7205 | 14.098 | 21.1469 | 14.2034 | 21.305 | 14.3088 | 21.4631 | 14.4142 | 21.6212 | 14.5196 | 21.7793 | 14.6249 | 21.9374 | 17.4164 | 26.1247 | 19.1581 | 28.7371
0621.002.047.05 - Vratíkov | 17.1973 | 25.7959 | 16.4518 | 24.6777 | 16.4928 | 24.7392 | 16.4643 | 24.6965 | 16.5051 | 24.7577 | 16.5459 | 24.8189 | 16.5867 | 24.8801 | 19.3178 | 28.9767 | 21.2496 | 31.8744
0621.002.046.01 - Borotín | 56.2959 | 84.4438 | 42.4923 | 63.7385 | 42.5787 | 63.868 | 42.665 | 63.9976 | 42.7514 | 64.1271 | 42.8378 | 64.2566 | 42.9241 | 64.3862 | 38.9507 | 58.426 | 42.8458 | 64.2686
0621.002.059.01 - Knínice u Boskovic | 102.0027 | 137.7037 | 103.9633 | 140.3505 | 104.2138 | 140.6886 | 104.3952 | 140.9335 | 104.6453 | 141.2711 | 104.8257 | 141.5147 | 105.0755 | 141.8519 | 80.7397 | 108.9986 | 88.8137 | 119.8985
0621.002.070.01 - Lhota Rapotina | 38.9507 | 58.426 | 34.3038 | 51.4557 | 34.3654 | 51.5481 | 34.427 | 51.6405 | 34.4886 | 51.733 | 34.4904 | 51.7356 | 34.5519 | 51.8278 | 31.9836 | 47.9753 | 35.1819 | 52.7729
0621.002.081.01 - Obora | 48.4767 | 72.7151 | 38.1836 | 57.2754 | 38.5001 | 57.7501 | 38.9157 | 58.3735 | 39.236 | 58.8541 | 39.5579 | 59.3369 | 39.8814 | 59.8221 | 34.1452 | 51.2178 | 37.5597 | 56.3396
0621.002.094.01 - Sudice | 69.2603 | 103.8904 | 59.3787 | 89.0681 | 59.4291 | 89.1436 | 59.4794 | 89.2191 | 59.6195 | 89.4293 | 59.67 | 89.505 | 59.7205 | 89.5807 | 78.4904 | 117.7356 | 86.3395 | 129.5092
0621.002.099.01 - Šebetov | 73.0685 | 98.6425 | 66.3678 | 89.5966 | 66.6063 | 89.9185 | 66.8447 | 90.2404 | 67.0832 | 90.5623 | 67.3814 | 90.9649 | 67.6201 | 91.2871 | 88.5562 | 119.5508 | 97.4118 | 131.5059
102-Sk.vod. Boskovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Borotín - 4 pram. jímky | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Šebetov - Obora - 3 pram. jímky | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Šebetov - Kapounata - 2 pram. jímky | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Šebetov - Světlá - 2 pram. jímky + kop.st. | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48
Boskovice-Svěrák - vrt | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8 | 388.8
Valchovské jímky - 5 pram. jímek | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
V.Opatovice*** -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-spol.JÚ-pro sk. vod. | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4 | 5270.4
Vodárenská nádrž Bělá - mimo provoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
V.Opatovice*** -svazek 5 HG vrtů + 1 k.st.-společné.JÚ-pro m.Velké Opatovice a sk vod.č. 102 Boskovice -dohodnutý odběr Q=61,0l/s (celková vydatnost Q=81l/s)
voda předaná* do sk.vod. č.101 Blansko- dotace potřebného množství při záporné bilanci vlastních zdrojů
voda předaná* do sk.vod. č.110 Letovice
voda předaná* do sk.vod. č.114 Drahanská. vrchovina
voda předaná* do sam. vod. č.131 Cetkovice - od r. 2008, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod. č.149 Okrouhlá - od r. 2011, dotace deficitního množství
voda předaná* do sam. vod. č.153 Světlá - od r. 2007
voda předaná* do sam. vod. č.157 Újezd u Boskovic - od r. 2004

## 103
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 103-Sk.vod. Jedovnice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
103-Sk.vod. Jedovnice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 704.6301 | 936.0777 | 662.3329 | 881.2799 | 671.9364 | 894.0601 | 681.5229 | 906.8026 | 691.1459 | 919.6117 | 700.5896 | 932.1639 | 710.2283 | 944.9967 | 634.1342 | 850.4256 | 697.5477 | 935.4682
celková vydatnost zdrojů | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76 | 1805.76
Rozdíl [m3/d] | 1101.1299 | 869.6823 | 1143.4271 | 924.4801 | 1133.8236 | 911.6999 | 1124.2371 | 898.9574 | 1114.6141 | 886.1483 | 1105.1704 | 873.5961 | 1095.5317 | 860.7633 | 1171.6258 | 955.3344 | 1108.2123 | 870.2918
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná* do sk. vod. č.106 Němčice | 0 | 0 | -117.6099 | -158.7733 | -118.1184 | -159.4598 | -118.5483 | -160.0402 | -119.0563 | -160.7261 | -119.4849 | -161.3045 | -119.9924 | -161.9898 | -119.4849 | -161.3045 | -119.9924 | -161.9898
bilance | 1101.1299 | 869.6823 | 1025.8172 | 765.7068 | 1015.7053 | 752.2401 | 1005.6887 | 738.9172 | 995.5577 | 725.4223 | 985.6855 | 712.2916 | 975.5393 | 698.7735 | 1052.1409 | 794.0298 | 988.2199 | 708.3021
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.013.01 - Jedovnice | 489.4521 | 636.2877 | 449.7796 | 584.7135 | 456.4935 | 593.4415 | 463.3236 | 602.3206 | 470.0292 | 611.0379 | 476.7293 | 619.748 | 483.4238 | 628.451 | 367.126 | 477.2638 | 403.8386 | 524.9902
0621.001.014.01 - Kotvrdovice | 41.9178 | 56.589 | 56.3625 | 76.0894 | 57.9168 | 78.1877 | 59.4783 | 80.2957 | 61.0469 | 82.4133 | 62.6226 | 84.5405 | 64.2055 | 86.6774 | 55.4658 | 74.8788 | 61.0123 | 82.3666
0621.001.015.01 - Krasová | 15.3425 | 23.0137 | 16.9238 | 25.3857 | 17.1203 | 25.6804 | 17.3167 | 25.9751 | 17.5132 | 26.2698 | 17.7097 | 26.5645 | 17.9061 | 26.8592 | 27.5041 | 41.2562 | 30.2545 | 45.3818
0621.001.030.01 - Rudice | 111.263 | 150.2051 | 92.0616 | 124.2832 | 92.3882 | 124.7241 | 92.636 | 125.0586 | 92.9622 | 125.4989 | 93.2088 | 125.8318 | 93.5346 | 126.2717 | 126.8712 | 171.2762 | 139.5584 | 188.4038
0621.001.031.01 - Senetářov | 18.0247 | 27.037 | 23.2529 | 34.8793 | 23.8552 | 35.7828 | 24.4638 | 36.6957 | 25.0786 | 37.6179 | 25.6607 | 38.491 | 26.2869 | 39.4304 | 25.8603 | 38.7904 | 28.4463 | 42.6695
0621.001.039.01 - Vilémovice | 28.6301 | 42.9452 | 23.9525 | 35.9287 | 24.1624 | 36.2435 | 24.3046 | 36.4569 | 24.5159 | 36.7739 | 24.6586 | 36.988 | 24.8714 | 37.3071 | 31.3068 | 46.9603 | 34.4375 | 51.6563
103-Sk.vod. Jedovnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Jedovnice vrty st. - HV103, HV104, JV14, JV6, JV7 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1512
Rudice - Rakovec - 2 pram. jímky | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 34.56
Rudice - Tipeček - vrt do podz. toku | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Poznámka:
voda předaná* do sk. vod. č.106 Němčice - od r. 2005 pro Ostrov u Macochy

## 104
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 104-Sk.vod. Kunštát
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
104-Sk.vod. Kunštát
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 332.5151 | 460.1441 | 323.9737 | 448.972 | 325.0196 | 450.4813 | 325.9066 | 451.7658 | 326.9579 | 453.2835 | 328.062 | 454.8804 | 329.1202 | 456.4085 | 319.8473 | 442.4992 | 351.8321 | 486.7491
celková vydatnost zdrojů | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76 | 1157.76
Rozdíl [m3/d] | 825.2449 | 697.6159 | 833.7863 | 708.788 | 832.7404 | 707.2787 | 831.8534 | 705.9942 | 830.8021 | 704.4765 | 829.698 | 702.8796 | 828.6398 | 701.3515 | 837.9127 | 715.2608 | 805.9279 | 671.0109
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 825.2449 | 697.6159 | 833.7863 | 708.788 | 832.7404 | 707.2787 | 831.8534 | 705.9942 | 830.8021 | 704.4765 | 829.698 | 702.8796 | 828.6398 | 701.3515 | 837.9127 | 715.2608 | 805.9279 | 671.0109
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.067.02 - Kunštát | 257.5233 | 347.6564 | 246.5901 | 332.8967 | 246.987 | 333.4324 | 247.294 | 333.847 | 247.6895 | 334.3808 | 248.0844 | 334.9139 | 248.4787 | 335.4463 | 248.4787 | 335.4463 | 273.3266 | 368.9909
0621.002.067.03 - Rudka | 11.2329 | 16.8493 | 12.8081 | 19.2122 | 13.0183 | 19.5274 | 13.1913 | 19.7869 | 13.4005 | 20.1008 | 13.6097 | 20.4146 | 13.8189 | 20.7284 | 13.8189 | 20.7284 | 15.2008 | 22.8012
0621.002.067.04 - Sychotín | 9.589 | 14.3836 | 12.2588 | 18.3882 | 12.5435 | 18.8153 | 12.8806 | 19.3209 | 13.1733 | 19.76 | 13.5193 | 20.279 | 13.82 | 20.73 | 13.82 | 20.73 | 15.202 | 22.803
0621.002.067.06 - Újezd | 38.7918 | 58.1877 | 36.3667 | 54.55 | 36.424 | 54.6359 | 36.3969 | 54.5953 | 36.4539 | 54.6809 | 36.511 | 54.7664 | 36.568 | 54.852 | 36.568 | 54.852 | 40.2248 | 60.3372
0621.002.114.01 - Zbraslavec | 15.3781 | 23.0671 | 15.9499 | 23.9249 | 16.0469 | 24.0703 | 16.1438 | 24.2157 | 16.2407 | 24.361 | 16.3376 | 24.5064 | 16.4345 | 24.6518 | 7.1616 | 10.7425 | 7.8778 | 11.8167
104-Sk.vod. Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Hliníky, Zámecký - pram. jímky | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 155.52
Sychotín - vrt. st. HV 101, HV 104-obě mimo provoz, =4,5l/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Újezd u Kunštátu - 1 pram. jímka | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Kunštát - Milenky - vrt. st. | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Zbraslavec - vrt.studna | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24 | 354.24
Zbraslavec - 2 jímací zářezy-posílení | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Poznámka:

## 105
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 105-Sk.vod. Malá Lhota
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
105-Sk.vod. Malá Lhota
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 31.7479 | 47.6219 | 24.9319 | 37.3978 | 24.9882 | 37.4823 | 25.0445 | 37.5667 | 25.1008 | 37.6512 | 25.1571 | 37.7357 | 25.2134 | 37.8201 | 27.6575 | 41.4863 | 30.4233 | 45.6349
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -31.7479 | -47.6219 | -24.9319 | -37.3978 | -24.9882 | -37.4823 | -25.0445 | -37.5667 | -25.1008 | -37.6512 | -25.1571 | -37.7357 | -25.2134 | -37.8201 | -27.6575 | -41.4863 | -30.4233 | -45.6349
voda převzatá * z vod. přivaděče Březová II-č.. 326 | 31.7479 | 47.6219 | 24.9319 | 37.3978 | 24.9882 | 37.4823 | 25.0445 | 37.5667 | 25.1008 | 37.6512 | 25.1571 | 37.7357 | 25.2134 | 37.8201 | 27.6575 | 41.4863 | 30.4233 | 45.6349
voda předaná (směr)
bilance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.022.01 - Lubě | 11.6055 | 17.4082 | 8.8665 | 13.2997 | 8.8924 | 13.3386 | 8.9183 | 13.3775 | 8.9442 | 13.4164 | 8.9702 | 13.4553 | 8.9961 | 13.4942 | 9.7616 | 14.6425 | 10.7378 | 16.1067
0621.001.023.01 - Malá Lhota | 20.1425 | 30.2137 | 16.0654 | 24.0981 | 16.0958 | 24.1437 | 16.1262 | 24.1893 | 16.1566 | 24.2348 | 16.1869 | 24.2804 | 16.2173 | 24.326 | 17.8959 | 26.8438 | 19.6855 | 29.5282
105-Sk.vod. Malá Lhota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
vod. přivaděč-Březovský II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá * z vod. přivaděče Březová II-č. 326- ucelená část Brno-venkov

## 106
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 106-Sk.vod. Němčice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
106-Sk.vod. Němčice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 569.5205 | 811.5296 | 559.2684 | 797.1791 | 562.311 | 801.5763 | 565.2049 | 805.7844 | 568.0997 | 809.96 | 570.936 | 814.0823 | 574.0779 | 818.6288 | 629.5425 | 896.624 | 692.4967 | 986.2864
celková vydatnost zdrojů | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84 | 915.84
Rozdíl [m3/d] | 346.3195 | 104.3104 | 356.5716 | 118.6609 | 353.529 | 114.2637 | 350.6351 | 110.0556 | 347.7403 | 105.88 | 344.904 | 101.7577 | 341.7621 | 97.2112 | 286.2975 | 19.216 | 223.3433 | -70.4464
voda převzatá** ze sk. vod. č.103 Jedovnice | 0 | 0 | 117.6099 | 158.7733 | 118.1184 | 159.4598 | 118.5483 | 160.0402 | 119.0563 | 160.7261 | 119.4849 | 161.3045 | 119.9924 | 161.9898 | 119.4849 | 161.3045 | 119.9924 | 161.9898
voda převzatá** ze sk. vod. č.114 Drah. vrchovina
voda předaná* do sam. vod.č.124 Kuničky |  |  | -32.5773 | -48.866 | -32.7098 | -49.0647 | -32.8423 | -49.2634 | -32.6547 | -48.9821 | -32.4671 | -48.7007 | -32.2795 | -48.4193 | -32.4671 | -48.7007 | -32.2795 | -48.4193
voda předaná* do sam. vod.č.126 Sloup | -6 | -6
bilance | 340.3195 | 98.3104 | 441.6041 | 228.5683 | 438.9376 | 224.6588 | 436.3411 | 220.8324 | 434.142 | 217.624 | 431.9217 | 214.3616 | 429.475 | 210.7817 | 373.3153 | 131.8199 | 311.0562 | 43.1241
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy | 116.5616 | 157.3582 | 117.6099 | 158.7733 | 118.1184 | 159.4598 | 118.5483 | 160.0402 | 119.0563 | 160.7261 | 119.4849 | 161.3045 | 119.9924 | 161.9898 | 144.3589 | 194.8845 | 158.7948 | 214.373
0621.001.027.01 - Petrovice | 49.8219 | 74.7329 | 62.0181 | 93.0271 | 63.2699 | 94.9048 | 64.599 | 96.8985 | 65.9368 | 98.9053 | 67.2136 | 100.8204 | 68.5685 | 102.8527 | 68.4137 | 102.6205 | 75.2551 | 112.8826
0621.001.036.01 - Šošůvka | 87.611 | 118.2748 | 82.6637 | 111.596 | 83.0256 | 112.0845 | 83.3139 | 112.4738 | 83.6753 | 112.9616 | 83.9621 | 113.3488 | 84.3229 | 113.836 | 101.611 | 137.1748 | 111.7721 | 150.8923
0621.001.042.01 - Žďár | 82.5699 | 123.8548 | 73.0825 | 109.6237 | 73.2744 | 109.9116 | 73.4663 | 110.1995 | 73.6582 | 110.4873 | 73.8501 | 110.7752 | 74.042 | 111.063 | 76.2904 | 114.4356 | 83.9195 | 125.8792
0621.002.074.01 - Ludíkov | 21.6301 | 32.4452 | 22.3264 | 33.4896 | 22.4606 | 33.6909 | 22.5947 | 33.8921 | 22.6598 | 33.9897 | 22.7935 | 34.1903 | 22.9272 | 34.3908 | 26.3178 | 39.4767 | 28.9496 | 43.4244
0621.002.079.01 - Němčice | 54.2329 | 81.3493 | 50.5364 | 75.8046 | 50.7463 | 76.1194 | 50.9562 | 76.4343 | 51.0921 | 76.6381 | 51.3015 | 76.9523 | 51.511 | 77.2664 | 52.3041 | 78.4562 | 57.5345 | 86.3018
0621.002.095.01 - Suchý | 56.9068 | 85.3603 | 56.7863 | 85.1795 | 56.8933 | 85.3399 | 57.0002 | 85.5004 | 57.0178 | 85.5267 | 57.1244 | 85.6867 | 57.2311 | 85.8467 | 68.9616 | 103.4425 | 75.8578 | 113.7867
0621.002.109.01 - Velenov | 19.3507 | 29.026 | 16.3618 | 24.5427 | 16.3984 | 24.5976 | 16.4349 | 24.6524 | 16.4715 | 24.7073 | 16.5081 | 24.7621 | 16.5446 | 24.8169 | 19.3233 | 28.9849 | 21.2556 | 31.8834
0621.002.115.01 - Žďárná | 80.8356 | 109.1281 | 77.8833 | 105.1425 | 78.1243 | 105.4678 | 78.2913 | 105.6932 | 78.5319 | 106.018 | 78.6978 | 106.2421 | 78.9381 | 106.5664 | 71.9616 | 97.1482 | 79.1578 | 106.863
106-Sk.vod. Němčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Němčice - Skalka, jeskyně - bývalý důl na Fe | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48
Velenov - 11 kop.st. | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Valchov Žleby - vrt HV 2a, vrt. st. | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4
Žďár - vrt. st. HV 201, HVZ 201 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
Ostrov - Balcarka (vrty) - 2 vrt. st. + sb. st. | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Ostrov - kop. studny CS1, CS 2 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Poznámka:
voda převzatá** ze sk. vod. č.103 Jedovnice- od r. 2005 pro Ostrov u Macochy
voda převzatá** ze sk. vod. č.114 Drahanská vrchovina-možnost dotace potřebného množství
voda předaná*do sam. vod.č. 124 Kuničky - od r. 2008
voda předaná*do sam. vod.č. 126 Sloup - možnost dotace potřebného množství

## 107
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 107-Sk.vod. Rozsíčka
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
107-Sk.vod. Rozsíčka
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 38.137 | 57.2055 | 39.5051 | 59.2576 | 39.735 | 59.6025 | 39.9649 | 59.9474 | 40.1949 | 60.2923 | 40.4248 | 60.6372 | 40.6547 | 60.9821 | 30.4164 | 45.6247 | 33.4581 | 50.1871
celková vydatnost zdrojů | 341.28 | 341.28 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36 | 315.36
Rozdíl [m3/d] | 303.143 | 284.0745 | 275.8549 | 256.1024 | 275.625 | 255.7575 | 275.3951 | 255.4126 | 275.1651 | 255.0677 | 274.9352 | 254.7228 | 274.7053 | 254.3779 | 284.9436 | 269.7353 | 281.9019 | 265.1729
voda převzatá *ze sk. vod. č.110 Letovice | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 303.143 | 284.0745 | 275.8549 | 256.1024 | 275.625 | 255.7575 | 275.3951 | 255.4126 | 275.1651 | 255.0677 | 274.9352 | 254.7228 | 274.7053 | 254.3779 | 284.9436 | 269.7353 | 281.9019 | 265.1729
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.089.01 - Rozsíčka | 21.926 | 32.889 | 22.0611 | 33.0916 | 22.1317 | 33.1976 | 22.2023 | 33.3035 | 22.273 | 33.4095 | 22.3436 | 33.5154 | 22.4142 | 33.6214 | 14.1945 | 21.2918 | 15.614 | 23.421
0621.002.096.01 - Sulíkov | 12.5836 | 18.8753 | 13.0887 | 19.633 | 13.16 | 19.7399 | 13.2313 | 19.8469 | 13.3026 | 19.9539 | 13.3739 | 20.0608 | 13.4452 | 20.1678 | 13.0356 | 19.5534 | 14.3392 | 21.5088
0621.002.096.02 - Vřesice | 3.6274 | 5.4411 | 4.3553 | 6.533 | 4.4433 | 6.665 | 4.5313 | 6.797 | 4.6193 | 6.929 | 4.7073 | 7.061 | 4.7953 | 7.193 | 3.1863 | 4.7795 | 3.5049 | 5.2574
107-Sk.vod. Rozsíčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Rozsíčka - kop. st. | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Rozsíčka -vrt HV1- VSP Group a.s | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16 | 56.16
Sulíkov - 5 kop. st. | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze sk. vod. č.110 Letovice- od r. 2008 možnost dotace potřebného množství

## 108
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 108-Sk.vod. Skalice nad Svitavou
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
108-Sk.vod. Skalice nad Svitavou
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 127.8521 | 178.9389 | 130.2765 | 182.8826 | 131.0962 | 184.0804 | 131.8524 | 185.183 | 132.7517 | 186.5003 | 133.5882 | 187.7234 | 134.4303 | 188.9547 | 123.8219 | 174.3033 | 136.2041 | 191.7336
celková vydatnost zdrojů | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6
Rozdíl [m3/d] | 649.7479 | 598.6611 | 647.3235 | 594.7174 | 646.5038 | 593.5196 | 645.7476 | 592.417 | 644.8483 | 591.0997 | 644.0118 | 589.8766 | 643.1697 | 588.6453 | 653.7781 | 603.2967 | 641.3959 | 585.8664
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná* do sam. vod. č. 137 Krhov | 0 | 0
bilance | 649.7479 | 598.6611 | 647.3235 | 594.7174 | 646.5038 | 593.5196 | 645.7476 | 592.417 | 644.8483 | 591.0997 | 644.0118 | 589.8766 | 643.1697 | 588.6453 | 653.7781 | 603.2967 | 641.3959 | 585.8664
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.047.04 - Mladkov | 19.5205 | 29.2808 | 19.0301 | 28.5452 | 19.1033 | 28.6549 | 19.1073 | 28.661 | 19.1801 | 28.7702 | 19.2529 | 28.8794 | 19.3257 | 28.9886 | 22.4301 | 33.6452 | 24.6732 | 37.0097
0621.002.057.01 - Jabloňany | 22.737 | 34.1055 | 27.6991 | 41.5486 | 28.2341 | 42.3512 | 28.7747 | 43.1621 | 29.3897 | 44.0846 | 29.942 | 44.913 | 30.4997 | 45.7496 | 25.1945 | 37.7918 | 27.714 | 41.571
0621.002.091.01 - Skalice nad Svitavou | 85.5945 | 115.5526 | 83.5473 | 112.7888 | 83.7588 | 113.0744 | 83.9703 | 113.3599 | 84.1818 | 113.6455 | 84.3933 | 113.931 | 84.6049 | 114.2166 | 76.1973 | 102.8663 | 83.817 | 113.1529
108-Sk.vod. Skalice nad Svitavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Mladkov - kop. st. | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Skalice nad Svitavou - 2 kop. st. | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8 | 604.8
Poznámka:
voda předaná* do sam. vod. č. 137 Krhov - od r. 2006, možnost dotace potřebného množství

## 109
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 109-Sk.vod. Tasovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
109-Sk.vod. Tasovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 29.8521 | 44.7781 | 31.404 | 47.106 | 31.2961 | 46.9442 | 31.1404 | 46.7107 | 31.363 | 47.0444 | 31.5368 | 47.3052 | 31.7607 | 47.641 | 43.5808 | 65.3712 | 47.9389 | 71.9084
celková vydatnost zdrojů | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Rozdíl [m3/d] | 186.1479 | 171.2219 | 184.596 | 168.894 | 184.7039 | 169.0558 | 184.8596 | 169.2893 | 184.637 | 168.9556 | 184.4632 | 168.6948 | 184.2393 | 168.359 | 172.4192 | 150.6288 | 168.0611 | 144.0916
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 186.1479 | 171.2219 | 184.596 | 168.894 | 184.7039 | 169.0558 | 184.8596 | 169.2893 | 184.637 | 168.9556 | 184.4632 | 168.6948 | 184.2393 | 168.359 | 172.4192 | 150.6288 | 168.0611 | 144.0916
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.050.01 - Černovice | 21.337 | 32.0055 | 22.7668 | 34.1503 | 22.702 | 34.0529 | 22.5893 | 33.884 | 22.7863 | 34.1794 | 22.9346 | 34.4019 | 23.1329 | 34.6993 | 34.4055 | 51.6082 | 37.846 | 56.769
0621.002.101.01 - Tasovice | 8.5151 | 12.7726 | 8.6372 | 12.9558 | 8.5942 | 12.8912 | 8.5511 | 12.8267 | 8.5767 | 12.865 | 8.6022 | 12.9034 | 8.6278 | 12.9417 | 9.1753 | 13.763 | 10.0929 | 15.1393
109-Sk.vod. Tasovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Tasovice - 2 studny | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Poznámka:

## 110
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 110-Sk.vod. Letovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
110-Sk.vod. Letovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 1110.2356 | 1471.6932 | 952.9774 | 1274.459 | 956.8906 | 1279.7401 | 960.7441 | 1284.9324 | 964.3221 | 1289.7121 | 967.7129 | 1294.2118 | 971.5309 | 1299.3529 | 1009.1871 | 1346.9943 | 1129.1458 | 1510.2537
celková vydatnost zdrojů | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28 | 1961.28
Rozdíl [m3/d] | 851.0444 | 489.5868 | 1008.3026 | 686.821 | 1004.3894 | 681.5399 | 1000.5359 | 676.3476 | 996.9579 | 671.5679 | 993.5671 | 667.0682 | 989.7491 | 661.9271 | 952.0929 | 614.2857 | 832.1342 | 451.0263
voda převzatá** ze sk. vod. č.102 Boskovice | 54 | 54
voda předaná* do sk. vod. č. 107 Rozsička | 0 | 0
voda předaná* do sam. vod. č. 148 Nýrov | 0 | 0
voda předaná* do sam. vod. č. 164 Vranová | 0 | 0 | -23.0968 | -43.2852 | -23.2074 | -43.451 | -23.3179 | -43.6169 | -23.3392 | -43.6488 | -23.4494 | -43.8141 | -23.5596 | -43.9794 | -23.4494 | -43.8141 | -23.5596 | -43.9794
voda předaná* do sam. vod. č. 176 Slatinka | 0 | 0 | -35.8749 | -53.8123 | -35.881 | -53.8215 | -35.8871 | -53.8307 | -35.8932 | -53.8399 | -35.8994 | -53.849 | -35.9055 | -53.8582 | -35.8994 | -53.849 | -35.9055 | -53.8582
voda předaná* do sam. vod. č. 182 Stvolová | 0.31518 | -5.5752 | -1.8135 | -8.7682 | -1.9897 | -9.0325 | -2.246 | -9.417 | -2.4232 | -9.6829 | -2.6808 | -10.0692 | -2.8591 | -10.3366 | -2.6808 | -10.0692 | -2.8591 | -10.3366
bilance | 905.3596 | 538.0116 | 947.5174 | 580.9552 | 943.3113 | 575.2348 | 939.0848 | 569.483 | 935.3022 | 564.3964 | 931.5375 | 559.3358 | 927.4249 | 553.7528 | 890.0634 | 506.5533 | 769.81 | 342.852
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.047.01 - Bačov | 10.9589 | 16.4384 | 10.3756 | 15.5634 | 10.4135 | 15.6202 | 10.4514 | 15.6771 | 10.4893 | 15.7339 | 10.5272 | 15.7907 | 10.5651 | 15.8476 | 13.5616 | 20.3425 | 14.9178 | 22.3767
0621.002.056.01 - Chrudichromy | 6.9041 | 10.3562 | 8.0016 | 12.0024 | 8.1196 | 12.1794 | 8.2376 | 12.3564 | 8.3556 | 12.5335 | 8.4737 | 12.7105 | 8.5917 | 12.8875 | 13.5616 | 20.3425 | 14.9178 | 22.3767
0621.002.063.02 - Křetín | 81.1041 | 121.6562 | 77.5765 | 116.3648 | 77.8518 | 116.7776 | 78.127 | 117.1905 | 78.4023 | 117.6034 | 78.5782 | 117.8672 | 78.8528 | 118.2792 | 78.8528 | 118.2792 | 86.7381 | 130.1071
0621.002.068.01 - Lazinov | 19.5233 | 29.2849 | 19.4395 | 29.1593 | 19.4942 | 29.2413 | 19.5489 | 29.3233 | 19.6035 | 29.4053 | 19.6582 | 29.4872 | 19.7128 | 29.5692 | 21.6274 | 32.4411 | 23.7901 | 35.6852
0621.002.069.16 - Zábludov (včetně měst. části 0621.002.069.07-Kněževisko) | 6.3918 | 9.5877 | 7.911 | 11.8665 | 8.0665 | 12.0997 | 8.2219 | 12.3329 | 8.33 | 12.495 | 8.4381 | 12.6571 | 8.5936 | 12.8903 | 10.9973 | 16.4959 | 12.097 | 18.1455
0621.002.069.00 - Letovice (včetně měst. částí 0621.002.069.09-Letovice, 0621.002.069.11-Meziříčko a 0621.002.069.15-Třebětín) | 968.3014 | 1258.7918 | 775.0354 | 1007.546 | 777.9789 | 1011.3726 | 780.9189 | 1015.1946 | 783.8553 | 1019.0119 | 786.7881 | 1022.8245 | 789.7173 | 1026.6325 | 833.9315 | 1084.111 | 917.3247 | 1192.5221
0621.002.069.17 - Zboněk (včetně měst. části 0621.002.069.06-Klevetov) | 5.0932 | 7.6397 | 6.6574 | 9.9861 | 6.8162 | 10.2244 | 6.9751 | 10.4626 | 7.1339 | 10.7008 | 7.207 | 10.8105 | 7.2801 | 10.9201 | 12.0959 | 18.1438 | 13.3055 | 19.9582
0621.002.078.01 - Míchov | 11.9589 | 17.9384 | 13.5204 | 20.2806 | 13.6899 | 20.5349 | 13.8033 | 20.705 | 13.6922 | 20.5383 | 13.5827 | 20.374 | 13.7576 | 20.6364 | 12.463 | 18.6945 | 13.7093 | 20.564
0621.002.069.04 - Jasinov | 0 | 0 | 9.24 | 13.86 | 9.24 | 13.86 | 9.24 | 13.86 | 9.24 | 13.86 | 9.24 | 13.86 | 9.24 | 13.86 | 6.9644 | 10.4466 | 7.6608 | 11.4912
0621.002.086.01-Prostřední Poříčí | 0 | 0 | 19.04 | 28.56 | 19.04 | 28.56 | 19.04 | 28.56 | 19.04 | 28.56 | 19.04 | 28.56 | 19.04 | 28.56 | 0 | 0 | 19.04 | 28.56
0621.002.069.13 - Podolí | 0 | 0 | 6.18 | 9.27 | 6.18 | 9.27 | 6.18 | 9.27 | 6.18 | 9.27 | 6.18 | 9.27 | 6.18 | 9.27 | 5.1315 | 7.6973 | 5.6447 | 8.467
110-Sk.vod. Letovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vlkov - 1 kop.st.+ 2 HV + 3 horiz. vrty | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2 | 691.2
Letovice - Písečná - 3 kop. st. + 1 pram. jímka | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Letovice - Poříčí - 8 kop. st. + 3 pram. jímky | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Letovice - Třebětín - pram. jímka | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Bačov - pram. jímka | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76 | 77.76
Křetín - Doliny - 2 kop. st. | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12
Křetín - Sýčka - kop. st. + zářezy | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Lazinov - 2 kop. st. | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Poznámka:
voda předaná* do sk. vod.č. 107 Rozsíčka - od r. 2008, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod.č. 148 Nýrov - od r. 2007, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod.č. 164 Vranová - od r. 2008, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod.č. 176 Slatinka - od r. 2008, možnost dotace potřebného množství
voda předaná* do sam. vod.č. 182 Stvolová - dotace potřebného množství

## 111
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 111-Sk.vod. Křtiny
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
111-Sk.vod. Křtiny
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 147.5836 | 209.2952 | 167.4653 | 238.7099 | 169.3764 | 241.5476 | 169.5007 | 241.7052 | 170.0907 | 242.4915 | 170.6808 | 243.2778 | 171.2708 | 244.0642 | 167.9918 | 232.2547 | 179.3937 | 248.1938
celková vydatnost zdrojů | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Rozdíl [m3/d] | 198.0164 | 136.3048 | 178.1347 | 106.8901 | 176.2236 | 104.0524 | 176.0993 | 103.8948 | 175.5093 | 103.1085 | 174.9192 | 102.3222 | 174.3292 | 101.5358 | 177.6082 | 113.3453 | 166.2063 | 97.4062
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 198.0164 | 136.3048 | 178.1347 | 106.8901 | 176.2236 | 104.0524 | 176.0993 | 103.8948 | 175.5093 | 103.1085 | 174.9192 | 102.3222 | 174.3292 | 101.5358 | 177.6082 | 113.3453 | 166.2063 | 97.4062
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.011.01 - Habrůvka | 67.0493 | 100.574 | 84.2113 | 126.317 | 85.9299 | 128.8948 | 85.8617 | 128.7925 | 85.7934 | 128.6902 | 85.7252 | 128.5878 | 85.657 | 128.4855 | 36.4384 | 54.6575 | 40.0822 | 60.1233
0621.001.016.01 - Křtiny | 80.5342 | 108.7212 | 83.254 | 112.3929 | 83.4465 | 112.6528 | 83.639 | 112.9126 | 84.2973 | 113.8013 | 84.9556 | 114.69 | 85.6138 | 115.5787 | 131.5534 | 177.5971 | 139.3115 | 188.0705
111-Sk.vod. Křtiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Křtiny HV 105 - vrt.st. | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Poznámka:

## 112
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 112-Sk.vod.Kozárov-Kunčina
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
112-Sk.vod.Kozárov-Kunčina
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 13.6356 | 20.4534 | 14.2297 | 21.3445 | 14.3824 | 21.5736 | 14.5819 | 21.8729 | 14.7357 | 22.1035 | 15.0094 | 22.5142 | 15.1632 | 22.7448 | 14.3068 | 21.4603 | 15.7375 | 23.6063
celková vydatnost zdrojů | 34.56 | 34.56 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Rozdíl [m3/d] | 20.9244 | 14.1066 | 11.6903 | 4.5755 | 11.5376 | 4.3464 | 11.3381 | 4.0471 | 11.1843 | 3.8165 | 10.9106 | 3.4058 | 10.7568 | 3.1752 | 11.6132 | 4.4597 | 10.1825 | 2.3137
voda převzatá* ze sk. vod. č. 101 Blansko | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 20.9244 | 14.1066 | 11.6903 | 4.5755 | 11.5376 | 4.3464 | 11.3381 | 4.0471 | 11.1843 | 3.8165 | 10.9106 | 3.4058 | 10.7568 | 3.1752 | 11.6132 | 4.4597 | 10.1825 | 2.3137
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.002.061.01 - Kozárov | 6.0274 | 9.0411 | 7.584 | 11.376 | 7.7362 | 11.6043 | 7.9353 | 11.903 | 8.0886 | 12.1329 | 8.2419 | 12.3629 | 8.3952 | 12.5928 | 6.5479 | 9.8219 | 7.2027 | 10.8041
0621.002.065.01 - Kunčina Ves | 7.6082 | 11.4123 | 6.6457 | 9.9685 | 6.6461 | 9.9692 | 6.6466 | 9.9699 | 6.6471 | 9.9706 | 6.7675 | 10.1513 | 6.768 | 10.152 | 7.7589 | 11.6384 | 8.5348 | 12.8022
112-Sk.vod.Kozárov-Kunčina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Kozárov - vrt, studna | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92 | 25.92
Kunčina Ves - pram. jímka + pram. zář. + studna | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
voda převzatá* ze sk. vod. č. 101 Blansko- od r. 2007 možnost dotace potřebného množství

## 113
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 113-Sk.vod.Bukovina-Bukovinka
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
113-Sk.vod.Bukovina-Bukovinka
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 65.9726 | 98.9589 | 68.615 | 102.9224 | 68.975 | 103.4625 | 69.3363 | 104.0045 | 69.7777 | 104.6665 | 70.1423 | 105.2135 | 70.5084 | 105.7625 | 85.1205 | 127.6808 | 93.6326 | 140.4489
celková vydatnost zdrojů | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
Rozdíl [m3/d] | 124.1074 | 91.1211 | 121.465 | 87.1576 | 121.105 | 86.6175 | 120.7437 | 86.0755 | 120.3023 | 85.4135 | 119.9377 | 84.8665 | 119.5716 | 84.3175 | 104.9595 | 62.3992 | 96.4474 | 49.6311
voda převzatá ( odkud) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 124.1074 | 91.1211 | 121.465 | 87.1576 | 121.105 | 86.6175 | 120.7437 | 86.0755 | 120.3023 | 85.4135 | 119.9377 | 84.8665 | 119.5716 | 84.3175 | 104.9595 | 62.3992 | 96.4474 | 49.6311
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.005.01 - Bukovina | 22.137 | 33.2055 | 24.1392 | 36.2088 | 24.4245 | 36.6368 | 24.7112 | 37.0668 | 25.0778 | 37.6168 | 25.3678 | 38.0518 | 25.6592 | 38.4888 | 32.6669 | 49.0003 | 35.9336 | 53.9003
0621.001.006.01 - Bukovinka | 43.8356 | 65.7534 | 44.4758 | 66.7137 | 44.5505 | 66.8257 | 44.6251 | 66.9377 | 44.6998 | 67.0497 | 44.7745 | 67.1617 | 44.8492 | 67.2738 | 52.4537 | 78.6805 | 57.699 | 86.5486
113-Sk.vod.Bukovina-Bukovinka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Bukovinka - vrt HB2 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08 | 190.08
Poznámka:

## 114
Kraj : Jihomoravský - ÚC Blansko | [10 empty] | * | Provozní skupina : |  |  | 114-Sk.vod.Drahanská vrchovina
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
114-Sk.vod.Drahanská vrchovina
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 25.9973 | 38.9959 | 32.7142 | 49.0712 | 33.3858 | 50.0788 | 34.0575 | 51.0863 | 34.7292 | 52.0938 | 35.4009 | 53.1014 | 36.0726 | 54.1089 | 36.0726 | 54.1089 | 39.6799 | 59.5198
celková vydatnost zdrojů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | -25.9973 | -38.9959 | -32.7142 | -49.0712 | -33.3858 | -50.0788 | -34.0575 | -51.0863 | -34.7292 | -52.0938 | -35.4009 | -53.1014 | -36.0726 | -54.1089 | -36.0726 | -54.1089 | -39.6799 | -59.5198
voda převzatá ze sk. vod. č. 102 Boskovice | 330.263 | 466.7677 | 424.2283 | 600.4625 | 425.5717 | 602.4775 | 426.9151 | 604.4926 | 428.2584 | 606.5077 | 429.6018 | 608.5227 | 430.9452 | 610.5378 | 430.2735 | 609.5303 | 434.5525 | 615.9487
voda předaná* do kraje Olomouckého | -276.2685 | -386.7759 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32 | -358.8 | -502.32
voda předaná* do sk. vod.č.106 Němčice
voda předaná* do sam. vod.č.125 Lipovec | -2 | -2
voda předaná* do sam. vod.č.159 Valchov | 0 | 0
voda předaná* do sam. vod.č.189 Vysočany | -25.9973 | -38.9959 | -32.7142 | -49.0712 | -33.3858 | -50.0788 | -34.0575 | -51.0863 | -34.7292 | -52.0938 | -35.4009 | -53.1014 | -36.0726 | -54.1089 | -35.4009 | -53.1014 | -36.0726 | -54.1089
bilance | -2.0606e-13 | 1.7053e-13 | 0 | 3.8369e-13 | 0 | -2.9843e-13 | 3.1264e-13 | 0 | 4.9738e-13 | 2.8422e-13 | -2.9843e-13 | -3.979e-13 | 0 | 0 | -1.8474e-13 | 2.8422e-13 | 3.2685e-13 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0621.001.040.00 - Vysočany vč. m.částí 0621.001.040.01- Housko, 0621.001.040.02-Molenburk | 25.9973 | 38.9959 | 32.7142 | 49.0712 | 33.3858 | 50.0788 | 34.0575 | 51.0863 | 34.7292 | 52.0938 | 35.4009 | 53.1014 | 36.0726 | 54.1089 | 36.0726 | 54.1089 | 39.6799 | 59.5198
114-Sk.vod.Drahanská vrchovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Poznámka:
voda předaná*do kraje Olomouckého-ÚC Prostějov-pro obce Protivanov, Bousín,místní část Repechy, Drahany, Niva, Otinoves, Rozstání, místní část-Baldovec a ve výhledu Studnice-ÚC Vyškov, kraj Jihomoravský
voda předaná*do sk. vod.č. 106 Němčice - dotace potřebného množství
voda předaná*do sam. vod.č. 125 Lipovec - dotace potřebného množství
voda předaná*do sam. vod.č. 159. Valchov - od r. 2006, možnost dotace potřebného množství
voda předaná*do sam. vod.č. 189 Vysočany - dotace potřebného množství