## stávČOV
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | funkčnost ČOV | rekonstr.ČOV | cílová kapacita | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok] |  |  | EO
001 | Adamov | 1 | ČOV Adamov | 7230 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | ADAVAK s.r.o. | odvoz | 1964 | 1996 (probíhá) | slabá | intenzifikace | 6533 | 60.2 | 2003 |  | Babice nad Svitavou
002.1 | Blansko | 1 | ČOV Blansko | 22766 | místní části Klepačov, Obůrka, Těchov |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | strojní odvodnění kalu | 1966 |  | slabší, jen C | intenzifikace | 24120 | 124 | 2005 |  | Dolní Lhota, Horní Lhota, Ráječko, Spešov
003 | Bořitov | 1 | ČOV Bořitov | 3460 | Černá Hora | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | strojní odvodnění kalu | 2000 |  | nová | intenzifikace, 3.stupeň |  | 5 | 2008
013 | Jedovnice | 1 | ČOVJedovnice | 3943 | Vilémovice | technologie VHZ-DIS | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ano (nefunkční) | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1998 |  | nová | dostavba, 3.stupeň |  | 12 | 2008 |  | Krasová
014 | Kotvrdovice | 1 | ČOV Kotvrdovice |  |  |  | předčištění a stabilizační nádrž |  |  |  | obec |  | zkušební provoz |  | nová
015 | Krasová | 1 | ČOV Krasová | 350 |  | EC.D-375 | mechanicko-biologická | ne | ano | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1993 |  | funkční, zastaralá, jen C,NH4 | ČOV bude zrušena |  |  |  | ČOV Jedovnice
016 | Křtiny | 1 | ČOV Křtiny | 1136 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1996 |  | nová | 3.stupeň čištění |  | 3 | 2010
026 | Ostrov u Macochy | 1 | ČOV Ostrov u Macochy | 900 |  | technologie VHZ-DIS | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 2001 |  | funkční, zastaralá | 3.stupeň čištění |  | 3 | 2010
028.4 | Rájec-Jestřebí | 1 | ČOV Rájec | 5000 |  | Sigma Prefa | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | Voda-teplo-světlo s.r.o. | strojní odvodnění kalu | 1994 |  | zastaralá | rekonstrukce |  | 25 | 2008
030 | Rudice | 1 | ČOV Rudice | 1500 |  | VUCHZ Kovoblok | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1982 |  | funkční zastaralá | kompletní rekonstrukce |  | 14.5 | 2010
032 | Sloup | 1 | ČOV Sloup | 1000 |  | VUCHZ Kovoblok | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1992 |  | zastaralá | rekonstrukce, 3.stupeň | 1000 | 22 | 2004 |  | Šošůvka
033 | Spešov | 1 | ČOV Spešov | 1000 | Ráječko | VUCHZ Kovoblok | mechanicko-biologická s nitrifikací | ne | ne | ne | AQUATIC s.r.o. | odvoz | 1992 |  | zastaralá | ČOV bude zrušena |  |  |  | ČOV Blansko
043 | Žernovník | 2 | KČOV Žernovník | 250 |  | kořenová čistírna odpadních vod | mechanicko-biologická | ne | ne | stab. nádrž | obec |  | 1996
044 | Bedřichov | 1 | ČOV Bedřichov |  |  | NENÍ FUNKČNÍ (NEBYLA NIKDY ZKOLAUDOVÁNA) | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | obec |  |  |  | nefukční | zcela nová |  |  | po 2015
047.2 | Boskovice | 2 | ČOV Boskovice A | 9900 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | strojní odvodnění kalu | 1977 | 2000 | funkční, jen C,NH4 | intenzifikace | 13060 | 72.9 | 2004 |  | Mladkov
|  |  | ČOV Boskovice B | 5400 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1978 |  |  | ČOV bude zrušena
047.3 | Hrádkov | 1 | ČOV "C" Hrádkov | 2520 | Valchov, Velenov, Okrouhlá, Benešov a Vratíkov (m.č. Boskovic) | HYDROVIT 500 | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1991 |  | slabší | kompletní rekonstrukce | 2491 | 35 | 2011
048 | Cetkovice | 1 | ČOV Cetkovice | 750 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 2002 |  | nová, problém s balasty | 3.stupeň čištění | 750 | 2 | 2015
060 | Kořenec | 1 | ČOV Kořenec | 340 |  |  | kořenová | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice |  | 1994 |  | funkční, jen C | rek. na mech.-biol.ČOV |  | 7 | po 2015
067.2 | Kunštát | 1 | ČOV Kunštát | 2000 |  | INCOTEX | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1994 |  | funkční, jen C,NH4 | intenzifikace, 3.stupeň | 2200 | 15 | 2006 |  | Sychotín, Rudka, Újezd
069.9 | Letovice | 2 | ČOV Letovice | 6380 | Třebětín (m.č.) | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | strojní odvodnění kalu | 1997 |  | funkční | rekonstrukce, 3.stupeň |  | 7 | 2006 |  | Meziříčko
|  |  | ČOV Tylex | 5500 | Tylex+část Letovic |  | mechanicko-biologická | ano | ne | ne | Tylex a.s. Letovice (pro 1700 EO města) | odvoz | 1999
074 | Ludíkov | 1 | ČOV Ludíkov | 310 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1995 |  | funkční, problém s balasty | 3.stupeň čištění |  | 2 | 2011
075 | Lysice | 1 | ČOV Lysice | 1800 |  | kombiblok | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 1995 | 1999 | nová, funkční, jen C,NH4 | 3.stupeň čištění |  | 5 | 2010 |  | Lačnov, Štěchov
083 | Olešnice | 1 | ČOV Olešnice | 5100 |  |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | obec | strojní odvodnění kalu | 1994 | 2001-3 | funkční, C,NH4 | [5 empty] | Křtěnov
099 | Šebetov | 1 | ČOV Šebetov | 970 |  | modifikovaný kombiblok | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | odvoz | 2000 |  | nová | 3.stupeň čištění |  | 2 | 2010
110.6 | Velké Opatovice | 1 | ČOV Velké Opatovice | 5266 |  |  | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s.Brno divize Boskovice | strojní odvodnění kalu | 1985 | 2002 | funkční, jen C | kompletní rekonstrukce |  | 45 | 2007 |  | Velká Roudka,Malá Roudka, Skočova Lhota