# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 0621.001.002.00 | Blansko | 00501 | 581283 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 20514 | 20694 | 20694 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Blansko je obcí s rozšířenou působností a nachází se v jižní části územního celku Blansko. Město se skládá z devíti městských částí, a to :

0621.001.002.01 	- Blansko

0621.001.002.02	- Dolní Lhota

0621.001.002.03	- Horní Lhota

0621.001.002.04	- Hořice

0621.001.002.05	- Klepačov

0621.001.002.06	- Lažánky

0621.001.002.07	- Obůrka

0621.001.002.08	- Olešná

0621.001.002.09	- Těchov

# Podklady

- Regionální plán implementace  Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje,

komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

-	Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro jednotlivé městské části části:

0621.001.002.01 	- Blansko

0621.001.002.02	- Dolní Lhota

0621.001.002.03	- Horní Lhota

0621.001.002.05	- Klepačov

0621.001.002.06     - Lažánky

0621.001.002.04	- Hořice

0621.001.002.08	- Olešná

0621.001.002.07	- Obůrka

0621.001.002.09	- Těchov

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

Blansko:

Metra a.s. – elektrické měřící přístroje

ADAST a.s. – strojírenský průmysl

ČKD Blansko a.s. – strojírenský průmysl

SYNTHON s.r.o. Blansko – chemický průmysl (výroba hnojiv)

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Blansko:

Ve městě Blansko je vybudovaná jednotná stoková síť.

Odpadní vody z města Blanska jsou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV (s plynovým hospodářstvím).

Dolní Lhota

V obci je vybudována jednotná kanalizace, kostru tvoří zatrubněné potoky – Dolnolhotský DN 800 a Lhotský.

Horní Lhota

V obci je vybudována jednotná kanalizace s četnými průsaky balastních vod, kostru této kanalizace tvoří zatrubněný potok.

Hořice

V obci není v současné době vybudována žádná kanalizace.

Klepačov

Převážná část obce – její severní a severozápadní část, má vybudovanou oddílnou kanalizační soustavu s napojením splaškové kanalizace na MČOV Blansko.

Lažánky

Obec má stávající jednotnou kanalizaci, jejíž páteř tvoří v podstatě zatrubněný potok.

Obůrka

V obci je vybudována splašková kanalizace s odvedením odpadních vod MČOV Blansko.

Olešná

V obci je stávající jednotná  kanalizace s vyústěním do potoka

Těchov

V obci je vybudována splašková kanalizace s odvedením odpadních vod na MČOV Blansko.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Blansko:

Stávající ČOV bude rekonstruována

Technicky nevyhovující úseky kanalizační sítě budou rekonstruovány.

Kanalizační síť bude doplněna tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

Dolní Lhota

Vybudování splaškové gravitační kanalizace v celém rozsahu obce Dolní Lhota. Z obce budou veškeré splaškové odpadní vody pneumaticky dopraveny na stávající jednotnou stokovou síť města Blanska a městskou ČOV.

Horní Lhota

vybudování splaškové gravitační kanalizace v celém rozsahu obce Horní Lhota. odvedení odpadní vody do ČS Ráječko, odtud na stávající jednotnou stokovou síť města Blanska a městskou ČOV.

Hořice

Likvidace odpadních vod od obyvatel obce bude i nadále řešena odvozem z jímek

Klepačov

Kanalizace v místní části bude dobudována a na stávající kanalizaci budou napojeni všichni obyvatelé obce.

Lažánky

Bude vybudována nová splašková kanalizace v obci a kanalizační sběrač a pod obcí mechanicko-biologická ČOV.

Obůrka

Bude dobudována splašková kanalizace pro stávající zástavbu v obci

Olešná

Předpokládá se vybudování splaškové kanalizace, splaškové vody budou likvidovány na ČOV (mechanicko-biologická)

Těchov

## Časový harmonogram

- viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |