# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 255 |  | 0621.001.020.00 | Lipovec | 08469 | 581950 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 255.1 |  | 0621.001.020.01 | Lipovec |  | 581950 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1025 | 1034 | 1034 |
| Místní část obce | 962 | 970 | 970 |

## Základní údaje o obci

Lipovec je místní částí obce Lipovec a nachází se asi 12 km východně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  520 – 570  m n.m.

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací,  PROVO spol s r.o.

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS, část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.020.00 -  Lipovec

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | Obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. M3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. M3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. M3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje).

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 970 | 968 | 962 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 1028 | 1026 | 1020 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 133.12 | 132.86 | 130.73 |
| BSK5 | kg/den | 61.71 | 61.59 | 61.23 |
| NL | kg/den | 56.56 | 56.45 | 56.12 |
| CHSK | kg/den | 123.41 | 123.17 | 122.45 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu. Hlavním kanalizačním sběračem je zaklenutý Lipovecký potok, do kterého jsou zaústěny jednotlivé kanalizační větve z ulic.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Odkanalizování obce Lipovec je navrhováno oddílnou kanalizací. Nově projektovaná splašková kanalizace je navržena tak, že všechny stávající nemovitosti lze odvodnit gravitačně a přivést k ČOV.

ČOV je dle projektu navržena jako mechanicko-biologická, situovaná do údolí Lipoveckého potoka, severozápadně pod obcí, mimo zastavěnou část, u silnice Lipovec – Holštejn.

Na ČOV Lipovec se alternativně mohou napojit i splaškové vody z obce Holštejn, které bude ale nutno do ČOV přečerpávat.

Je navrhována realizace vodní nádrže na Lipoveckém potoce, do které by byl vyústěn odpad z ČOV. Realizovaná vodní nádrž by byla využívána pro biologické čištění.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 50.972 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .022 |