# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 511 |  | 0621.001.035.00 | Šebrov - Kateřina | 16226 | 582476 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 511.2 |  | 0621.001.035.02 | Šebrov |  | 582476 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 001 |  | Blansko |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 616 | 621 | 621 |
| Místní část obce | 486 | 490 | 490 |

## Základní údaje o obci

Šebrov je místní částí obce Šebrov – Kateřina. Nachází se asi 5 km jihozápadně od Blanska.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 360  m n.m.

# Podklady

-	Územní plán obce Šebrov – Kateřina, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 10/2002

- Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0621.001.035.00 -  Šebrov-Kateřina

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. |  |  |  |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r |  |  |  |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) |  |  |  |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) |  |  |  |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d |  |  |  |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d |  |  |  |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 400 | 400 | 400 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 460 | 459 | 458 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 88.70 | 88.71 | 88.72 |
| BSK5 | kg/den | 27.58 | 27.55 | 27.46 |
| NL | kg/den | 25.28 | 25.25 | 25.17 |
| CHSK | kg/den | 55.15 | 55.09 | 54.91 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu – potoka Šebrovka.

Kanalizace v obci je zkolaudována a obec má povolení k vypouštění podle NV 82/99 Sb.

Provozovatel: obec

V obci jsou u některých rodinných domků vybudovány domovní ČOV (cca 20 ks).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Řešení odkanalizování a likvidace odpadních vod je navrženo kombinovaným – jednotným i oddílným  (tam, kde je možné napojení do recipientu) systémem. Splašková kmenová stoka je navržena tak, aby byla schopna odvádět odpadní vody z celého povodí. Do ní budou napojeny splaškové sběrače oddílného systému a zpočátku přes odlehčovací komory i stávající jednotná kanalizace. Kmenová stoka je zaústěna na ČOV.

Výhledově budou i stávající jednotné stoky nahrazeny splaškovými stokami.

Odpadní vody z místní části budou přečerpávány na ČOV Kateřina.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 20.296 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .316 |