# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 189 |  | 0621.002.058.00 | Kněževes | 06688 | 581721 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 189.3 |  | 0621.002.058.03 | Veselka |  | 581721 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 191 | 192 | 192 |
| Místní část obce | 32 | 32 | 32 |

## Základní údaje o obci

Veselka je místní částí obce Kněževes. Nachází se asi 18 km severozápadně od Boskovic a asi 2 km jihovýchodně od obce Kněževes.

Rozsah zástavby je v rozmezí  625 – 635  m n.m.

# Podklady

- Územní plán SÚ Veselka, Jobova Lhota - návrh, vypracoval Ateliér Projektis Brno v 12/1996

- Údaje od Obecního úřadu

-     Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala

PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 0 | 0 | 0 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 0 | 0 | 0 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 0 | 0 | 0 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Místní část Veselka v současné době nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé obce jsou zásobeni z vlastních zdrojů – studní.

Nemá zpracovanou projektovou dokumentaci ani územní plán. Obec nemá o veřejný vodovod zájem.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období do r. 2015 není naplánován žádný rozvoj v zásobování pitnou vodou, protože stávající stav je vyhovující a vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel-32ob. by byl neekonomický. Nesplňoval by rovněž Vyhl. 274. Sb. v počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu, ani množství 10m3  průměrné denní potřeby vody.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze

zdroje NZV – Sychotín – vrt.studny HV101,HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca

11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí a nových staveb se v řešeném období nepočítá s žádnou investicí.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 40 | 40 | 40 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
| BSK5 | kg/den | 2.41 | 2.41 | 2.41 |
| NL | kg/den | 2.21 | 2.21 | 2.21 |
| CHSK | kg/den | 4.82 | 4.82 | 4.82 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze dílčí úseky dešťové kanalizace s odvedením do místních potoků.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Zůstane zachován dosavadní způsob likvidace splaškových odpadních vod odvozem z jímek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.000 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |