# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 |  | 0621.002.063.00 | Křetín | 07617 | 581801 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 002 |  | Boskovice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 499 | 503 | 503 |
| Místní část obce | 45 | 45 | 45 |

## Základní údaje o obci

Obec Křetín se nachází asi 14 km severozápadně od města Boskovice a skládá se ze dvou  místních částí, a to :

0621.002.063.01 	- Dolní Poříčí

0621.002.063.02	- Křetín

# Podklady

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Blansko, zpracovala firma PROVO s. r. o. v roce 1994

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné funkční celky pro jednotlivé místní části obce:

0621.002.063.01 	- Dolní Poříčí

      - - Křetín

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 40 | 40 | 40 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 50 | 50 | 55 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 54 | 54 | 59 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 3.2 | 3.2 | 3.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

## Časový harmonogram

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Dolní Poříčí, Křetín

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Dolní Poříčí, Křetín

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť.

Je navrženo řešení likvidace odpadních vod v centrální mechanicko-biologické ČOV.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) |  |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .000 |