## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.02 - Dolní Lhota
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 642 | 641 | 640 | 640 | 640 | 639 | 639 | 639 | 638 | 638 | 638 | 637 | 637
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 95.9502 | 96.0998 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.4006 | 96.4006 | 96.4006 | 96.5517 | 96.5517 | 96.5517 | 96.7033 | 96.7033
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 4.0498 | 3.9002 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.2967 | 3.2967
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027317 | 0.027291 | 0.027266 | 0.027266 | 0.027266 | 0.02724 | 0.02724 | 0.02724 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027189 | 0.027189
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 98.7707 | 98.8632 | 98.9558 | 98.9558 | 98.9558 | 99.0486 | 99.0486 | 99.0486 | 99.1416 | 99.1416 | 99.1416 | 99.2348 | 99.2348
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.3358 | 0.31025 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.25915 | 0.25915 | 0.25915 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.20805 | 0.20805
Odpad. vody nečištěné | % | 1.2293 | 1.1368 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0.95136 | 0.95136 | 0.95136 | 0.85837 | 0.85837 | 0.85837 | 0.7652 | 0.7652
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.7423 | 13.7313 | 13.7203 | 13.7203 | 13.7203 | 13.7094 | 13.7094 | 13.7094 | 13.6984 | 13.6984 | 13.6984 | 13.6875 | 13.6875
NL | t/rok | 12.5971 | 12.587 | 12.577 | 12.577 | 12.577 | 12.567 | 12.567 | 12.567 | 12.5569 | 12.5569 | 12.5569 | 12.5469 | 12.5469
CHSK | t/rok | 27.4845 | 27.4626 | 27.4407 | 27.4407 | 27.4407 | 27.4188 | 27.4188 | 27.4188 | 27.3969 | 27.3969 | 27.3969 | 27.375 | 27.375
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.02 - Dolní Lhota
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 642 | 641 | 640 | 640 | 640 | 639 | 639 | 639 | 638 | 638 | 638 | 637 | 637
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 95.9502 | 96.0998 | 96.25 | 96.25 | 96.25 | 96.4006 | 96.4006 | 96.4006 | 96.5517 | 96.5517 | 96.5517 | 96.7033 | 96.7033
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 4.0498 | 3.9002 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.5994 | 3.5994 | 3.5994 | 3.4483 | 3.4483 | 3.4483 | 3.2967 | 3.2967
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.027317 | 0.027291 | 0.027266 | 0.027266 | 0.027266 | 0.02724 | 0.02724 | 0.02724 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027214 | 0.027189 | 0.027189
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981 | 0.026981
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 98.7707 | 98.8632 | 98.9558 | 98.9558 | 98.9558 | 99.0486 | 99.0486 | 99.0486 | 99.1416 | 99.1416 | 99.1416 | 99.2348 | 99.2348
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.3358 | 0.31025 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.25915 | 0.25915 | 0.25915 | 0.2336 | 0.2336 | 0.2336 | 0.20805 | 0.20805
Odpad. vody nečištěné | % | 1.2293 | 1.1368 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0442 | 0.95136 | 0.95136 | 0.95136 | 0.85837 | 0.85837 | 0.85837 | 0.7652 | 0.7652
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.7423 | 13.7313 | 13.7203 | 13.7203 | 13.7203 | 13.7094 | 13.7094 | 13.7094 | 13.6984 | 13.6984 | 13.6984 | 13.6875 | 13.6875
NL | t/rok | 12.5971 | 12.587 | 12.577 | 12.577 | 12.577 | 12.567 | 12.567 | 12.567 | 12.5569 | 12.5569 | 12.5569 | 12.5469 | 12.5469
CHSK | t/rok | 27.4845 | 27.4626 | 27.4407 | 27.4407 | 27.4407 | 27.4188 | 27.4188 | 27.4188 | 27.3969 | 27.3969 | 27.3969 | 27.375 | 27.375
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.002.02 - Dolní Lhota
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 624 | 623 | 622 | 622 | 622 | 621 | 621 | 621 | 620 | 620 | 620 | 619 | 619
Počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3
- počet osob s ČOP | os. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.48 | 12.46 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.38 | 12.38
BSK5 | kg/d | 6.42 | 6.41 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.38 | 6.38 | 6.38 | 6.37 | 6.37
NL | kg/d | 5.885 | 5.8758 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8667 | 5.8575 | 5.8575 | 5.8575 | 5.8483 | 5.8483 | 5.8483 | 5.8392 | 5.8392
CHSK | kg/d | 12.84 | 12.82 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.74 | 12.74
N-celk | kg/d | 1.177 | 1.1752 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1697 | 1.1678 | 1.1678
N-NH4 | kg/d | 0.5564 | 0.55553 | 0.55467 | 0.55467 | 0.55467 | 0.5538 | 0.5538 | 0.5538 | 0.55293 | 0.55293 | 0.55293 | 0.55207 | 0.55207
N-NO3 | kg/d | 0.107 | 0.10683 | 0.10667 | 0.10667 | 0.10667 | 0.1065 | 0.1065 | 0.1065 | 0.10633 | 0.10633 | 0.10633 | 0.10617 | 0.10617
P-celk | kg/d | 0.2675 | 0.26708 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26625 | 0.26625 | 0.26625 | 0.26583 | 0.26583 | 0.26583 | 0.26542 | 0.26542
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet kanal.přípojek | ks | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 246.4
Jímky a septiky | ks | 256.8 | 256.4 | 256 | 256 | 256 | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 254.8 | 254.8
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.002.02 - Dolní Lhota
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 74.84 | 74.77 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.63 | 74.63 | 74.63 | 74.56 | 74.56 | 74.56 | 74.49 | 74.49
BSK5 | kg/d | 37.65 | 37.62 | 37.59 | 37.59 | 37.59 | 37.56 | 37.56 | 37.56 | 37.53 | 37.53 | 37.53 | 37.5 | 37.5
NL | kg/d | 34.5125 | 34.485 | 34.4575 | 34.4575 | 34.4575 | 34.43 | 34.43 | 34.43 | 34.4025 | 34.4025 | 34.4025 | 34.375 | 34.375
CHSK | kg/d | 75.3 | 75.24 | 75.18 | 75.18 | 75.18 | 75.12 | 75.12 | 75.12 | 75.06 | 75.06 | 75.06 | 75 | 75
Počet EO | os. | 627.5 | 627 | 626.5 | 626.5 | 626.5 | 626 | 626 | 626 | 625.5 | 625.5 | 625.5 | 625 | 625
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92 | 73.92
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.92 | 0.85 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.57
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.1562 | 11.1577 | 11.1592 | 11.1592 | 11.1592 | 11.1608 | 11.1608 | 11.1608 | 11.1624 | 11.1624 | 11.1624 | 11.1639 | 11.1639
NL | kg/d | 10.2265 | 10.2279 | 10.2293 | 10.2293 | 10.2293 | 10.2307 | 10.2307 | 10.2307 | 10.2322 | 10.2322 | 10.2322 | 10.2336 | 10.2336
CHSK | kg/d | 22.3123 | 22.3154 | 22.3185 | 22.3185 | 22.3185 | 22.3216 | 22.3216 | 22.3216 | 22.3247 | 22.3247 | 22.3247 | 22.3278 | 22.3278
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 26.4938 | 26.4623 | 26.4308 | 26.4308 | 26.4308 | 26.3992 | 26.3992 | 26.3992 | 26.3676 | 26.3676 | 26.3676 | 26.3361 | 26.3361
NL | kg/d | 24.286 | 24.2571 | 24.2282 | 24.2282 | 24.2282 | 24.1993 | 24.1993 | 24.1993 | 24.1703 | 24.1703 | 24.1703 | 24.1414 | 24.1414
CHSK | kg/d | 52.9877 | 52.9246 | 52.8615 | 52.8615 | 52.8615 | 52.7984 | 52.7984 | 52.7984 | 52.7353 | 52.7353 | 52.7353 | 52.6722 | 52.6722
Produkce kalů | m3/r | 90.4888 | 90.5013 | 90.5139 | 90.5139 | 90.5139 | 90.5265 | 90.5265 | 90.5265 | 90.5391 | 90.5391 | 90.5391 | 90.5518 | 90.5518
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.002.02 - Dolní Lhota
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.9 | [5 empty] | 9.3366 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 1.1 | [5 empty] | 2.9684 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.7875 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 246 | 2.337
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 257
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.0924