## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.07 - Obůrky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179
NL | t/rok | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997
CHSK | t/rok | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.07 - Obůrky
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0084169 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695 | 0.0083695
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.745e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8398 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179 | 3.8179
NL | t/rok | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.5198 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997 | 3.4997
CHSK | t/rok | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6796 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358 | 7.6358
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.002.07 - Obůrky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161 | 161
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83
BSK5 | kg/d | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81
NL | kg/d | 1.6683 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6683 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592 | 1.6592
CHSK | kg/d | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62
N-celk | kg/d | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33367 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183 | 0.33183
N-NH4 | kg/d | 0.15773 | 0.15773 | 0.15773 | 0.15773 | 0.15773 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687 | 0.15687
N-NO3 | kg/d | 0.030333 | 0.030333 | 0.030333 | 0.030333 | 0.030333 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167 | 0.030167
P-celk | kg/d | 0.075833 | 0.075833 | 0.075833 | 0.075833 | 0.075833 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417 | 0.075417
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Počet kanal.přípojek | ks | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.002.07 - Obůrky
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93
BSK5 | kg/d | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46
NL | kg/d | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883
CHSK | kg/d | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92
Počet EO | os. | 175.3333 | 175.3333 | 175.3333 | 175.3333 | 175.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333 | 174.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 23.06 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93 | 22.93
BSK5 | kg/d | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46
NL | kg/d | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.6433 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883 | 9.5883
CHSK | kg/d | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 21.04 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.416 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368 | 8.368
NL | kg/d | 8.679 | 8.679 | 8.679 | 8.679 | 8.679 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295 | 8.6295
CHSK | kg/d | 18.936 | 18.936 | 18.936 | 18.936 | 18.936 | 18.828 | 18.828 | 18.828 | 18.828 | 18.828 | 18.828 | 18.828 | 18.828
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092
NL | kg/d | 0.96433 | 0.96433 | 0.96433 | 0.96433 | 0.96433 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883
CHSK | kg/d | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.104 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092 | 2.092
Produkce kalů | m3/r | 102.3947 | 102.3947 | 102.3947 | 102.3947 | 102.3947 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107 | 101.8107
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.002.07 - Obůrky
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 7.2
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 2.16 |  |  |  | 13.9074 | po r.2015
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.75 | [5 empty] | 3.6855 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 110 | 1.5
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS 1 |  | 2
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 73 | 0.6935
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 13.9074 |  | 3.6855