## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.08 - Olešná
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521
NL | t/rok | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228
CHSK | t/rok | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.08 - Olešná
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0057305 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867 | 0.0056867
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521 | 2.7521
NL | t/rok | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5428 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228 | 2.5228
CHSK | t/rok | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.548 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042 | 5.5042
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.08 - Olešná
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.002.08 - Olešná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
Počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 2.18
BSK5 | kg/d | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34
NL | kg/d | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2375 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2283
CHSK | kg/d | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68
N-celk | kg/d | 0.2475 | 0.2475 | 0.2475 | 0.2475 | 0.2475 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567 | 0.24567
N-NH4 | kg/d | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613 | 0.11613
N-NO3 | kg/d | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.0225 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333 | 0.022333
P-celk | kg/d | 0.05625 | 0.05625 | 0.05625 | 0.05625 | 0.05625 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833 | 0.055833
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
Počet kanal.přípojek | ks | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Jímky a septiky | ks | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.08 - Olešná
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.002.08 - Olešná
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58
BSK5 | kg/d | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54 | 7.54
NL | kg/d | 6.9667 | 6.9667 | 6.9667 | 6.9667 | 6.9667 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117 | 6.9117
CHSK | kg/d | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08 | 15.08
Počet EO | os. | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 126.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667 | 125.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58 | 15.58
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262 | 2.262
NL | kg/d | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735 | 2.0735
CHSK | kg/d | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524 | 4.524
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278 | 5.278
NL | kg/d | 4.8767 | 4.8767 | 4.8767 | 4.8767 | 4.8767 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382 | 4.8382
CHSK | kg/d | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556 | 10.556
Produkce kalů | m3/r | 18.4933 | 18.4933 | 18.4933 | 18.4933 | 18.4933 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473 | 18.3473
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.08 - Olešná
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.002.08 - Olešná
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Olešná | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 20 | [5 empty] | 1.4288 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 0.9
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.5 | [5 empty] | 7.371 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.36 | [5 empty] | 0.97146 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.7875 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 54 | 0.513
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.5588