## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.09 - Těchov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 866 | 865 | 865 | 865 | 865 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 863 | 863 | 863
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 39.03 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8181 | 38.8181 | 38.8181
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
Počet obyv. napoj ČOV | % | 39.03 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8181 | 38.8181 | 38.8181
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 60.97 | 61.0405 | 61.0405 | 61.0405 | 61.0405 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1819 | 61.1819 | 61.1819
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018659 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.014804 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014673 | 0.014673 | 0.014673
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 79.3427 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.1962 | 79.1962 | 79.1962
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.29674 | 0 | 0 | 0 | -0.29762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29851 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544
Odpad. vody nečištěné | % | 20.6573 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.2202 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1545 | 12.1545 | 12.1545
NL | t/rok | 11.2019 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1416 | 11.1416 | 11.1416
CHSK | t/rok | 24.4404 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.309 | 24.309 | 24.309
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.002.09 - Těchov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 866 | 865 | 865 | 865 | 865 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 863 | 863 | 863
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 39.03 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8181 | 38.8181 | 38.8181
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
Počet obyv. napoj ČOV | % | 39.03 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.9595 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8889 | 38.8181 | 38.8181 | 38.8181
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 60.97 | 61.0405 | 61.0405 | 61.0405 | 61.0405 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1111 | 61.1819 | 61.1819 | 61.1819
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018659 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018615 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018571 | 0.018527 | 0.018527 | 0.018527
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.014804 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014761 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014717 | 0.014673 | 0.014673 | 0.014673
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 79.3427 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2941 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.2453 | 79.1962 | 79.1962 | 79.1962
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.29674 | 0 | 0 | 0 | -0.29762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29851 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544 | 3.8544
Odpad. vody nečištěné | % | 20.6573 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7059 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.7547 | 20.8038 | 20.8038 | 20.8038
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 12.2202 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1983 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1764 | 12.1545 | 12.1545 | 12.1545
NL | t/rok | 11.2019 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1818 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1617 | 11.1416 | 11.1416 | 11.1416
CHSK | t/rok | 24.4404 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3966 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.3528 | 24.309 | 24.309 | 24.309
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.002.09 - Těchov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
Počet osob s ČOP | os. | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 338 | 337 | 337 | 337 | 337 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 6.76 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.7 | 6.7 | 6.7
BSK5 | kg/d | 8.66 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.63 | 8.63
NL | kg/d | 7.9383 | 7.9292 | 7.9292 | 7.9292 | 7.9292 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.9108 | 7.9108 | 7.9108
CHSK | kg/d | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.26
N-celk | kg/d | 1.5877 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5858 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.584 | 1.5822 | 1.5822 | 1.5822
N-NH4 | kg/d | 0.75053 | 0.74967 | 0.74967 | 0.74967 | 0.74967 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7488 | 0.7488 | 0.74793 | 0.74793 | 0.74793
N-NO3 | kg/d | 0.14433 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.14417 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.144 | 0.14383 | 0.14383 | 0.14383
P-celk | kg/d | 0.36083 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.35958 | 0.35958 | 0.35958
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2
Počet kanal.přípojek | ks | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 135.2
Jímky a septiky | ks | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2 | 211.2
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.002.09 - Těchov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 51.12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.76 | 50.76 | 50.76
BSK5 | kg/d | 33.48 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 33.36 | 33.3 | 33.3 | 33.3
NL | kg/d | 30.69 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.635 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.525 | 30.525 | 30.525
CHSK | kg/d | 66.96 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 66.84 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.72 | 66.6 | 66.6 | 66.6
Počet EO | os. | 558 | 557 | 557 | 557 | 557 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 555 | 555 | 555
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 40.56 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.2 | 40.2 | 40.2
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 40.56 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.44 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.32 | 40.2 | 40.2 | 40.2
BSK5 | kg/d | 25.56 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.5 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.38 | 25.38 | 25.38
NL | kg/d | 23.43 | 23.375 | 23.375 | 23.375 | 23.375 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.32 | 23.265 | 23.265 | 23.265
CHSK | kg/d | 51.12 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 50.76 | 50.76 | 50.76
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 21.2512 | 21.2001 | 21.2001 | 21.2001 | 21.2001 | 21.149 | 21.149 | 21.149 | 21.149 | 21.149 | 21.0979 | 21.0979 | 21.0979
NL | kg/d | 21.9153 | 21.8626 | 21.8626 | 21.8626 | 21.8626 | 21.8099 | 21.8099 | 21.8099 | 21.8099 | 21.8099 | 21.7572 | 21.7572 | 21.7572
CHSK | kg/d | 47.8151 | 47.7002 | 47.7002 | 47.7002 | 47.7002 | 47.5852 | 47.5852 | 47.5852 | 47.5852 | 47.5852 | 47.4702 | 47.4702 | 47.4702
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 12.2288 | 12.2199 | 12.2199 | 12.2199 | 12.2199 | 12.211 | 12.211 | 12.211 | 12.211 | 12.211 | 12.2021 | 12.2021 | 12.2021
NL | kg/d | 8.7747 | 8.7724 | 8.7724 | 8.7724 | 8.7724 | 8.7701 | 8.7701 | 8.7701 | 8.7701 | 8.7701 | 8.7678 | 8.7678 | 8.7678
CHSK | kg/d | 19.1449 | 19.1398 | 19.1398 | 19.1398 | 19.1398 | 19.1348 | 19.1348 | 19.1348 | 19.1348 | 19.1348 | 19.1298 | 19.1298 | 19.1298
Produkce kalů | m3/r | 258.5557 | 257.9342 | 257.9342 | 257.9342 | 257.9342 | 257.3126 | 257.3126 | 257.3126 | 257.3126 | 257.3126 | 256.6908 | 256.6908 | 256.6908
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.002.09 - Těchov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.2
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 135 | 1.2825
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 211
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0