## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1538 | 1534 | 1533 | 1533 | 1532 | 1530 | 1529 | 1529 | 1528 | 1527 | 1525 | 1525 | 1524
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1837
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1837
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1538 | 1534 | 1533 | 1533 | 1532 | 1530 | 1529 | 1529 | 1528 | 1527 | 1525 | 1525 | 302
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 19.8163
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.038785 | 0.038683 | 0.038657 | 0.038657 | 0.038632 | 0.03858 | 0.038555 | 0.038555 | 0.038529 | 0.038504 | 0.038453 | 0.038453 | 0.060871
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053429
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.7736
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053429
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 38.7849 | 38.6827 | 38.6572 | 38.6572 | 38.6316 | 38.5805 | 38.5549 | 38.5549 | 38.5294 | 38.5038 | 38.4528 | 38.4528 | 7.4424
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12.2264
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.62
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5926
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 16.79 | 16.7462 | 16.7353 | 16.7353 | 16.7243 | 16.7024 | 16.6914 | 16.6914 | 16.6805 | 16.6696 | 16.6476 | 16.6476 | 29.9464
NL | t/rok | 15.3908 | 15.3507 | 15.3406 | 15.3406 | 15.3306 | 15.3105 | 15.3005 | 15.3005 | 15.2905 | 15.2804 | 15.2603 | 15.2603 | 27.4509
CHSK | t/rok | 33.58 | 33.4924 | 33.4705 | 33.4705 | 33.4486 | 33.4048 | 33.3829 | 33.3829 | 33.361 | 33.3391 | 33.2953 | 33.2953 | 59.8929
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 3.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | 12.627 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.081.01 - Obora

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1233 | 1230 | 1229 | 1229 | 1228 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 1222
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1233 | 1230 | 1229 | 1229 | 1228 | 1227 | 1226 | 1226 | 1225 | 1224 | 1223 | 1223 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.031266 | 0.031189 | 0.031164 | 0.031164 | 0.031138 | 0.031113 | 0.031087 | 0.031087 | 0.031061 | 0.031036 | 0.03101 | 0.03101 | 0.053429
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053429
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053429
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 31.2659 | 31.1893 | 31.1637 | 31.1637 | 31.1381 | 31.1126 | 31.0871 | 31.0871 | 31.0615 | 31.0359 | 31.0104 | 31.0104 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 3.62
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5926
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.4776 | 13.4448 | 13.4338 | 13.4338 | 13.4229 | 13.4119 | 13.401 | 13.401 | 13.39 | 13.3791 | 13.3681 | 13.3681 | 26.6669
NL | t/rok | 12.3545 | 12.3244 | 12.3143 | 12.3143 | 12.3043 | 12.2943 | 12.2842 | 12.2842 | 12.2742 | 12.2642 | 12.2541 | 12.2541 | 24.4447
CHSK | t/rok | 26.9552 | 26.8895 | 26.8677 | 26.8677 | 26.8457 | 26.8239 | 26.802 | 26.802 | 26.78 | 26.7582 | 26.7362 | 26.7362 | 53.3338
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 3.9091 | 3.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.627 | 12.627 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
81

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1220 | 1217 | 1216 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209
Počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1220 | 1217 | 1216 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1220 | 1217 | 1216 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 24.4 | 24.34 | 24.32 | 24.32 | 24.3 | 24.28 | 24.26 | 24.26 | 24.24 | 24.22 | 24.2 | 24.2 | 24.18
BSK5 | kg/d | 12.33 | 12.3 | 12.29 | 12.29 | 12.28 | 12.27 | 12.26 | 12.26 | 12.25 | 12.24 | 12.23 | 12.23 | 12.22
NL | kg/d | 11.3025 | 11.275 | 11.2658 | 11.2658 | 11.2567 | 11.2475 | 11.2383 | 11.2383 | 11.2292 | 11.22 | 11.2108 | 11.2108 | 11.2017
CHSK | kg/d | 24.66 | 24.6 | 24.58 | 24.58 | 24.56 | 24.54 | 24.52 | 24.52 | 24.5 | 24.48 | 24.46 | 24.46 | 24.44
N-celk | kg/d | 2.2605 | 2.255 | 2.2532 | 2.2532 | 2.2513 | 2.2495 | 2.2477 | 2.2477 | 2.2458 | 2.244 | 2.2422 | 2.2422 | 2.2403
N-NH4 | kg/d | 1.0686 | 1.066 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0643 | 1.0634 | 1.0625 | 1.0625 | 1.0617 | 1.0608 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0591
N-NO3 | kg/d | 0.2055 | 0.205 | 0.20483 | 0.20483 | 0.20467 | 0.2045 | 0.20433 | 0.20433 | 0.20417 | 0.204 | 0.20383 | 0.20383 | 0.20367
P-celk | kg/d | 0.51375 | 0.5125 | 0.51208 | 0.51208 | 0.51167 | 0.51125 | 0.51083 | 0.51083 | 0.51042 | 0.51 | 0.50958 | 0.50958 | 0.50917
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Délka kanal.sítě | km | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 5.2
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.8
Jímky a septiky | ks | 493.2 | 492 | 491.6 | 491.6 | 491.2 | 490.8 | 490.4 | 490.4 | 490 | 489.6 | 489.2 | 489.2 | 0
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 85.66 | 85.45 | 85.38 | 85.38 | 85.31 | 85.24 | 85.17 | 85.17 | 85.1 | 85.03 | 84.96 | 84.96 | 146.38
BSK5 | kg/d | 36.925 | 36.835 | 36.805 | 36.805 | 36.775 | 36.745 | 36.715 | 36.715 | 36.685 | 36.655 | 36.625 | 36.625 | 73.06
NL | kg/d | 33.8479 | 33.7654 | 33.7379 | 33.7379 | 33.7104 | 33.6829 | 33.6554 | 33.6554 | 33.6279 | 33.6004 | 33.5729 | 33.5729 | 66.9717
CHSK | kg/d | 73.85 | 73.67 | 73.61 | 73.61 | 73.55 | 73.49 | 73.43 | 73.43 | 73.37 | 73.31 | 73.25 | 73.25 | 146.12
Počet EO | os. | 615.4167 | 613.9167 | 613.4167 | 613.4167 | 612.9167 | 612.4167 | 611.9167 | 611.9167 | 611.4167 | 610.9167 | 610.4167 | 610.4167 | 1217.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.38
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 85.66 | 85.45 | 85.38 | 85.38 | 85.31 | 85.24 | 85.17 | 85.17 | 85.1 | 85.03 | 84.96 | 84.96 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2015: 0
NL | kg/d | 2015: 0
CHSK | kg/d | 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.38
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.06
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.9717
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.12
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | bar: 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2015
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 146.38
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.448
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2745
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.508
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 36.925 | 36.835 | 36.805 | 36.805 | 36.775 | 36.745 | 36.715 | 36.715 | 36.685 | 36.655 | 36.625 | 36.625 | 14.612
NL | kg/d | 33.8479 | 33.7654 | 33.7379 | 33.7379 | 33.7104 | 33.6829 | 33.6554 | 33.6554 | 33.6279 | 33.6004 | 33.5729 | 33.5729 | 6.6972
CHSK | kg/d | 73.85 | 73.67 | 73.61 | 73.61 | 73.55 | 73.49 | 73.43 | 73.43 | 73.37 | 73.31 | 73.25 | 73.25 | 14.612
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.1173
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.010.01 - Doubravice nad Svitavou
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Doubravice nad Svitavou | mechanicko-biologická |  | 150 | [5 empty] | 10.4768 | 2013-2014 |  | 10 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-800 | 2.7
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-400 | 1.5 |  |  |  | 7.8183 | 2006-2007 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 2.5 | [5 empty] | 12.41 | 2013-2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.5 | [5 empty] | 1.0922 | 2013-2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.6375 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | [6 empty] | 0.6375 | 2013-2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 489 | 4.6455 | [5 empty] | 7.5795 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 493
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 7.8183 |  | 32.8335