## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.013.01 - Jedovnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 8153 | 8145 | 8144 | 8142 | 8141 | 8138 | 8137 | 8135 | 8134 | 8131 | 8129 | 8127 | 8126
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 4020 | 4020 | 4020 | 7757 | 7756 | 7754 | 7753 | 7751 | 7750 | 7748 | 7747 | 7745 | 7744
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 49.307 | 49.3554 | 49.3615 | 95.2714 | 95.2709 | 95.2814 | 95.2808 | 95.2797 | 95.2791 | 95.2896 | 95.3008 | 95.2996 | 95.299
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 3737 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 4020 | 4020 | 4020 | 7757 | 7756 | 7754 | 7753 | 7751 | 7750 | 7748 | 7747 | 7745 | 7744
Počet obyv. napoj ČOV | % | 49.307 | 49.3554 | 49.3615 | 95.2714 | 95.2709 | 95.2814 | 95.2808 | 95.2797 | 95.2791 | 95.2896 | 95.3008 | 95.2996 | 95.299
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 4133 | 4125 | 4124 | 385 | 385 | 384 | 384 | 384 | 384 | 383 | 382 | 382 | 382
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 50.693 | 50.6446 | 50.6385 | 4.7286 | 4.7291 | 4.7186 | 4.7192 | 4.7203 | 4.7209 | 4.7104 | 4.6992 | 4.7004 | 4.701
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.21766 | 0.21743 | 0.21917 | 0.32534 | 0.3278 | 0.33017 | 0.33262 | 0.33501 | 0.33745 | 0.33981 | 0.34222 | 0.3446 | 0.34703
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.17593 | 0.17585 | 0.17761 | 0.31698 | 0.31943 | 0.32183 | 0.32428 | 0.32667 | 0.32912 | 0.33149 | 0.33393 | 0.33631 | 0.33874
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 80.8274 | 80.878 | 81.0382 | 97.4297 | 97.449 | 97.4751 | 97.4936 | 97.5115 | 97.5295 | 97.5521 | 97.5768 | 97.5935 | 97.6104
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-05 | 0.0017598 | 0.13937 | 0.0024527 | 0.0023993 | 0.0024476 | 0.0023923 | 0.0024426 | 0.0023779 | 0.0024376 | 0.0023782 | 0.0024326
Meziroční přírustek | % |  | -0.041512 | 0.9908 | 43.9673 | 0.76782 | 0.74551 | 0.75479 | 0.73231 | 0.74218 | 0.71734 | 0.72997 | 0.70714 | 0.71812
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 41.7304 | 41.5772 | 41.5589 | 8.3621 | 8.3621 | 8.3366 | 8.3366 | 8.3366 | 8.3366 | 8.3184 | 8.2928 | 8.2928 | 8.2928
Odpad. vody nečištěné | % | 19.1726 | 19.122 | 18.9618 | 2.5703 | 2.551 | 2.5249 | 2.5064 | 2.4885 | 2.4705 | 2.4479 | 2.4232 | 2.4065 | 2.3896
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celková kapacita ČOV | m3/d | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 34.01 | 34.21 | 29.3886 |  |  |  |  | 7.0055 | 0.31338 | 25.2185 | 18.5402 | 12.0246 | 5.36
Nedostatek kapacity | m3/d |  |  |  | -352.4415 | -359.1612 | -365.7345 | -372.4404 |  |  | -6.2015 | -12.8798 | -19.3954 | -26.06
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 25.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 114.0224 | 113.9347 | 113.9238 | 137.3021 | 137.2801 | 137.2254 | 137.2035 | 137.1597 | 137.1378 | 137.083 | 137.0502 | 137.0064 | 136.9845
NL | t/rok | 104.5205 | 104.4402 | 104.4301 | 125.8602 | 125.8401 | 125.79 | 125.7699 | 125.7297 | 125.7096 | 125.6595 | 125.6294 | 125.5892 | 125.5691
CHSK | t/rok | 228.0447 | 227.8695 | 227.8476 | 274.6041 | 274.5603 | 274.4508 | 274.407 | 274.3194 | 274.2756 | 274.1661 | 274.1004 | 274.0128 | 273.969
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 7.7439 | 7.7439 | 13.0305 | 13.0305 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4172
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.001.039.01 - Vilémovice
0621.001.015.01 - Krasová

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.013.01 - Jedovnice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 7501 | 7495 | 7494 | 7492 | 7491 | 7489 | 7488 | 7486 | 7485 | 7483 | 7482 | 7480 | 7479
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 3755 | 3755 | 3755 | 7492 | 7491 | 7489 | 7488 | 7486 | 7485 | 7483 | 7482 | 7480 | 7479
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 50.06 | 50.1001 | 50.1068 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 3737 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 3755 | 3755 | 3755 | 7492 | 7491 | 7489 | 7488 | 7486 | 7485 | 7483 | 7482 | 7480 | 7479
Počet obyv. napoj ČOV | % | 50.06 | 50.1001 | 50.1068 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 3746 | 3740 | 3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 49.94 | 49.8999 | 49.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.19777 | 0.19759 | 0.19933 | 0.30551 | 0.30796 | 0.31036 | 0.31281 | 0.3152 | 0.31764 | 0.32003 | 0.32246 | 0.32484 | 0.32727
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.16444 | 0.16438 | 0.16614 | 0.30551 | 0.30796 | 0.31036 | 0.31281 | 0.3152 | 0.31764 | 0.32003 | 0.32246 | 0.32484 | 0.32727
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 83.1497 | 83.1902 | 83.3462 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -6.57e-05 | 0.0017598 | 0.13937 | 0.0024527 | 0.0023993 | 0.0024476 | 0.0023923 | 0.0024426 | 0.0023852 | 0.0024376 | 0.0023782 | 0.0024326
Meziroční přírustek | % |  | -0.039969 | 1.0592 | 45.6188 | 0.79643 | 0.77307 | 0.78248 | 0.75897 | 0.76899 | 0.74532 | 0.75593 | 0.73211 | 0.74328
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 33.3245 | 33.215 | 33.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 16.8503 | 16.8098 | 16.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2000: 23.47; 2004: 23.65; 2005: 18.8286
Nedostatek kapacity | m3/d |  |  |  | -363.0015 | -369.7212 | -376.2945 | -383.0004 | -3.5545 | -10.2466 | -16.7815 | -23.4598 | -29.9754 | -36.64
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 25.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 104.2732 | 104.2075 | 104.1966 | 127.5748 | 127.5529 | 127.5091 | 127.4872 | 127.4434 | 127.4215 | 127.3777 | 127.3558 | 127.312 | 127.2901
NL | t/rok | 95.5838 | 95.5235 | 95.5135 | 116.9436 | 116.9235 | 116.8833 | 116.8633 | 116.8231 | 116.803 | 116.7629 | 116.7428 | 116.7027 | 116.6826
CHSK | t/rok | 208.5464 | 208.415 | 208.3931 | 255.1496 | 255.1058 | 255.0182 | 254.9744 | 254.8868 | 254.843 | 254.7554 | 254.7116 | 254.624 | 254.5802
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 7.7439 | 7.7439 | 13.0305 | 13.0305 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
39
15

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.013.01 - Jedovnice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.013.01 - Jedovnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 2501 | 2495 | 2494 | 2492 | 2491 | 2489 | 2488 | 2486 | 2485 | 2483 | 2482 | 2480 | 2479
Počet osob s ČOP | os. | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná, splašková; 2015: jednotná, splašková, tlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1955 | 1955 | 1955 | 2492 | 2491 | 2489 | 2488 | 2486 | 2485 | 2483 | 2482 | 2480 | 2479
- počet osob s ČOP | os. | 1800 | 1800 | 1800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 546 | 540 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1955 | 1955 | 1955 | 2492 | 2491 | 2489 | 2488 | 2486 | 2485 | 2483 | 2482 | 2480 | 2479
- počet osob s ČOP | os. | 1800 | 1800 | 1800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 546 | 540 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 75.03 | 74.85 | 74.82 | 74.76 | 74.73 | 74.67 | 74.64 | 74.58 | 74.55 | 74.49 | 74.46 | 74.4 | 74.37
BSK5 | kg/d | 75.01 | 74.95 | 74.94 | 74.92 | 74.91 | 74.89 | 74.88 | 74.86 | 74.85 | 74.83 | 74.82 | 74.8 | 74.79
NL | kg/d | 68.7592 | 68.7042 | 68.695 | 68.6767 | 68.6675 | 68.6492 | 68.64 | 68.6217 | 68.6125 | 68.5942 | 68.585 | 68.5667 | 68.5575
CHSK | kg/d | 150.02 | 149.9 | 149.88 | 149.84 | 149.82 | 149.78 | 149.76 | 149.72 | 149.7 | 149.66 | 149.64 | 149.6 | 149.58
N-celk | kg/d | 13.7518 | 13.7408 | 13.739 | 13.7353 | 13.7335 | 13.7298 | 13.728 | 13.7243 | 13.7225 | 13.7188 | 13.717 | 13.7133 | 13.7115
N-NH4 | kg/d | 6.5009 | 6.4957 | 6.4948 | 6.4931 | 6.4922 | 6.4905 | 6.4896 | 6.4879 | 6.487 | 6.4853 | 6.4844 | 6.4827 | 6.4818
N-NO3 | kg/d | 1.2502 | 1.2492 | 1.249 | 1.2487 | 1.2485 | 1.2482 | 1.248 | 1.2477 | 1.2475 | 1.2472 | 1.247 | 1.2467 | 1.2465
P-celk | kg/d | 3.1254 | 3.1229 | 3.1225 | 3.1217 | 3.1212 | 3.1204 | 3.12 | 3.1192 | 3.1187 | 3.1179 | 3.1175 | 3.1167 | 3.1162
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860
Počet čerpacích stanic | ks | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Délka kanal.sítě | km | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9
Počet kanal.přípojek | ks | 1502 | 1502 | 1502 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8 | 2996.8
Jímky a septiky | ks | 1498.4 | 1496 | 1495.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 102.4815 | 105.2334 | 107.9852 | 110.7371 | 113.4889 | 116.2408 | 118.9926 | 121.7445 | 124.4963 | 127.2482 | 130

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.013.01 - Jedovnice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.013.01 - Jedovnice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 541.83 | 541.35 | 546.1214 | 837.0015 | 843.7212 | 850.2945 | 857.0004 | 863.5545 | 870.2466 | 876.7815 | 883.4598 | 889.9754 | 896.64
BSK5 | kg/d | 285.68 | 285.5 | 285.47 | 349.52 | 349.46 | 349.34 | 349.28 | 349.16 | 349.1 | 348.98 | 348.92 | 348.8 | 348.74
NL | kg/d | 261.8733 | 261.7083 | 261.6808 | 320.3933 | 320.3383 | 320.2283 | 320.1733 | 320.0633 | 320.0083 | 319.8983 | 319.8433 | 319.7333 | 319.6783
CHSK | kg/d | 571.36 | 571 | 570.94 | 699.04 | 698.92 | 698.68 | 698.56 | 698.32 | 698.2 | 697.96 | 697.84 | 697.6 | 697.48
Počet EO | os. | 4761.3333 | 4758.3333 | 4757.8333 | 5825.3333 | 5824.3333 | 5822.3333 | 5821.3333 | 5819.3333 | 5818.3333 | 5816.3333 | 5815.3333 | 5813.3333 | 5812.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 450.53 | 450.35 | 455.1714 | 837.0015 | 843.7212 | 850.2945 | 857.0004 | 863.5545 | 870.2466 | 876.7815 | 883.4598 | 889.9754 | 896.64
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 91.3 | 91 | 90.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 450.53 | 450.35 | 455.1714 | 837.0015 | 843.7212 | 850.2945 | 857.0004 | 863.5545 | 870.2466 | 876.7815 | 883.4598 | 889.9754 | 896.64
BSK5 | kg/d | 226.76 | 226.7 | 226.69 | 349.52 | 349.46 | 349.34 | 349.28 | 349.16 | 349.1 | 348.98 | 348.92 | 348.8 | 348.74
NL | kg/d | 207.8633 | 207.8083 | 207.7992 | 320.3933 | 320.3383 | 320.2283 | 320.1733 | 320.0633 | 320.0083 | 319.8983 | 319.8433 | 319.7333 | 319.6783
CHSK | kg/d | 453.52 | 453.4 | 453.38 | 699.04 | 698.92 | 698.68 | 698.56 | 698.32 | 698.2 | 697.96 | 697.84 | 697.6 | 697.48
Počet EO | os | 3780 | 3779 | 3779 | 5826 | 5825 | 5823 | 5822 | 5820 | 5819 | 5817 | 5816 | 5814 | 5813
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 450.53 | 450.35 | 455.1714 | 837.0015 | 843.7212 | 850.2945 | 857.0004 | 863.5545 | 870.2466 | 876.7815 | 883.4598 | 889.9754 | 896.64
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 190.0336 | 190.0064 | 190.3427 | 279.616 | 279.568 | 279.472 | 279.424 | 279.328 | 279.28 | 279.184 | 279.136 | 279.04 | 278.992
NL | kg/d | 195.9722 | 195.9441 | 196.2909 | 288.354 | 288.3045 | 288.2055 | 288.156 | 288.057 | 288.0075 | 287.9085 | 287.859 | 287.76 | 287.7105
CHSK | kg/d | 427.5757 | 427.5143 | 428.2711 | 629.136 | 629.028 | 628.812 | 628.704 | 628.488 | 628.38 | 628.164 | 628.056 | 627.84 | 627.732
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 95.6464 | 95.4936 | 95.1273 | 69.904 | 69.892 | 69.868 | 69.856 | 69.832 | 69.82 | 69.796 | 69.784 | 69.76 | 69.748
NL | kg/d | 65.9011 | 65.7643 | 65.3899 | 32.0393 | 32.0338 | 32.0228 | 32.0173 | 32.0063 | 32.0008 | 31.9898 | 31.9843 | 31.9733 | 31.9678
CHSK | kg/d | 143.7843 | 143.4857 | 142.6689 | 69.904 | 69.892 | 69.868 | 69.856 | 69.832 | 69.82 | 69.796 | 69.784 | 69.76 | 69.748
Produkce kalů | m3/r | 2312.076 | 2311.744 | 2315.8362 | 3401.9947 | 3401.4107 | 3400.2427 | 3399.6587 | 3398.4907 | 3397.9067 | 3396.7387 | 3396.1547 | 3394.9867 | 3394.4027
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.013.01 - Jedovnice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.013.01 - Jedovnice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOVJedovnice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 474 | [8 empty] | 18 | 2
C.R | 2 | ČOVJedovnice | rekonstrukce |  | 860 |  |  |  | 12 | 2008-2009 |  |  |  | 19 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 19 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 6.3
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 800 | 1.6
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 250 | 0.8
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 5 |  |  |  | 26.061 | 2006-2007
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.2 | [5 empty] | 8.7516 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.1
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 2.5 | [5 empty] | 5.4612 | 2004-2005
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS1 |  | 2 | 15
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | 5 | [5 empty] | 0.6375 | 2004-2005
S.N | 0 | Nová ČS |  | 3 | 5 | [5 empty] | 0.6375 | 2004-2005
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 1502 | 14.269
P.N | 0 | Nové |  | 1495 | 14.2025 | [5 empty] | 23.1725 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 1498
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 38.061 |  | 38.6604