## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 889 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884 | 883 | 883 | 882 | 882
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 56.5804 | 56.708 | 56.708 | 56.772 | 56.772 | 56.8362 | 56.8362 | 56.9005 | 56.9005 | 56.9649 | 56.9649 | 57.0295 | 57.0295
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 386 | 384 | 384 | 383 | 383 | 382 | 382 | 381 | 381 | 380 | 380 | 379 | 379
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 43.4196 | 43.292 | 43.292 | 43.228 | 43.228 | 43.1638 | 43.1638 | 43.0995 | 43.0995 | 43.0351 | 43.0351 | 42.9705 | 42.9705
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.030981 | 0.03093 | 0.03093 | 0.030905 | 0.030905 | 0.030879 | 0.030879 | 0.030853 | 0.030853 | 0.030828 | 0.030828 | 0.030802 | 0.030802
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 71.1122 | 71.2296 | 71.2296 | 71.2885 | 71.2885 | 71.3475 | 71.3475 | 71.4066 | 71.4066 | 71.4658 | 71.4658 | 71.5251 | 71.5251
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.9498 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8732 | 8.8732 | 8.8476 | 8.8476 | 8.8221 | 8.8221 | 8.7965 | 8.7965 | 8.7709 | 8.7709
Odpad. vody nečištěné | % | 28.8878 | 28.7704 | 28.7704 | 28.7115 | 28.7115 | 28.6525 | 28.6525 | 28.5934 | 28.5934 | 28.5342 | 28.5342 | 28.4749 | 28.4749
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.1511 | 15.1293 | 15.1293 | 15.1183 | 15.1183 | 15.1074 | 15.1074 | 15.0964 | 15.0964 | 15.0854 | 15.0854 | 15.0745 | 15.0745
NL | t/rok | 13.8886 | 13.8685 | 13.8685 | 13.8584 | 13.8584 | 13.8484 | 13.8484 | 13.8384 | 13.8384 | 13.8283 | 13.8283 | 13.8183 | 13.8183
CHSK | t/rok | 30.3023 | 30.2585 | 30.2585 | 30.2366 | 30.2366 | 30.2147 | 30.2147 | 30.1928 | 30.1928 | 30.1709 | 30.1709 | 30.149 | 30.149
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 889 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884 | 883 | 883 | 882 | 882
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 56.5804 | 56.708 | 56.708 | 56.772 | 56.772 | 56.8362 | 56.8362 | 56.9005 | 56.9005 | 56.9649 | 56.9649 | 57.0295 | 57.0295
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 386 | 384 | 384 | 383 | 383 | 382 | 382 | 381 | 381 | 380 | 380 | 379 | 379
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 43.4196 | 43.292 | 43.292 | 43.228 | 43.228 | 43.1638 | 43.1638 | 43.0995 | 43.0995 | 43.0351 | 43.0351 | 42.9705 | 42.9705
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.030981 | 0.03093 | 0.03093 | 0.030905 | 0.030905 | 0.030879 | 0.030879 | 0.030853 | 0.030853 | 0.030828 | 0.030828 | 0.030802 | 0.030802
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031 | 0.022031
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 71.1122 | 71.2296 | 71.2296 | 71.2885 | 71.2885 | 71.3475 | 71.3475 | 71.4066 | 71.4066 | 71.4658 | 71.4658 | 71.5251 | 71.5251
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 8.9498 | 8.8987 | 8.8987 | 8.8732 | 8.8732 | 8.8476 | 8.8476 | 8.8221 | 8.8221 | 8.7965 | 8.7965 | 8.7709 | 8.7709
Odpad. vody nečištěné | % | 28.8878 | 28.7704 | 28.7704 | 28.7115 | 28.7115 | 28.6525 | 28.6525 | 28.5934 | 28.5934 | 28.5342 | 28.5342 | 28.4749 | 28.4749
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.1511 | 15.1293 | 15.1293 | 15.1183 | 15.1183 | 15.1074 | 15.1074 | 15.0964 | 15.0964 | 15.0854 | 15.0854 | 15.0745 | 15.0745
NL | t/rok | 13.8886 | 13.8685 | 13.8685 | 13.8584 | 13.8584 | 13.8484 | 13.8484 | 13.8384 | 13.8384 | 13.8283 | 13.8283 | 13.8183 | 13.8183
CHSK | t/rok | 30.3023 | 30.2585 | 30.2585 | 30.2366 | 30.2366 | 30.2147 | 30.2147 | 30.1928 | 30.1928 | 30.1709 | 30.1709 | 30.149 | 30.149
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.014.01 - Kotvrdovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 839 | 837 | 837 | 836 | 836 | 835 | 835 | 834 | 834 | 833 | 833 | 832 | 832
Počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 336 | 334 | 334 | 333 | 333 | 332 | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503 | 503
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 336 | 334 | 334 | 333 | 333 | 332 | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 329
- počet osob s ČOP | os. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 16.78 | 16.74 | 16.74 | 16.72 | 16.72 | 16.7 | 16.7 | 16.68 | 16.68 | 16.66 | 16.66 | 16.64 | 16.64
BSK5 | kg/d | 8.89 | 8.87 | 8.87 | 8.86 | 8.86 | 8.85 | 8.85 | 8.84 | 8.84 | 8.83 | 8.83 | 8.82 | 8.82
NL | kg/d | 8.1492 | 8.1308 | 8.1308 | 8.1217 | 8.1217 | 8.1125 | 8.1125 | 8.1033 | 8.1033 | 8.0942 | 8.0942 | 8.085 | 8.085
CHSK | kg/d | 17.78 | 17.74 | 17.74 | 17.72 | 17.72 | 17.7 | 17.7 | 17.68 | 17.68 | 17.66 | 17.66 | 17.64 | 17.64
N-celk | kg/d | 1.6298 | 1.6262 | 1.6262 | 1.6243 | 1.6243 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6188 | 1.6188 | 1.617 | 1.617
N-NH4 | kg/d | 0.77047 | 0.76873 | 0.76873 | 0.76787 | 0.76787 | 0.767 | 0.767 | 0.76613 | 0.76613 | 0.76527 | 0.76527 | 0.7644 | 0.7644
N-NO3 | kg/d | 0.14817 | 0.14783 | 0.14783 | 0.14767 | 0.14767 | 0.1475 | 0.1475 | 0.14733 | 0.14733 | 0.14717 | 0.14717 | 0.147 | 0.147
P-celk | kg/d | 0.37042 | 0.36958 | 0.36958 | 0.36917 | 0.36917 | 0.36875 | 0.36875 | 0.36833 | 0.36833 | 0.36792 | 0.36792 | 0.3675 | 0.3675
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1
Počet kanal.přípojek | ks | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2 | 201.2
Jímky a septiky | ks | 355.6 | 354.8 | 354.8 | 354.4 | 354.4 | 354 | 354 | 353.6 | 353.6 | 353.2 | 353.2 | 352.8 | 352.8
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.014.01 - Kotvrdovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 84.88 | 84.74 | 84.74 | 84.67 | 84.67 | 84.6 | 84.6 | 84.53 | 84.53 | 84.46 | 84.46 | 84.39 | 84.39
BSK5 | kg/d | 41.51 | 41.45 | 41.45 | 41.42 | 41.42 | 41.39 | 41.39 | 41.36 | 41.36 | 41.33 | 41.33 | 41.3 | 41.3
NL | kg/d | 38.0508 | 37.9958 | 37.9958 | 37.9683 | 37.9683 | 37.9408 | 37.9408 | 37.9133 | 37.9133 | 37.8858 | 37.8858 | 37.8583 | 37.8583
CHSK | kg/d | 83.02 | 82.9 | 82.9 | 82.84 | 82.84 | 82.78 | 82.78 | 82.72 | 82.72 | 82.66 | 82.66 | 82.6 | 82.6
Počet EO | os. | 691.8333 | 690.8333 | 690.8333 | 690.3333 | 690.3333 | 689.8333 | 689.8333 | 689.3333 | 689.3333 | 688.8333 | 688.8333 | 688.3333 | 688.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36 | 60.36
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 24.52 | 24.38 | 24.38 | 24.31 | 24.31 | 24.24 | 24.24 | 24.17 | 24.17 | 24.1 | 24.1 | 24.03 | 24.03
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.8556 | 8.8574 | 8.8574 | 8.8583 | 8.8583 | 8.8592 | 8.8592 | 8.8601 | 8.8601 | 8.861 | 8.861 | 8.862 | 8.862
NL | kg/d | 8.1176 | 8.1193 | 8.1193 | 8.1201 | 8.1201 | 8.121 | 8.121 | 8.1218 | 8.1218 | 8.1226 | 8.1226 | 8.1235 | 8.1235
CHSK | kg/d | 17.7112 | 17.7148 | 17.7148 | 17.7166 | 17.7166 | 17.7184 | 17.7184 | 17.7203 | 17.7203 | 17.7221 | 17.7221 | 17.7239 | 17.7239
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 32.6544 | 32.5926 | 32.5926 | 32.5617 | 32.5617 | 32.5308 | 32.5308 | 32.4999 | 32.4999 | 32.469 | 32.469 | 32.438 | 32.438
NL | kg/d | 29.9332 | 29.8765 | 29.8765 | 29.8482 | 29.8482 | 29.8199 | 29.8199 | 29.7915 | 29.7915 | 29.7632 | 29.7632 | 29.7349 | 29.7349
CHSK | kg/d | 65.3088 | 65.1852 | 65.1852 | 65.1234 | 65.1234 | 65.0616 | 65.0616 | 64.9997 | 64.9997 | 64.9379 | 64.9379 | 64.8761 | 64.8761
Produkce kalů | m3/r | 71.8287 | 71.8434 | 71.8434 | 71.8508 | 71.8508 | 71.8581 | 71.8581 | 71.8655 | 71.8655 | 71.8729 | 71.8729 | 71.8803 | 71.8803
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.014.01 - Kotvrdovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.014.01 - Kotvrdovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Kotvrdovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 102 | [5 empty] | 6.5458 | po r.2015 | 19 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 840
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 4.1
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 500 | 0.3 | [5 empty] | 1.7671 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 201 | 1.9095
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 356
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.313