## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.016.01 - Křtiny
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1000 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 67.9 | 68.0361 | 68.0361 | 68.1043 | 68.1043 | 68.1727 | 68.1727 | 68.2412 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Počet obyv. napoj ČOV | % | 67.9 | 68.0361 | 68.0361 | 68.1043 | 68.1043 | 68.1727 | 68.1727 | 68.2412 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 321 | 319 | 319 | 318 | 318 | 317 | 317 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 32.1 | 31.9639 | 31.9639 | 31.8957 | 31.8957 | 31.8273 | 31.8273 | 31.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.035452 | 0.035397 | 0.035397 | 0.03537 | 0.03537 | 0.035352 | 0.035352 | 0.035324 | 0.043336 | 0.04329 | 0.04329 | 0.043244 | 0.043244
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.031838 | 0.03182 | 0.03182 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031802 | 0.043336 | 0.04329 | 0.04329 | 0.043244 | 0.043244
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 89.8073 | 89.8947 | 89.8947 | 89.9384 | 89.9384 | 89.9849 | 89.9849 | 90.0288 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.8325e-05 | 0 | -9.1623e-06 | 0 | 3.6025e-08 | 0 | -9.1743e-06 | 0.011534 | -4.5674e-05 | 0 | -4.5674e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.057588 | 0 | -0.028802 | 0 | 0.00011325 | 0 | -0.028848 | 26.6154 | -0.10551 | 0 | -0.10562 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.6135 | 3.577 | 3.577 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5405 | 3.5405 | 3.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 10.1927 | 10.1053 | 10.1053 | 10.0616 | 10.0616 | 10.0151 | 10.0151 | 9.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 49.7713 | 49.8215 | 49.8215 | 49.8466 | 49.8466 | 49.8465 | 49.8465 | 49.8716 | 18.2716 | 18.3968 | 18.3968 | 18.5219 | 18.5219
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 37.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.8284 | 17.8065 | 17.8065 | 17.7956 | 17.7956 | 17.7846 | 17.7846 | 17.7737 | 20.1115 | 20.0896 | 20.0896 | 20.0677 | 20.0677
NL | t/rok | 16.3427 | 16.3226 | 16.3226 | 16.3126 | 16.3126 | 16.3026 | 16.3026 | 16.2925 | 18.4355 | 18.4155 | 18.4155 | 18.3954 | 18.3954
CHSK | t/rok | 35.6568 | 35.6131 | 35.6131 | 35.5911 | 35.5911 | 35.5692 | 35.5692 | 35.5474 | 40.223 | 40.1792 | 40.1792 | 40.1354 | 40.1354
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 5.2122 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 0.83538 | 2.3354 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.016.01 - Křtiny
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1000 | 998 | 998 | 997 | 997 | 996 | 996 | 995 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 67.9 | 68.0361 | 68.0361 | 68.1043 | 68.1043 | 68.1727 | 68.1727 | 68.2412 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | -1 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 995 | 994 | 994 | 993 | 993
Počet obyv. napoj ČOV | % | 67.9 | 68.0361 | 68.0361 | 68.1043 | 68.1043 | 68.1727 | 68.1727 | 68.2412 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 321 | 319 | 319 | 318 | 318 | 317 | 317 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 32.1 | 31.9639 | 31.9639 | 31.8957 | 31.8957 | 31.8273 | 31.8273 | 31.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.035452 | 0.035397 | 0.035397 | 0.03537 | 0.03537 | 0.035352 | 0.035352 | 0.035324 | 0.043336 | 0.04329 | 0.04329 | 0.043244 | 0.043244
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.031838 | 0.03182 | 0.03182 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031811 | 0.031802 | 0.043336 | 0.04329 | 0.04329 | 0.043244 | 0.043244
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 89.8073 | 89.8947 | 89.8947 | 89.9384 | 89.9384 | 89.9849 | 89.9849 | 90.0288 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -1.8325e-05 | 0 | -9.1623e-06 | 0 | 3.6025e-08 | 0 | -9.1743e-06 | 0.011534 | -4.5674e-05 | 0 | -4.5674e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.057588 | 0 | -0.028802 | 0 | 0.00011325 | 0 | -0.028848 | 26.6154 | -0.10551 | 0 | -0.10562 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 3.6135 | 3.577 | 3.577 | 3.5587 | 3.5587 | 3.5405 | 3.5405 | 3.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 10.1927 | 10.1053 | 10.1053 | 10.0616 | 10.0616 | 10.0151 | 10.0151 | 9.9712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 49.7713 | 49.8215 | 49.8215 | 49.8466 | 49.8466 | 49.8465 | 49.8465 | 49.8716 | 18.2716 | 18.3968 | 18.3968 | 18.5219 | 18.5219
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7778 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 37.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 17.8284 | 17.8065 | 17.8065 | 17.7956 | 17.7956 | 17.7846 | 17.7846 | 17.7737 | 20.1115 | 20.0896 | 20.0896 | 20.0677 | 20.0677
NL | t/rok | 16.3427 | 16.3226 | 16.3226 | 16.3126 | 16.3126 | 16.3026 | 16.3026 | 16.2925 | 18.4355 | 18.4155 | 18.4155 | 18.3954 | 18.3954
CHSK | t/rok | 35.6568 | 35.6131 | 35.6131 | 35.5911 | 35.5911 | 35.5692 | 35.5692 | 35.5474 | 40.223 | 40.1792 | 40.1792 | 40.1354 | 40.1354
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 5.2122 | 5.2122 | 0 | 0 | 0 | 0.83538 | 2.3354 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.016.01 - Křtiny
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.016.01 - Křtiny
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 770 | 768 | 768 | 767 | 767 | 766 | 766 | 765 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763
Počet osob s ČOP | os. | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná, splašková, tlaková; 2015: jednotná, splašková, tlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 116 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763
- počet osob s ČOP | os. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 116 | 114 | 114 | 113 | 113 | 112 | 112 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 19.3287 | 19.2785 | 19.2785 | 19.2534 | 19.2534 | 19.2535 | 19.2535 | 19.2284 | 19.2284 | 19.2032 | 19.2032 | 19.1781 | 19.1781
BSK5 | kg/d | 10 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 9.97 | 9.96 | 9.96 | 9.95 | 9.95 | 9.94 | 9.94 | 9.93 | 9.93
NL | kg/d | 9.1667 | 9.1483 | 9.1483 | 9.1392 | 9.1392 | 9.13 | 9.13 | 9.1208 | 9.1208 | 9.1117 | 9.1117 | 9.1025 | 9.1025
CHSK | kg/d | 20 | 19.96 | 19.96 | 19.94 | 19.94 | 19.92 | 19.92 | 19.9 | 19.9 | 19.88 | 19.88 | 19.86 | 19.86
N-celk | kg/d | 1.8333 | 1.8297 | 1.8297 | 1.8278 | 1.8278 | 1.826 | 1.826 | 1.8242 | 1.8242 | 1.8223 | 1.8223 | 1.8205 | 1.8205
N-NH4 | kg/d | 0.86667 | 0.86493 | 0.86493 | 0.86407 | 0.86407 | 0.8632 | 0.8632 | 0.86233 | 0.86233 | 0.86147 | 0.86147 | 0.8606 | 0.8606
N-NO3 | kg/d | 0.16667 | 0.16633 | 0.16633 | 0.16617 | 0.16617 | 0.166 | 0.166 | 0.16583 | 0.16583 | 0.16567 | 0.16567 | 0.1655 | 0.1655
P-celk | kg/d | 0.41667 | 0.41583 | 0.41583 | 0.41542 | 0.41542 | 0.415 | 0.415 | 0.41458 | 0.41458 | 0.41417 | 0.41417 | 0.41375 | 0.41375
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82
Počet kanal.přípojek | ks | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 271.6 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398
Jímky a septiky | ks | 128.4 | 127.6 | 127.6 | 127.2 | 127.2 | 126.8 | 126.8 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.016.01 - Křtiny
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.016.01 - Křtiny
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 97.1287 | 96.9785 | 96.9785 | 96.9034 | 96.9034 | 96.8535 | 96.8535 | 96.7784 | 118.7284 | 118.6032 | 118.6032 | 118.4781 | 118.4781
BSK5 | kg/d | 48.845 | 48.785 | 48.785 | 48.755 | 48.755 | 48.725 | 48.725 | 48.695 | 55.1 | 55.04 | 55.04 | 54.98 | 54.98
NL | kg/d | 44.7746 | 44.7196 | 44.7196 | 44.6921 | 44.6921 | 44.6646 | 44.6646 | 44.6371 | 50.5083 | 50.4533 | 50.4533 | 50.3983 | 50.3983
CHSK | kg/d | 97.69 | 97.57 | 97.57 | 97.51 | 97.51 | 97.45 | 97.45 | 97.39 | 110.2 | 110.08 | 110.08 | 109.96 | 109.96
Počet EO | os. | 814.0833 | 813.0833 | 813.0833 | 812.5833 | 812.5833 | 812.0833 | 812.0833 | 811.5833 | 918.3333 | 917.3333 | 917.3333 | 916.3333 | 916.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 87.2287 | 87.1785 | 87.1785 | 87.1534 | 87.1534 | 87.1535 | 87.1535 | 87.1284 | 118.7284 | 118.6032 | 118.6032 | 118.4781 | 118.4781
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.75 | 9.75 | 9.7 | 9.7 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 87.2287 | 87.1785 | 87.1785 | 87.1534 | 87.1534 | 87.1535 | 87.1535 | 87.1284 | 118.7284 | 118.6032 | 118.6032 | 118.4781 | 118.4781
BSK5 | kg/d | 43.45 | 43.43 | 43.43 | 43.42 | 43.42 | 43.41 | 43.41 | 43.4 | 55.1 | 55.04 | 55.04 | 54.98 | 54.98
NL | kg/d | 39.8292 | 39.8108 | 39.8108 | 39.8017 | 39.8017 | 39.7925 | 39.7925 | 39.7833 | 50.5083 | 50.4533 | 50.4533 | 50.3983 | 50.3983
CHSK | kg/d | 86.9 | 86.86 | 86.86 | 86.84 | 86.84 | 86.82 | 86.82 | 86.8 | 110.2 | 110.08 | 110.08 | 109.96 | 109.96
Počet EO | os | 725 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 724 | 919 | 918 | 918 | 917 | 917
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2000: ano; 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 87.2287 | 87.1785 | 87.1785 | 87.1534 | 87.1534 | 87.1535 | 87.1535 | 87.1284 | 118.7284 | 118.6032 | 118.6032 | 118.4781 | 118.4781
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 35.0931 | 35.0841 | 35.0841 | 35.0796 | 35.0796 | 35.0761 | 35.0761 | 35.0716 | 44.08 | 44.032 | 44.032 | 43.984 | 43.984
NL | kg/d | 36.1898 | 36.1805 | 36.1805 | 36.1758 | 36.1758 | 36.1722 | 36.1722 | 36.1676 | 45.4575 | 45.408 | 45.408 | 45.3585 | 45.3585
CHSK | kg/d | 78.9595 | 78.9392 | 78.9392 | 78.9291 | 78.9291 | 78.9212 | 78.9212 | 78.9111 | 99.18 | 99.072 | 99.072 | 98.964 | 98.964
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 13.7519 | 13.7009 | 13.7009 | 13.6754 | 13.6754 | 13.6489 | 13.6489 | 13.6234 | 11.02 | 11.008 | 11.008 | 10.996 | 10.996
NL | kg/d | 8.5848 | 8.5391 | 8.5391 | 8.5163 | 8.5163 | 8.4924 | 8.4924 | 8.4695 | 5.0508 | 5.0453 | 5.0453 | 5.0398 | 5.0398
CHSK | kg/d | 18.7305 | 18.6308 | 18.6308 | 18.5809 | 18.5809 | 18.5288 | 18.5288 | 18.4789 | 11.02 | 11.008 | 11.008 | 10.996 | 10.996
Produkce kalů | m3/r | 426.9662 | 426.8564 | 426.8564 | 426.8016 | 426.8016 | 426.7593 | 426.7593 | 426.7045 | 536.3067 | 535.7227 | 535.7227 | 535.1387 | 535.1387
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.016.01 - Křtiny
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.016.01 - Křtiny
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Křtiny | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 137 | [8 empty] | 11 | 1
C.R | 2 | ČOV Křtiny | intenzifikace 3.stupeň |  | 137 |  |  |  | 3 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 1
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 5.4
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-600 | 2 |  |  |  | 10.4244 | 2004-2005 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 0.42 | [5 empty] | 1.6708 | 2009-2010
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 272 | 2.584
P.N | 0 | Nové |  | 126 | 1.197 | [5 empty] | 1.953 | 2009-2010
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 128
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 13.4244 |  | 3.6238