## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.021.01 - Lipůvka
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 870 | 868 | 868 | 867 | 867 | 866 | 866 | 865 | 865 | 864 | 864 | 863 | 863
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 581 | 864 | 863 | 863
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 66.7816 | 66.9355 | 66.9355 | 67.0127 | 67.0127 | 67.0901 | 67.0901 | 67.1676 | 67.1676 | 67.2454 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 864 | 863 | 863
Počet obyv. napoj ČOV | % | 2.6437 | 2.6498 | 2.6498 | 2.6528 | 2.6528 | 2.6559 | 2.6559 | 2.659 | 2.659 | 2.662 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 289 | 287 | 287 | 286 | 286 | 285 | 285 | 284 | 284 | 283 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 33.2184 | 33.0645 | 33.0645 | 32.9873 | 32.9873 | 32.9099 | 32.9099 | 32.8324 | 32.8324 | 32.7546 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.034737 | 0.034679 | 0.034679 | 0.034649 | 0.03492 | 0.035369 | 0.035847 | 0.036296 | 0.036774 | 0.037223 | 0.044706 | 0.045331 | 0.046008
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0096214 | 0.0095995 | 0.0095995 | 0.0095885 | 0.0095953 | 0.0095963 | 0.0096082 | 0.0096092 | 0.0096211 | 0.0096221 | 0.044706 | 0.045331 | 0.046008
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 27.6978 | 27.6813 | 27.6813 | 27.673 | 27.4782 | 27.1322 | 26.8036 | 26.4748 | 26.163 | 25.8501 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -2.19e-05 | 0 | -1.095e-05 | 6.7428e-06 | 9.8215e-07 | 1.1932e-05 | 9.8215e-07 | 1.1932e-05 | 9.8215e-07 | 0.035084 | 0.00062453 | 0.00067758
Meziroční přírustek | % |  | -0.22814 | 0 | -0.1142 | 0.070272 | 0.010235 | 0.12419 | 0.010221 | 0.12402 | 0.010207 | 78.477 | 1.3777 | 1.4727
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.020367 | 0.020367 | 0.020367 | 0.020367 | 0.02063 | 0.021097 | 0.021563 | 0.022029 | 0.022495 | 0.022961 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 58.6319 | 58.7307 | 58.7307 | 58.7802 | 59.0798 | 59.648 | 60.153 | 60.6934 | 61.172 | 61.6867 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 4.7486 | 4.7122 | 4.7122 | 4.6939 | 4.6939 | 4.6757 | 4.6757 | 4.6574 | 4.6574 | 4.6391 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 13.6703 | 13.588 | 13.588 | 13.5468 | 13.442 | 13.2198 | 13.0435 | 12.8318 | 12.665 | 12.4632 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6047 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 15.6548 | 15.6329 | 15.6329 | 15.622 | 15.622 | 15.6111 | 15.6111 | 15.6001 | 15.6001 | 15.5892 | 18.4252 | 18.4033 | 18.4033
NL | t/rok | 14.3503 | 14.3302 | 14.3302 | 14.3202 | 14.3202 | 14.3101 | 14.3101 | 14.3001 | 14.3001 | 14.2901 | 16.8898 | 16.8697 | 16.8697
CHSK | t/rok | 31.3097 | 31.2659 | 31.2659 | 31.244 | 31.244 | 31.2221 | 31.2221 | 31.2002 | 31.2002 | 31.1783 | 36.8504 | 36.8066 | 36.8066
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2062 | 11.2062 | 0 | 2.8812 | 2.8812 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.021.01 - Lipůvka
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.021.01 - Lipůvka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 802 | 800 | 800 | 799 | 799 | 798 | 798 | 797 | 797 | 796 | 796 | 795 | 795
Počet osob s ČOP | os. | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 561 | 796 | 795 | 795
- počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 241 | 239 | 239 | 238 | 238 | 237 | 237 | 236 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 796 | 795 | 795
- počet osob s ČOP | os. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 68 | 68 | 68
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 241 | 239 | 239 | 238 | 238 | 237 | 237 | 236 | 236 | 235 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 24.06 | 24 | 24 | 23.97 | 23.97 | 23.94 | 23.94 | 23.91 | 23.91 | 23.88 | 23.88 | 23.85 | 23.85
BSK5 | kg/d | 8.7 | 8.68 | 8.68 | 8.67 | 8.67 | 8.66 | 8.66 | 8.65 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.63
NL | kg/d | 7.975 | 7.9567 | 7.9567 | 7.9475 | 7.9475 | 7.9383 | 7.9383 | 7.9292 | 7.9292 | 7.92 | 7.92 | 7.9108 | 7.9108
CHSK | kg/d | 17.4 | 17.36 | 17.36 | 17.34 | 17.34 | 17.32 | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26
N-celk | kg/d | 1.595 | 1.5913 | 1.5913 | 1.5895 | 1.5895 | 1.5877 | 1.5877 | 1.5858 | 1.5858 | 1.584 | 1.584 | 1.5822 | 1.5822
N-NH4 | kg/d | 0.754 | 0.75227 | 0.75227 | 0.7514 | 0.7514 | 0.75053 | 0.75053 | 0.74967 | 0.74967 | 0.7488 | 0.7488 | 0.74793 | 0.74793
N-NO3 | kg/d | 0.145 | 0.14467 | 0.14467 | 0.1445 | 0.1445 | 0.14433 | 0.14433 | 0.14417 | 0.14417 | 0.144 | 0.144 | 0.14383 | 0.14383
P-celk | kg/d | 0.3625 | 0.36167 | 0.36167 | 0.36125 | 0.36125 | 0.36083 | 0.36083 | 0.36042 | 0.36042 | 0.36 | 0.36 | 0.35958 | 0.35958
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
Délka kanal.sítě | km | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1
Počet kanal.přípojek | ks | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Jímky a septiky | ks | 338.8 | 338 | 338 | 337.6 | 337.6 | 337.2 | 337.2 | 336.8 | 336.8 | 336.4 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 101.3195 | 103.6546 | 105.9896 | 108.3247 | 110.6598 | 112.9948 | 115.3299 | 117.6649 | 120

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.021.01 - Lipůvka
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.021.01 - Lipůvka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 95.17 | 95.01 | 95.01 | 94.93 | 95.6703 | 96.9002 | 98.2102 | 99.4402 | 100.7501 | 101.9801 | 122.4826 | 124.1936 | 126.05
BSK5 | kg/d | 42.89 | 42.83 | 42.83 | 42.8 | 42.8 | 42.77 | 42.77 | 42.74 | 42.74 | 42.71 | 50.48 | 50.42 | 50.42
NL | kg/d | 39.3158 | 39.2608 | 39.2608 | 39.2333 | 39.2333 | 39.2058 | 39.2058 | 39.1783 | 39.1783 | 39.1508 | 46.2733 | 46.2183 | 46.2183
CHSK | kg/d | 85.78 | 85.66 | 85.66 | 85.6 | 85.6 | 85.54 | 85.54 | 85.48 | 85.48 | 85.42 | 100.96 | 100.84 | 100.84
Počet EO | os. | 714.8333 | 713.8333 | 713.8333 | 713.3333 | 713.3333 | 712.8333 | 712.8333 | 712.3333 | 712.3333 | 711.8333 | 841.3333 | 840.3333 | 840.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 26.36 | 26.3 | 26.3 | 26.27 | 26.2885 | 26.2912 | 26.3239 | 26.3265 | 26.3592 | 26.3619 | 122.4826 | 124.1936 | 126.05
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 56.5218 | 57.7991 | 59.0763 | 60.3536 | 61.6309 | 62.9082 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 13.01 | 12.91 | 12.91 | 12.86 | 12.86 | 12.81 | 12.81 | 12.76 | 12.76 | 12.71 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 26.36 | 26.3 | 26.3 | 26.27 | 26.2885 | 26.2912 | 26.3239 | 26.3265 | 26.3592 | 26.3619 | 122.4826 | 124.1936 | 126.05
BSK5 | kg/d | 9.67 | 9.65 | 9.65 | 9.64 | 9.64 | 9.63 | 9.63 | 9.62 | 9.62 | 9.61 | 50.48 | 50.42 | 50.42
NL | kg/d | 8.8642 | 8.8458 | 8.8458 | 8.8367 | 8.8367 | 8.8275 | 8.8275 | 8.8183 | 8.8183 | 8.8092 | 46.2733 | 46.2183 | 46.2183
CHSK | kg/d | 19.34 | 19.3 | 19.3 | 19.28 | 19.28 | 19.26 | 19.26 | 19.24 | 19.24 | 19.22 | 100.96 | 100.84 | 100.84
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.0478 | 17.031 | 17.031 | 17.0226 | 16.9944 | 16.937 | 16.8893 | 16.8344 | 16.7891 | 16.7364 | 40.384 | 40.336 | 40.336
NL | kg/d | 16.7161 | 16.6986 | 16.6986 | 16.6898 | 16.6562 | 16.5893 | 16.5328 | 16.4687 | 16.4151 | 16.3537 | 41.646 | 41.5965 | 41.5965
CHSK | kg/d | 36.4716 | 36.4332 | 36.4332 | 36.414 | 36.3409 | 36.1949 | 36.0715 | 35.9318 | 35.8147 | 35.6809 | 90.864 | 90.756 | 90.756
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.8422 | 25.799 | 25.799 | 25.7774 | 25.8056 | 25.833 | 25.8807 | 25.9056 | 25.9509 | 25.9736 | 10.096 | 10.084 | 10.084
NL | kg/d | 22.5997 | 22.5623 | 22.5623 | 22.5436 | 22.5771 | 22.6165 | 22.6731 | 22.7096 | 22.7633 | 22.7971 | 4.6273 | 4.6218 | 4.6218
CHSK | kg/d | 49.3084 | 49.2268 | 49.2268 | 49.186 | 49.2591 | 49.3451 | 49.4685 | 49.5482 | 49.6653 | 49.7391 | 10.096 | 10.084 | 10.084
Produkce kalů | m3/r | 176.8196 | 176.6063 | 176.6063 | 176.4997 | 176.0002 | 175.0278 | 174.1853 | 173.2573 | 172.458 | 171.5711 | 491.3387 | 490.7547 | 490.7547
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.021.01 - Lipůvka
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.021.01 - Lipůvka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 3.3
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 800-1200 | 1
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-500 | 4.3 |  |  |  | 22.4125 | 2008-2009 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-400 | 0.8 | [5 empty] | 3.9712 | 2011-2012
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.49 | [5 empty] | 0.94129 | 2011-2012
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2011-2012
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2011-2012
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 232 | 2.204
P.N | 0 | Nové |  | 114 | 1.083 | [5 empty] | 1.767 | 2011-2012
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 339
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 22.4125 |  | 7.5295