## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.025.01 - Olomučany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1048 | 1046 | 1045 | 1045 | 1044 | 1044 | 1043 | 1043 | 1042 | 1042 | 1041 | 1041 | 1040
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 1040
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 65.458 | 65.5832 | 65.6459 | 65.6459 | 65.7088 | 65.7088 | 65.7718 | 65.7718 | 65.8349 | 65.8349 | 65.8982 | 65.8982 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 362 | 360 | 359 | 359 | 358 | 358 | 357 | 357 | 356 | 356 | 355 | 355 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 34.542 | 34.4168 | 34.3541 | 34.3541 | 34.2912 | 34.2912 | 34.2282 | 34.2282 | 34.1651 | 34.1651 | 34.1018 | 34.1018 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036412 | 0.036361 | 0.036336 | 0.036336 | 0.03631 | 0.03631 | 0.036285 | 0.036285 | 0.036259 | 0.036259 | 0.036234 | 0.036234 | 0.044399
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044399
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044399
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 82.518 | 82.634 | 82.6921 | 82.6921 | 82.7503 | 82.7503 | 82.8086 | 82.8086 | 82.8669 | 82.8669 | 82.9254 | 82.9254 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.3656 | 6.3145 | 6.2889 | 6.2889 | 6.2634 | 6.2634 | 6.2378 | 6.2378 | 6.2123 | 6.2123 | 6.1867 | 6.1867 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 17.482 | 17.366 | 17.3079 | 17.3079 | 17.2497 | 17.2497 | 17.1914 | 17.1914 | 17.1331 | 17.1331 | 17.0746 | 17.0746 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.36
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0303
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 18.6989 | 18.6771 | 18.6661 | 18.6661 | 18.6551 | 18.6551 | 18.6442 | 18.6442 | 18.6333 | 18.6333 | 18.6223 | 18.6223 | 21.6226
NL | t/rok | 17.1407 | 17.1206 | 17.1106 | 17.1106 | 17.1006 | 17.1006 | 17.0905 | 17.0905 | 17.0805 | 17.0805 | 17.0704 | 17.0704 | 19.8207
CHSK | t/rok | 37.3979 | 37.3541 | 37.3322 | 37.3322 | 37.3103 | 37.3103 | 37.2884 | 37.2884 | 37.2665 | 37.2665 | 37.2446 | 37.2446 | 43.2452
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1516 | 25.1516 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.025.01 - Olomučany
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1048 | 1046 | 1045 | 1045 | 1044 | 1044 | 1043 | 1043 | 1042 | 1042 | 1041 | 1041 | 1040
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 1040
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 65.458 | 65.5832 | 65.6459 | 65.6459 | 65.7088 | 65.7088 | 65.7718 | 65.7718 | 65.8349 | 65.8349 | 65.8982 | 65.8982 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 362 | 360 | 359 | 359 | 358 | 358 | 357 | 357 | 356 | 356 | 355 | 355 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 34.542 | 34.4168 | 34.3541 | 34.3541 | 34.2912 | 34.2912 | 34.2282 | 34.2282 | 34.1651 | 34.1651 | 34.1018 | 34.1018 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.036412 | 0.036361 | 0.036336 | 0.036336 | 0.03631 | 0.03631 | 0.036285 | 0.036285 | 0.036259 | 0.036259 | 0.036234 | 0.036234 | 0.044399
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044399
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044399
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0.030047 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 82.518 | 82.634 | 82.6921 | 82.6921 | 82.7503 | 82.7503 | 82.8086 | 82.8086 | 82.8669 | 82.8669 | 82.9254 | 82.9254 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 6.3656 | 6.3145 | 6.2889 | 6.2889 | 6.2634 | 6.2634 | 6.2378 | 6.2378 | 6.2123 | 6.2123 | 6.1867 | 6.1867 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 17.482 | 17.366 | 17.3079 | 17.3079 | 17.2497 | 17.2497 | 17.1914 | 17.1914 | 17.1331 | 17.1331 | 17.0746 | 17.0746 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 8.36
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0303
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 18.6989 | 18.6771 | 18.6661 | 18.6661 | 18.6551 | 18.6551 | 18.6442 | 18.6442 | 18.6333 | 18.6333 | 18.6223 | 18.6223 | 21.6226
NL | t/rok | 17.1407 | 17.1206 | 17.1106 | 17.1106 | 17.1006 | 17.1006 | 17.0905 | 17.0905 | 17.0805 | 17.0805 | 17.0704 | 17.0704 | 19.8207
CHSK | t/rok | 37.3979 | 37.3541 | 37.3322 | 37.3322 | 37.3103 | 37.3103 | 37.2884 | 37.2884 | 37.2665 | 37.2665 | 37.2446 | 37.2446 | 43.2452
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1516 | 25.1516 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.025.01 - Olomučany
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.025.01 - Olomučany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 890 | 888 | 887 | 887 | 886 | 886 | 885 | 885 | 884 | 884 | 883 | 883 | 882
Počet osob s ČOP | os. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 882
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 204 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 686 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 204 | 202 | 201 | 201 | 200 | 200 | 199 | 199 | 198 | 198 | 197 | 197 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 17.8 | 17.76 | 17.74 | 17.74 | 17.72 | 17.72 | 17.7 | 17.7 | 17.68 | 17.68 | 17.66 | 17.66 | 17.64
BSK5 | kg/d | 10.48 | 10.46 | 10.45 | 10.45 | 10.44 | 10.44 | 10.43 | 10.43 | 10.42 | 10.42 | 10.41 | 10.41 | 10.4
NL | kg/d | 9.6067 | 9.5883 | 9.5792 | 9.5792 | 9.57 | 9.57 | 9.5608 | 9.5608 | 9.5517 | 9.5517 | 9.5425 | 9.5425 | 9.5333
CHSK | kg/d | 20.96 | 20.92 | 20.9 | 20.9 | 20.88 | 20.88 | 20.86 | 20.86 | 20.84 | 20.84 | 20.82 | 20.82 | 20.8
N-celk | kg/d | 1.9213 | 1.9177 | 1.9158 | 1.9158 | 1.914 | 1.914 | 1.9122 | 1.9122 | 1.9103 | 1.9103 | 1.9085 | 1.9085 | 1.9067
N-NH4 | kg/d | 0.90827 | 0.90653 | 0.90567 | 0.90567 | 0.9048 | 0.9048 | 0.90393 | 0.90393 | 0.90307 | 0.90307 | 0.9022 | 0.9022 | 0.90133
N-NO3 | kg/d | 0.17467 | 0.17433 | 0.17417 | 0.17417 | 0.174 | 0.174 | 0.17383 | 0.17383 | 0.17367 | 0.17367 | 0.1735 | 0.1735 | 0.17333
P-celk | kg/d | 0.43667 | 0.43583 | 0.43542 | 0.43542 | 0.435 | 0.435 | 0.43458 | 0.43458 | 0.43417 | 0.43417 | 0.43375 | 0.43375 | 0.43333
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Délka kanal.sítě | km | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 13.3
Počet kanal.přípojek | ks | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 274.4 | 416
Jímky a septiky | ks | 419.2 | 418.4 | 418 | 418 | 417.6 | 417.6 | 417.2 | 417.2 | 416.8 | 416.8 | 416.4 | 416.4 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.025.01 - Olomučany
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.025.01 - Olomučany
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 99.76 | 99.62 | 99.55 | 99.55 | 99.48 | 99.48 | 99.41 | 99.41 | 99.34 | 99.34 | 99.27 | 99.27 | 121.64
BSK5 | kg/d | 51.23 | 51.17 | 51.14 | 51.14 | 51.11 | 51.11 | 51.08 | 51.08 | 51.05 | 51.05 | 51.02 | 51.02 | 59.24
NL | kg/d | 46.9608 | 46.9058 | 46.8783 | 46.8783 | 46.8508 | 46.8508 | 46.8233 | 46.8233 | 46.7958 | 46.7958 | 46.7683 | 46.7683 | 54.3033
CHSK | kg/d | 102.46 | 102.34 | 102.28 | 102.28 | 102.22 | 102.22 | 102.16 | 102.16 | 102.1 | 102.1 | 102.04 | 102.04 | 118.48
Počet EO | os. | 853.8333 | 852.8333 | 852.3333 | 852.3333 | 851.8333 | 851.8333 | 851.3333 | 851.3333 | 850.8333 | 850.8333 | 850.3333 | 850.3333 | 987.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.64
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 82.32 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 17.44 | 17.3 | 17.23 | 17.23 | 17.16 | 17.16 | 17.09 | 17.09 | 17.02 | 17.02 | 16.95 | 16.95 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2015: 0
NL | kg/d | 2015: 0
CHSK | kg/d | 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.64
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.24
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3033
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.48
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 121.64
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 12.6822 | 12.6851 | 12.6866 | 12.6866 | 12.6881 | 12.6881 | 12.6896 | 12.6896 | 12.6911 | 12.6911 | 12.6926 | 12.6926 | 47.392
NL | kg/d | 11.6253 | 11.6281 | 11.6294 | 11.6294 | 11.6308 | 11.6308 | 11.6321 | 11.6321 | 11.6335 | 11.6335 | 11.6348 | 11.6348 | 48.873
CHSK | kg/d | 25.3644 | 25.3703 | 25.3732 | 25.3732 | 25.3762 | 25.3762 | 25.3792 | 25.3792 | 25.3821 | 25.3821 | 25.3851 | 25.3851 | 106.632
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 38.5478 | 38.4849 | 38.4534 | 38.4534 | 38.4219 | 38.4219 | 38.3904 | 38.3904 | 38.3589 | 38.3589 | 38.3274 | 38.3274 | 11.848
NL | kg/d | 35.3355 | 35.2778 | 35.2489 | 35.2489 | 35.2201 | 35.2201 | 35.1912 | 35.1912 | 35.1624 | 35.1624 | 35.1335 | 35.1335 | 5.4303
CHSK | kg/d | 77.0956 | 76.9697 | 76.9068 | 76.9068 | 76.8438 | 76.8438 | 76.7808 | 76.7808 | 76.7179 | 76.7179 | 76.6549 | 76.6549 | 11.848
Produkce kalů | m3/r | 102.8667 | 102.8906 | 102.9026 | 102.9026 | 102.9146 | 102.9146 | 102.9266 | 102.9266 | 102.9387 | 102.9387 | 102.9507 | 102.9507 | 576.6027
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.025.01 - Olomučany
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.025.01 - Olomučany
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Olomučany | mech.-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 130 | [5 empty] | 8.595 | 2013-2014
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-1500 | 3.3
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 10 | [5 empty] | 39.78 | 2013-2014
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 10 | [5 empty] | 39.78 | 2019-2021
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 0.35 | [5 empty] | 1.2733 | 2019-2021
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.34 | [5 empty] | 0.65314 | 2013-2014
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.34 | [5 empty] | 0.653 | 2019-2021
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 1.439 | [5 empty] | 2.714 | 2019-2021
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2019-2021
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 2 | [5 empty] | 0.425 | 2019-2021
S.N | 0 | Nová ČS |  | 4 | 8.6 | [5 empty] | 0.425 | 2019-2021
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 274 | 2.603
P.N | 0 | Nové |  | 142 | 1.349 | [5 empty] | 2.201 | 2013-2014
P.N | 0 | Nové |  | 142 | 1.349 | [5 empty] | 2.201 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 419
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.8963
52.504