## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1218 | 1217 | 1217 | 1216
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1217 | 1216
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 61.2245 | 61.3246 | 61.3748 | 61.4251 | 61.4251 | 61.4754 | 61.4754 | 61.5258 | 61.5764 | 61.5764 | 61.627 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1217 | 1216
Počet obyv. napoj ČOV | % | 61.2245 | 61.3246 | 61.3748 | 61.4251 | 61.4251 | 61.4754 | 61.4754 | 61.5258 | 61.5764 | 61.5764 | 61.627 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 475 | 473 | 472 | 471 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 | 468 | 467 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 38.7755 | 38.6754 | 38.6252 | 38.5749 | 38.5749 | 38.5246 | 38.5246 | 38.4742 | 38.4236 | 38.4236 | 38.373 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.044538 | 0.044502 | 0.044475 | 0.044447 | 0.044456 | 0.044429 | 0.044438 | 0.044411 | 0.044383 | 0.044392 | 0.044365 | 0.05443 | 0.054384
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.037403 | 0.037403 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037375 | 0.037384 | 0.037375 | 0.05443 | 0.054384
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 83.9785 | 84.0474 | 84.0785 | 84.1097 | 84.113 | 84.1443 | 84.1476 | 84.1789 | 84.2102 | 84.2135 | 84.2448 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 5.1345e-08 | -9.2593e-06 | -9.2593e-06 | 9.2764e-06 | -9.2678e-06 | 9.285e-06 | -9.2764e-06 | -9.2764e-06 | 9.2851e-06 | -9.2851e-06 | 0.017055 | -4.5794e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0.00013728 | -0.024762 | -0.024768 | 0.024808 | -0.024791 | 0.024831 | -0.024814 | -0.02482 | 0.024837 | -0.024843 | 31.3336 | -0.084204
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.1357 | 7.0992 | 7.081 | 7.0628 | 7.0628 | 7.0445 | 7.0445 | 7.0263 | 7.008 | 7.008 | 6.9897 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 16.0215 | 15.9526 | 15.9215 | 15.8903 | 15.887 | 15.8557 | 15.8524 | 15.8211 | 15.7898 | 15.7865 | 15.7552 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 5.5268 | 5.5266 | 5.552 | 5.5774 | 5.552 | 5.5773 | 5.5519 | 5.5773 | 5.6027 | 5.5773 | 5.6027
Nedostatek kapacity | m3/d | 2014: -41.1227; 2015: -40.9973
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.3708 | 21.3488 | 21.3379 | 21.327 | 21.327 | 21.316 | 21.316 | 21.3051 | 21.2941 | 21.2941 | 21.2831 | 25.6303 | 25.6084
NL | t/rok | 19.5899 | 19.5698 | 19.5597 | 19.5497 | 19.5497 | 19.5397 | 19.5397 | 19.5296 | 19.5196 | 19.5196 | 19.5096 | 23.4944 | 23.4744
CHSK | t/rok | 42.7415 | 42.6977 | 42.6758 | 42.6539 | 42.6539 | 42.632 | 42.632 | 42.6101 | 42.5882 | 42.5882 | 42.5663 | 51.2606 | 51.2168
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0032 | 5.0032 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1225 | 1223 | 1222 | 1221 | 1221 | 1220 | 1220 | 1219 | 1218 | 1218 | 1217 | 1217 | 1216
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1217 | 1216
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 61.2245 | 61.3246 | 61.3748 | 61.4251 | 61.4251 | 61.4754 | 61.4754 | 61.5258 | 61.5764 | 61.5764 | 61.627 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1217 | 1216
Počet obyv. napoj ČOV | % | 61.2245 | 61.3246 | 61.3748 | 61.4251 | 61.4251 | 61.4754 | 61.4754 | 61.5258 | 61.5764 | 61.5764 | 61.627 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 475 | 473 | 472 | 471 | 471 | 470 | 470 | 469 | 468 | 468 | 467 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 38.7755 | 38.6754 | 38.6252 | 38.5749 | 38.5749 | 38.5246 | 38.5246 | 38.4742 | 38.4236 | 38.4236 | 38.373 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.044538 | 0.044502 | 0.044475 | 0.044447 | 0.044456 | 0.044429 | 0.044438 | 0.044411 | 0.044383 | 0.044392 | 0.044365 | 0.05443 | 0.054384
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.037403 | 0.037403 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037394 | 0.037384 | 0.037375 | 0.037384 | 0.037375 | 0.05443 | 0.054384
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 83.9785 | 84.0474 | 84.0785 | 84.1097 | 84.113 | 84.1443 | 84.1476 | 84.1789 | 84.2102 | 84.2135 | 84.2448 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 5.1345e-08 | -9.2593e-06 | -9.2593e-06 | 9.2764e-06 | -9.2678e-06 | 9.285e-06 | -9.2764e-06 | -9.2764e-06 | 9.2851e-06 | -9.2851e-06 | 0.017055 | -4.5794e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0.00013728 | -0.024762 | -0.024768 | 0.024808 | -0.024791 | 0.024831 | -0.024814 | -0.02482 | 0.024837 | -0.024843 | 31.3336 | -0.084204
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.1357 | 7.0992 | 7.081 | 7.0628 | 7.0628 | 7.0445 | 7.0445 | 7.0263 | 7.008 | 7.008 | 6.9897 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 16.0215 | 15.9526 | 15.9215 | 15.8903 | 15.887 | 15.8557 | 15.8524 | 15.8211 | 15.7898 | 15.7865 | 15.7552 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 5.5268 | 5.5266 | 5.552 | 5.5774 | 5.552 | 5.5773 | 5.5519 | 5.5773 | 5.6027 | 5.5773 | 5.6027
Nedostatek kapacity | m3/d | 2014: -41.1227; 2015: -40.9973
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1.26
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 21.3708 | 21.3488 | 21.3379 | 21.327 | 21.327 | 21.316 | 21.316 | 21.3051 | 21.2941 | 21.2941 | 21.2831 | 25.6303 | 25.6084
NL | t/rok | 19.5899 | 19.5698 | 19.5597 | 19.5497 | 19.5497 | 19.5397 | 19.5397 | 19.5296 | 19.5196 | 19.5196 | 19.5096 | 23.4944 | 23.4744
CHSK | t/rok | 42.7415 | 42.6977 | 42.6758 | 42.6539 | 42.6539 | 42.632 | 42.632 | 42.6101 | 42.5882 | 42.5882 | 42.5663 | 51.2606 | 51.2168
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 5.0032 | 5.0032 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1085 | 1083 | 1082 | 1081 | 1081 | 1080 | 1080 | 1079 | 1078 | 1078 | 1077 | 1077 | 1076
Počet osob s ČOP | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1077 | 1076
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 335 | 333 | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 328 | 328 | 327 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1077 | 1076
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 335 | 333 | 332 | 331 | 331 | 330 | 330 | 329 | 328 | 328 | 327 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 27.4732 | 27.4734 | 27.448 | 27.4226 | 27.448 | 27.4227 | 27.4481 | 27.4227 | 27.3973 | 27.4227 | 27.3973 | 27.4227 | 27.3973
BSK5 | kg/d | 12.25 | 12.23 | 12.22 | 12.21 | 12.21 | 12.2 | 12.2 | 12.19 | 12.18 | 12.18 | 12.17 | 12.17 | 12.16
NL | kg/d | 11.2292 | 11.2108 | 11.2017 | 11.1925 | 11.1925 | 11.1833 | 11.1833 | 11.1742 | 11.165 | 11.165 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1467
CHSK | kg/d | 24.5 | 24.46 | 24.44 | 24.42 | 24.42 | 24.4 | 24.4 | 24.38 | 24.36 | 24.36 | 24.34 | 24.34 | 24.32
N-celk | kg/d | 2.2458 | 2.2422 | 2.2403 | 2.2385 | 2.2385 | 2.2367 | 2.2367 | 2.2348 | 2.233 | 2.233 | 2.2312 | 2.2312 | 2.2293
N-NH4 | kg/d | 1.0617 | 1.0599 | 1.0591 | 1.0582 | 1.0582 | 1.0573 | 1.0573 | 1.0565 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0539
N-NO3 | kg/d | 0.20417 | 0.20383 | 0.20367 | 0.2035 | 0.2035 | 0.20333 | 0.20333 | 0.20317 | 0.203 | 0.203 | 0.20283 | 0.20283 | 0.20267
P-celk | kg/d | 0.51042 | 0.50958 | 0.50917 | 0.50875 | 0.50875 | 0.50833 | 0.50833 | 0.50792 | 0.5075 | 0.5075 | 0.50708 | 0.50708 | 0.50667
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5.26 | 5.26
Počet kanal.přípojek | ks | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 486.8 | 486.8
Jímky a septiky | ks | 190 | 189.2 | 188.8 | 188.4 | 188.4 | 188 | 188 | 187.6 | 187.2 | 187.2 | 186.8 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 122.0232 | 121.9234 | 121.848 | 121.7726 | 121.798 | 121.7227 | 121.7481 | 121.6727 | 121.5973 | 121.6227 | 121.5473 | 149.1227 | 148.9973
BSK5 | kg/d | 58.55 | 58.49 | 58.46 | 58.43 | 58.43 | 58.4 | 58.4 | 58.37 | 58.34 | 58.34 | 58.31 | 70.22 | 70.16
NL | kg/d | 53.6708 | 53.6158 | 53.5883 | 53.5608 | 53.5608 | 53.5333 | 53.5333 | 53.5058 | 53.4783 | 53.4783 | 53.4508 | 64.3683 | 64.3133
CHSK | kg/d | 117.1 | 116.98 | 116.92 | 116.86 | 116.86 | 116.8 | 116.8 | 116.74 | 116.68 | 116.68 | 116.62 | 140.44 | 140.32
Počet EO | os. | 975.8333 | 974.8333 | 974.3333 | 973.8333 | 973.8333 | 973.3333 | 973.3333 | 972.8333 | 972.3333 | 972.3333 | 971.8333 | 1170.3333 | 1169.3333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 102.4732 | 102.4734 | 102.448 | 102.4226 | 102.448 | 102.4227 | 102.4481 | 102.4227 | 102.3973 | 102.4227 | 102.3973 | 149.1227 | 148.9973
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 19.55 | 19.45 | 19.4 | 19.35 | 19.35 | 19.3 | 19.3 | 19.25 | 19.2 | 19.2 | 19.15 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 102.4732 | 102.4734 | 102.448 | 102.4226 | 102.448 | 102.4227 | 102.4481 | 102.4227 | 102.3973 | 102.4227 | 102.3973 | 149.1227 | 148.9973
BSK5 | kg/d | 49.75 | 49.73 | 49.72 | 49.71 | 49.71 | 49.7 | 49.7 | 49.69 | 49.68 | 49.68 | 49.67 | 70.22 | 70.16
NL | kg/d | 45.6042 | 45.5858 | 45.5767 | 45.5675 | 45.5675 | 45.5583 | 45.5583 | 45.5492 | 45.54 | 45.54 | 45.5308 | 64.3683 | 64.3133
CHSK | kg/d | 99.5 | 99.46 | 99.44 | 99.42 | 99.42 | 99.4 | 99.4 | 99.38 | 99.36 | 99.36 | 99.34 | 140.44 | 140.32
Počet EO | os | 830 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 829 | 828 | 828 | 828 | 1171 | 1170
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 102.4732 | 102.4734 | 102.448 | 102.4226 | 102.448 | 102.4227 | 102.4481 | 102.4227 | 102.3973 | 102.4227 | 102.3973 | 149.1227 | 148.9973
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 39.3355 | 39.3274 | 39.3218 | 39.3163 | 39.3178 | 39.3122 | 39.3138 | 39.3082 | 39.3026 | 39.3041 | 39.2985 | 56.176 | 56.128
NL | kg/d | 40.5647 | 40.5564 | 40.5507 | 40.5449 | 40.5465 | 40.5407 | 40.5423 | 40.5365 | 40.5308 | 40.5324 | 40.5266 | 57.9315 | 57.882
CHSK | kg/d | 88.5049 | 88.4867 | 88.4741 | 88.4616 | 88.4651 | 88.4525 | 88.456 | 88.4434 | 88.4308 | 88.4343 | 88.4217 | 126.396 | 126.288
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.2145 | 19.1626 | 19.1382 | 19.1137 | 19.1122 | 19.0878 | 19.0862 | 19.0618 | 19.0374 | 19.0359 | 19.0115 | 14.044 | 14.032
NL | kg/d | 13.1061 | 13.0594 | 13.0377 | 13.0159 | 13.0144 | 12.9926 | 12.991 | 12.9693 | 12.9476 | 12.946 | 12.9242 | 6.4368 | 6.4313
CHSK | kg/d | 28.5951 | 28.4933 | 28.4459 | 28.3984 | 28.3949 | 28.3475 | 28.344 | 28.2966 | 28.2492 | 28.2457 | 28.1983 | 14.044 | 14.032
Produkce kalů | m3/r | 478.582 | 478.4838 | 478.4158 | 478.3477 | 478.3666 | 478.2985 | 478.3174 | 478.2493 | 478.1813 | 478.2 | 478.132 | 683.4747 | 682.8907
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.026.01 - Ostrov u Macochy
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Ostrov u Macochy | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 108 |  | 1985 | 2002 | [5 empty] | 11 | 3
C.R | 2 | ČOV Ostrov u Macochy | intenzifikace 3.stupeň |  | 108 |  |  |  | 3 | 2010-2011 |  |  |  | 18 | 3
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 3
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 4
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 1 |  |  |  | 4.4179 | 2012-2013 |  |  | r
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 1.26 | [5 empty] | 5.0123 | 2012-2013
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 150 | 0.25
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.3 | [5 empty] | 0.5763 | 2012-2013
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS 1 |  | 2 | 5
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 300 | 2.85
P.N | 0 | Nové |  | 187 | 1.7765 | [5 empty] | 2.8985 | 2012-2013
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 190
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 7.4179 |  | 8.4871