## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.027.01 - Petrovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 504 | 569 | 586 | 602 | 618 | 635 | 651 | 667 | 684 | 700 | 716 | 733 | 749
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 39.6825 | 35.1494 | 34.1297 | 33.2226 | 32.3625 | 31.4961 | 30.722 | 29.985 | 29.2398 | 28.5714 | 27.933 | 27.2851 | 26.7023
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 304 | 369 | 386 | 402 | 418 | 435 | 451 | 467 | 484 | 500 | 516 | 533 | 549
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 60.3175 | 64.8506 | 65.8703 | 66.7774 | 67.6375 | 68.5039 | 69.278 | 70.015 | 70.7602 | 71.4286 | 72.067 | 72.7149 | 73.2977
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016505 | 0.018403 | 0.0189 | 0.019367 | 0.019834 | 0.020331 | 0.020798 | 0.021103 | 0.021423 | 0.021704 | 0.021986 | 0.022306 | 0.022589
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.0094343 | 0.0093771 | 0.0093195 | 0.0092651 | 0.0092165 | 0.0091675
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 57.4967 | 51.5668 | 50.2124 | 49.0011 | 47.8469 | 46.6786 | 45.63 | 44.7064 | 43.7709 | 42.9386 | 42.1406 | 41.3185 | 40.5847
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.0153 | 8.9133 | 9.4097 | 9.8769 | 10.3441 | 10.8405 | 11.3077 | 11.6684 | 12.046 | 12.3848 | 12.7211 | 13.0895 | 13.421
Odpad. vody nečištěné | % | 42.5033 | 48.4332 | 49.7876 | 50.9989 | 52.1531 | 53.3214 | 54.37 | 55.2936 | 56.2291 | 57.0614 | 57.8594 | 58.6815 | 59.4153
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.5537 | 8.2654 | 8.4516 | 8.6268 | 8.802 | 8.9881 | 9.1633 | 9.3385 | 9.5247 | 9.6999 | 9.8751 | 10.0612 | 10.2364
NL | t/rok | 6.9242 | 7.5766 | 7.7473 | 7.9079 | 8.0685 | 8.2391 | 8.3997 | 8.5603 | 8.731 | 8.8916 | 9.0522 | 9.2228 | 9.3834
CHSK | t/rok | 15.1074 | 16.5309 | 16.9032 | 17.2536 | 17.604 | 17.9763 | 18.3267 | 18.6771 | 19.0494 | 19.3998 | 19.7502 | 20.1225 | 20.4729
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.027.01 - Petrovice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 504 | 569 | 586 | 602 | 618 | 635 | 651 | 667 | 684 | 700 | 716 | 733 | 749
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 39.6825 | 35.1494 | 34.1297 | 33.2226 | 32.3625 | 31.4961 | 30.722 | 29.985 | 29.2398 | 28.5714 | 27.933 | 27.2851 | 26.7023
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 304 | 369 | 386 | 402 | 418 | 435 | 451 | 467 | 484 | 500 | 516 | 533 | 549
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 60.3175 | 64.8506 | 65.8703 | 66.7774 | 67.6375 | 68.5039 | 69.278 | 70.015 | 70.7602 | 71.4286 | 72.067 | 72.7149 | 73.2977
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.016505 | 0.018403 | 0.0189 | 0.019367 | 0.019834 | 0.020331 | 0.020798 | 0.021103 | 0.021423 | 0.021704 | 0.021986 | 0.022306 | 0.022589
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.00949 | 0.0094343 | 0.0093771 | 0.0093195 | 0.0092651 | 0.0092165 | 0.0091675
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 57.4967 | 51.5668 | 50.2124 | 49.0011 | 47.8469 | 46.6786 | 45.63 | 44.7064 | 43.7709 | 42.9386 | 42.1406 | 41.3185 | 40.5847
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 7.0153 | 8.9133 | 9.4097 | 9.8769 | 10.3441 | 10.8405 | 11.3077 | 11.6684 | 12.046 | 12.3848 | 12.7211 | 13.0895 | 13.421
Odpad. vody nečištěné | % | 42.5033 | 48.4332 | 49.7876 | 50.9989 | 52.1531 | 53.3214 | 54.37 | 55.2936 | 56.2291 | 57.0614 | 57.8594 | 58.6815 | 59.4153
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 7.5537 | 8.2654 | 8.4516 | 8.6268 | 8.802 | 8.9881 | 9.1633 | 9.3385 | 9.5247 | 9.6999 | 9.8751 | 10.0612 | 10.2364
NL | t/rok | 6.9242 | 7.5766 | 7.7473 | 7.9079 | 8.0685 | 8.2391 | 8.3997 | 8.5603 | 8.731 | 8.8916 | 9.0522 | 9.2228 | 9.3834
CHSK | t/rok | 15.1074 | 16.5309 | 16.9032 | 17.2536 | 17.604 | 17.9763 | 18.3267 | 18.6771 | 19.0494 | 19.3998 | 19.7502 | 20.1225 | 20.4729
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.027.01 - Petrovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.027.01 - Petrovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 419 | 484 | 501 | 517 | 533 | 550 | 566 | 582 | 599 | 615 | 631 | 648 | 664
Počet osob s ČOP | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 219 | 284 | 301 | 317 | 333 | 350 | 366 | 382 | 399 | 415 | 431 | 448 | 464
- počet osob s ČOP | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 219 | 284 | 301 | 317 | 333 | 350 | 366 | 382 | 399 | 415 | 431 | 448 | 464
- počet osob s ČOP | os. | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.57 | 14.52 | 15.03 | 15.51 | 15.99 | 16.5 | 16.98 | 17.0155 | 17.0432 | 17.014 | 16.9863 | 17.0126 | 16.9863
BSK5 | kg/d | 5.04 | 5.69 | 5.86 | 6.02 | 6.18 | 6.35 | 6.51 | 6.67 | 6.84 | 7 | 7.16 | 7.33 | 7.49
NL | kg/d | 4.62 | 5.2158 | 5.3717 | 5.5183 | 5.665 | 5.8208 | 5.9675 | 6.1142 | 6.27 | 6.4167 | 6.5633 | 6.7192 | 6.8658
CHSK | kg/d | 10.08 | 11.38 | 11.72 | 12.04 | 12.36 | 12.7 | 13.02 | 13.34 | 13.68 | 14 | 14.32 | 14.66 | 14.98
N-celk | kg/d | 0.924 | 1.0432 | 1.0743 | 1.1037 | 1.133 | 1.1642 | 1.1935 | 1.2228 | 1.254 | 1.2833 | 1.3127 | 1.3438 | 1.3732
N-NH4 | kg/d | 0.4368 | 0.49313 | 0.50787 | 0.52173 | 0.5356 | 0.55033 | 0.5642 | 0.57807 | 0.5928 | 0.60667 | 0.62053 | 0.63527 | 0.64913
N-NO3 | kg/d | 0.084 | 0.094833 | 0.097667 | 0.10033 | 0.103 | 0.10583 | 0.1085 | 0.11117 | 0.114 | 0.11667 | 0.11933 | 0.12217 | 0.12483
P-celk | kg/d | 0.21 | 0.23708 | 0.24417 | 0.25083 | 0.2575 | 0.26458 | 0.27125 | 0.27792 | 0.285 | 0.29167 | 0.29833 | 0.30542 | 0.31208
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
Počet kanal.přípojek | ks | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Jímky a septiky | ks | 201.6 | 227.6 | 234.4 | 240.8 | 247.2 | 254 | 260.4 | 266.8 | 273.6 | 280 | 286.4 | 293.2 | 299.6
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.027.01 - Petrovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.027.01 - Petrovice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 45.22 | 50.42 | 51.78 | 53.06 | 54.34 | 55.7 | 56.98 | 57.8155 | 58.6932 | 59.464 | 60.2363 | 61.1126 | 61.8863
BSK5 | kg/d | 20.695 | 22.645 | 23.155 | 23.635 | 24.115 | 24.625 | 25.105 | 25.585 | 26.095 | 26.575 | 27.055 | 27.565 | 28.045
NL | kg/d | 18.9704 | 20.7579 | 21.2254 | 21.6654 | 22.1054 | 22.5729 | 23.0129 | 23.4529 | 23.9204 | 24.3604 | 24.8004 | 25.2679 | 25.7079
CHSK | kg/d | 41.39 | 45.29 | 46.31 | 47.27 | 48.23 | 49.25 | 50.21 | 51.17 | 52.19 | 53.15 | 54.11 | 55.13 | 56.09
Počet EO | os. | 344.9167 | 377.4167 | 385.9167 | 393.9167 | 401.9167 | 410.4167 | 418.4167 | 426.4167 | 434.9167 | 442.9167 | 450.9167 | 459.4167 | 467.4167
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25.8473 | 25.6906 | 25.533 | 25.3839 | 25.2508 | 25.1164
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 19.22 | 24.42 | 25.78 | 27.06 | 28.34 | 29.7 | 30.98 | 31.9683 | 33.0027 | 33.931 | 34.8524 | 35.8618 | 36.7699
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.5697 | 3.5032 | 3.488 | 3.4744 | 3.4615 | 3.4484 | 3.4366 | 3.4314 | 3.4266 | 3.4233 | 3.4203 | 3.4168 | 3.4146
NL | kg/d | 3.2722 | 3.2113 | 3.1973 | 3.1849 | 3.173 | 3.161 | 3.1502 | 3.1455 | 3.1411 | 3.138 | 3.1353 | 3.1321 | 3.13
CHSK | kg/d | 7.1394 | 7.0064 | 6.976 | 6.9489 | 6.923 | 6.8968 | 6.8733 | 6.8629 | 6.8532 | 6.8466 | 6.8407 | 6.8337 | 6.8292
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.1253 | 19.1418 | 19.667 | 20.1606 | 20.6535 | 21.1766 | 21.6684 | 22.1536 | 22.6684 | 23.1517 | 23.6347 | 24.1482 | 24.6304
NL | kg/d | 15.6982 | 17.5467 | 18.0281 | 18.4805 | 18.9324 | 19.4119 | 19.8627 | 20.3074 | 20.7794 | 21.2224 | 21.6651 | 22.1358 | 22.5779
CHSK | kg/d | 34.2506 | 38.2836 | 39.334 | 40.3211 | 41.307 | 42.3532 | 43.3367 | 44.3071 | 45.3368 | 46.3034 | 47.2693 | 48.2963 | 49.2608
Produkce kalů | m3/r | 28.9541 | 28.4148 | 28.2916 | 28.1814 | 28.0765 | 27.9702 | 27.8749 | 27.8328 | 27.7936 | 27.7666 | 27.7428 | 27.7143 | 27.6961
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.027.01 - Petrovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.027.01 - Petrovice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Petrovice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 70 | [5 empty] | 4.5652 | po r.2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.5
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 6.1 | [5 empty] | 24.2658 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 80 | 0.76
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 202
J.N | 0 | Nové | jímky a septiky |  | 98
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 28.831