## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.029.01 - Ráječko
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1260 | 1257 | 1256 | 1256 | 1255 | 1254 | 1253 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 69.6825 | 69.8488 | 69.9045 | 69.9045 | 69.9602 | 70.0159 | 70.0718 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 382 | 379 | 378 | 378 | 377 | 376 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 30.3175 | 30.1512 | 30.0955 | 30.0955 | 30.0398 | 29.9841 | 29.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.051939 | 0.051852 | 0.051823 | 0.051823 | 0.051793 | 0.051764 | 0.051735 | 0.059017 | 0.058969 | 0.058922 | 0.058875 | 0.058875 | 0.058827
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059017 | 0.058969 | 0.058922 | 0.058875 | 0.058875 | 0.058827
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059017 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: -0.080465; 2012: -0.08053; 2013: -0.080595; 2014: 0; 2015: -0.08066
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 80.2108 | 80.3463 | 80.3916 | 80.3916 | 80.4369 | 80.4823 | 80.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.2784 | 10.1908 | 10.1616 | 10.1616 | 10.1324 | 10.1032 | 10.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 19.7892 | 19.6537 | 19.6084 | 19.6084 | 19.5631 | 19.5177 | 19.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 23.3381 | 23.3053 | 23.2943 | 23.2943 | 23.2833 | 23.2724 | 23.2614 | 27.1487 | 27.1268 | 27.1049 | 27.083 | 27.083 | 27.0611
NL | t/rok | 21.3933 | 21.3631 | 21.3531 | 21.3531 | 21.3431 | 21.333 | 21.323 | 24.8863 | 24.8662 | 24.8462 | 24.8261 | 24.8261 | 24.806
CHSK | t/rok | 46.6762 | 46.6105 | 46.5886 | 46.5886 | 46.5667 | 46.5448 | 46.5229 | 54.2974 | 54.2536 | 54.2098 | 54.166 | 54.166 | 54.1222
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4869 | 17.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.029.01 - Ráječko
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1260 | 1257 | 1256 | 1256 | 1255 | 1254 | 1253 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 69.6825 | 69.8488 | 69.9045 | 69.9045 | 69.9602 | 70.0159 | 70.0718 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1252 | 1251 | 1250 | 1250 | 1249
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 382 | 379 | 378 | 378 | 377 | 376 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 30.3175 | 30.1512 | 30.0955 | 30.0955 | 30.0398 | 29.9841 | 29.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.051939 | 0.051852 | 0.051823 | 0.051823 | 0.051793 | 0.051764 | 0.051735 | 0.059017 | 0.058969 | 0.058922 | 0.058875 | 0.058875 | 0.058827
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059017 | 0.058969 | 0.058922 | 0.058875 | 0.058875 | 0.058827
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059017 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | 0 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % | 2010: 100; 2011: -0.080465; 2012: -0.08053; 2013: -0.080595; 2014: 0; 2015: -0.08066
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0.041661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 80.2108 | 80.3463 | 80.3916 | 80.3916 | 80.4369 | 80.4823 | 80.5277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 10.2784 | 10.1908 | 10.1616 | 10.1616 | 10.1324 | 10.1032 | 10.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 19.7892 | 19.6537 | 19.6084 | 19.6084 | 19.5631 | 19.5177 | 19.4723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.8049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 23.3381 | 23.3053 | 23.2943 | 23.2943 | 23.2833 | 23.2724 | 23.2614 | 27.1487 | 27.1268 | 27.1049 | 27.083 | 27.083 | 27.0611
NL | t/rok | 21.3933 | 21.3631 | 21.3531 | 21.3531 | 21.3431 | 21.333 | 21.323 | 24.8863 | 24.8662 | 24.8462 | 24.8261 | 24.8261 | 24.806
CHSK | t/rok | 46.6762 | 46.6105 | 46.5886 | 46.5886 | 46.5667 | 46.5448 | 46.5229 | 54.2974 | 54.2536 | 54.2098 | 54.166 | 54.166 | 54.1222
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4869 | 17.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.029.01 - Ráječko
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1220 | 1217 | 1216 | 1216 | 1215 | 1214 | 1213 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209
Počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: větší část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 342 | 339 | 338 | 338 | 337 | 336 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 1212 | 1211 | 1210 | 1210 | 1209
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 342 | 339 | 338 | 338 | 337 | 336 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: ČOV Spešov
Množství odp.vod | m3/d | 36.6 | 36.51 | 36.48 | 36.48 | 36.45 | 36.42 | 36.39 | 36.39 | 36.36 | 36.33 | 36.3 | 36.3 | 36.27
BSK5 | kg/d | 12.6 | 12.57 | 12.56 | 12.56 | 12.55 | 12.54 | 12.53 | 12.53 | 12.52 | 12.51 | 12.5 | 12.5 | 12.49
NL | kg/d | 11.55 | 11.5225 | 11.5133 | 11.5133 | 11.5042 | 11.495 | 11.4858 | 11.4858 | 11.4767 | 11.4675 | 11.4583 | 11.4583 | 11.4492
CHSK | kg/d | 25.2 | 25.14 | 25.12 | 25.12 | 25.1 | 25.08 | 25.06 | 25.06 | 25.04 | 25.02 | 25 | 25 | 24.98
N-celk | kg/d | 2.31 | 2.3045 | 2.3027 | 2.3027 | 2.3008 | 2.299 | 2.2972 | 2.2972 | 2.2953 | 2.2935 | 2.2917 | 2.2917 | 2.2898
N-NH4 | kg/d | 1.092 | 1.0894 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0877 | 1.0868 | 1.0859 | 1.0859 | 1.0851 | 1.0842 | 1.0833 | 1.0833 | 1.0825
N-NO3 | kg/d | 0.21 | 0.2095 | 0.20933 | 0.20933 | 0.20917 | 0.209 | 0.20883 | 0.20883 | 0.20867 | 0.2085 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20817
P-celk | kg/d | 0.525 | 0.52375 | 0.52333 | 0.52333 | 0.52292 | 0.5225 | 0.52208 | 0.52208 | 0.52167 | 0.52125 | 0.52083 | 0.52083 | 0.52042
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Délka kanal.sítě | km | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8
Počet kanal.přípojek | ks | 351.2 | 351.2 | 351.2 | 351.2 | 351.2 | 351.2 | 351.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2 | 501.2
Jímky a septiky | ks | 504 | 502.8 | 502.4 | 502.4 | 502 | 501.6 | 501.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.029.01 - Ráječko
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 142.3 | 142.06 | 141.98 | 141.98 | 141.9 | 141.82 | 141.74 | 161.69 | 161.56 | 161.43 | 161.3 | 161.3 | 161.17
BSK5 | kg/d | 63.94 | 63.85 | 63.82 | 63.82 | 63.79 | 63.76 | 63.73 | 74.38 | 74.32 | 74.26 | 74.2 | 74.2 | 74.14
NL | kg/d | 58.6117 | 58.5292 | 58.5017 | 58.5017 | 58.4742 | 58.4467 | 58.4192 | 68.1817 | 68.1267 | 68.0717 | 68.0167 | 68.0167 | 67.9617
CHSK | kg/d | 127.88 | 127.7 | 127.64 | 127.64 | 127.58 | 127.52 | 127.46 | 148.76 | 148.64 | 148.52 | 148.4 | 148.4 | 148.28
Počet EO | os. | 1065.6667 | 1064.1667 | 1063.6667 | 1063.6667 | 1063.1667 | 1062.6667 | 1062.1667 | 1239.6667 | 1238.6667 | 1237.6667 | 1236.6667 | 1236.6667 | 1235.6667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.69 | 161.56 | 161.43 | 161.3 | 161.3 | 161.17
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 114.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 28.16 | 27.92 | 27.84 | 27.84 | 27.76 | 27.68 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2010: 161.69; 2011: 161.56; 2012: 161.43; 2013: 161.3; 2014: 161.3; 2015: 161.17
BSK5 | kg/d | 2010: 74.38; 2011: 74.32; 2012: 74.26; 2013: 74.2; 2014: 74.2; 2015: 74.14
NL | kg/d | 2010: 68.1817; 2011: 68.1267; 2012: 68.0717; 2013: 68.0167; 2014: 68.0167; 2015: 67.9617
CHSK | kg/d | 2010: 148.76; 2011: 148.64; 2012: 148.52; 2013: 148.4; 2014: 148.4; 2015: 148.28
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0; 2006: 0; 2007: 0; 2008: 0; 2009: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 15.386 | 15.3903 | 15.3918 | 15.3918 | 15.3932 | 15.3947 | 15.3961 | 59.504 | 59.456 | 59.408 | 59.36 | 59.36 | 59.312
NL | kg/d | 14.1039 | 14.1078 | 14.1091 | 14.1091 | 14.1104 | 14.1118 | 14.1131 | 61.3635 | 61.314 | 61.2645 | 61.215 | 61.215 | 61.1655
CHSK | kg/d | 30.7721 | 30.7807 | 30.7836 | 30.7836 | 30.7864 | 30.7893 | 30.7922 | 133.884 | 133.776 | 133.668 | 133.56 | 133.56 | 133.452
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 48.554 | 48.4597 | 48.4282 | 48.4282 | 48.3968 | 48.3653 | 48.3339 | 14.876 | 14.864 | 14.852 | 14.84 | 14.84 | 14.828
NL | kg/d | 44.5078 | 44.4214 | 44.3925 | 44.3925 | 44.3637 | 44.3349 | 44.3061 | 6.8182 | 6.8127 | 6.8072 | 6.8017 | 6.8017 | 6.7962
CHSK | kg/d | 97.1079 | 96.9193 | 96.8564 | 96.8564 | 96.7936 | 96.7307 | 96.6678 | 14.876 | 14.864 | 14.852 | 14.84 | 14.84 | 14.828
Produkce kalů | m3/r | 124.7979 | 124.8328 | 124.8444 | 124.8444 | 124.8561 | 124.8678 | 124.8794 | 723.9653 | 723.3813 | 722.7973 | 722.2133 | 722.2133 | 721.6293
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.002.01 - Blansko
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.029.01 - Ráječko
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 3.4
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 600-800 | 0.7
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 7.7 | [5 empty] | 30.6306 | 2008-2009
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.062 | [5 empty] | 0.1191 | 2008-2009
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 1.35 | [5 empty] | 2.9491 | 2008-2009
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS 1 |  | 2
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2008-2009
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 351 | 3.3345
P.N | 0 | Nové |  | 150 | 1.425 | [5 empty] | 2.325 | 2008-2009
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 504
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.2988