## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.035.02 - Šebrov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 525 | 524 | 524 | 523 | 523 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 76.1905 | 76.3359 | 76.3359 | 76.4818 | 76.4818 | 76.4818 | 76.4818 | 76.6284 | 76.6284 | 76.6284 | 76.6284 | 76.7754 | 76.7754
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 23.8095 | 23.6641 | 23.6641 | 23.5182 | 23.5182 | 23.5182 | 23.5182 | 23.3716 | 23.3716 | 23.3716 | 23.3716 | 23.2246 | 23.2246
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032374 | 0.032378 | 0.032386 | 0.032367 | 0.032375 | 0.032382 | 0.03239 | 0.032371 | 0.032379 | 0.032386 | 0.032394 | 0.032375 | 0.032383
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.029819 | 0.029849 | 0.029856 | 0.029864 | 0.029871 | 0.029878 | 0.029886 | 0.029893 | 0.0299 | 0.029908 | 0.029915 | 0.029923 | 0.02993
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 92.1079 | 92.1878 | 92.1896 | 92.2641 | 92.2659 | 92.2677 | 92.2694 | 92.344 | 92.3458 | 92.3475 | 92.3493 | 92.4239 | 92.4256
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.555 | 2.5295 | 2.5295 | 2.5039 | 2.5039 | 2.5039 | 2.5039 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4528 | 2.4528
Odpad. vody nečištěné | % | 7.8921 | 7.8122 | 7.8104 | 7.7359 | 7.7341 | 7.7323 | 7.7306 | 7.656 | 7.6542 | 7.6525 | 7.6507 | 7.5761 | 7.5744
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.0649 | 10.0539 | 10.0539 | 10.043 | 10.043 | 10.043 | 10.043 | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 10.0211 | 10.0211
NL | t/rok | 9.2261 | 9.2161 | 9.2161 | 9.2061 | 9.2061 | 9.2061 | 9.2061 | 9.196 | 9.196 | 9.196 | 9.196 | 9.186 | 9.186
CHSK | t/rok | 20.1298 | 20.1078 | 20.1078 | 20.086 | 20.086 | 20.086 | 20.086 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0421 | 20.0421
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.035.02 - Šebrov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 525 | 524 | 524 | 523 | 523 | 523 | 523 | 522 | 522 | 522 | 522 | 521 | 521
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 76.1905 | 76.3359 | 76.3359 | 76.4818 | 76.4818 | 76.4818 | 76.4818 | 76.6284 | 76.6284 | 76.6284 | 76.6284 | 76.7754 | 76.7754
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 125 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 122 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 23.8095 | 23.6641 | 23.6641 | 23.5182 | 23.5182 | 23.5182 | 23.5182 | 23.3716 | 23.3716 | 23.3716 | 23.3716 | 23.2246 | 23.2246
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.032374 | 0.032378 | 0.032386 | 0.032367 | 0.032375 | 0.032382 | 0.03239 | 0.032371 | 0.032379 | 0.032386 | 0.032394 | 0.032375 | 0.032383
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.029819 | 0.029849 | 0.029856 | 0.029864 | 0.029871 | 0.029878 | 0.029886 | 0.029893 | 0.0299 | 0.029908 | 0.029915 | 0.029923 | 0.02993
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 92.1079 | 92.1878 | 92.1896 | 92.2641 | 92.2659 | 92.2677 | 92.2694 | 92.344 | 92.3458 | 92.3475 | 92.3493 | 92.4239 | 92.4256
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.555 | 2.5295 | 2.5295 | 2.5039 | 2.5039 | 2.5039 | 2.5039 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4783 | 2.4528 | 2.4528
Odpad. vody nečištěné | % | 7.8921 | 7.8122 | 7.8104 | 7.7359 | 7.7341 | 7.7323 | 7.7306 | 7.656 | 7.6542 | 7.6525 | 7.6507 | 7.5761 | 7.5744
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 10.0649 | 10.0539 | 10.0539 | 10.043 | 10.043 | 10.043 | 10.043 | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 10.032 | 10.0211 | 10.0211
NL | t/rok | 9.2261 | 9.2161 | 9.2161 | 9.2061 | 9.2061 | 9.2061 | 9.2061 | 9.196 | 9.196 | 9.196 | 9.196 | 9.186 | 9.186
CHSK | t/rok | 20.1298 | 20.1078 | 20.1078 | 20.086 | 20.086 | 20.086 | 20.086 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0641 | 20.0421 | 20.0421
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.035.01 - Kateřina
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.035.02 - Šebrov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 490 | 489 | 489 | 488 | 488 | 488 | 488 | 487 | 487 | 487 | 487 | 486 | 486
Počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 90 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 86
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 9.8 | 9.78 | 9.78 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.74 | 9.72 | 9.72
BSK5 | kg/d | 5.25 | 5.24 | 5.24 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 5.21 | 5.21
NL | kg/d | 4.8125 | 4.8033 | 4.8033 | 4.7942 | 4.7942 | 4.7942 | 4.7942 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.785 | 4.7758 | 4.7758
CHSK | kg/d | 10.5 | 10.48 | 10.48 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.42 | 10.42
N-celk | kg/d | 0.9625 | 0.96067 | 0.96067 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.95883 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.957 | 0.95517 | 0.95517
N-NH4 | kg/d | 0.455 | 0.45413 | 0.45413 | 0.45327 | 0.45327 | 0.45327 | 0.45327 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4524 | 0.4524 | 0.45153 | 0.45153
N-NO3 | kg/d | 0.0875 | 0.087333 | 0.087333 | 0.087167 | 0.087167 | 0.087167 | 0.087167 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.086833 | 0.086833
P-celk | kg/d | 0.21875 | 0.21833 | 0.21833 | 0.21792 | 0.21792 | 0.21792 | 0.21792 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0.2175 | 0.21708 | 0.21708
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Počet kanal.přípojek | ks | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160
Jímky a septiky | ks | 210 | 209.6 | 209.6 | 209.2 | 209.2 | 209.2 | 209.2 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.8 | 208.4 | 208.4
Mikročistírny | ks | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 184.2411 | 184.4434 | 184.494 | 184.5446 | 184.5952 | 184.6458 | 184.6964 | 184.747 | 184.7976 | 184.8482 | 184.8988 | 184.9494 | 185

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.035.01 - Kateřina
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.035.02 - Šebrov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 88.6964 | 88.7074 | 88.7276 | 88.6779 | 88.6981 | 88.7183 | 88.7386 | 88.6888 | 88.709 | 88.7293 | 88.7495 | 88.6998 | 88.72
BSK5 | kg/d | 27.575 | 27.545 | 27.545 | 27.515 | 27.515 | 27.515 | 27.515 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.485 | 27.455 | 27.455
NL | kg/d | 25.2771 | 25.2496 | 25.2496 | 25.2221 | 25.2221 | 25.2221 | 25.2221 | 25.1946 | 25.1946 | 25.1946 | 25.1946 | 25.1671 | 25.1671
CHSK | kg/d | 55.15 | 55.09 | 55.09 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 55.03 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.97 | 54.91 | 54.91
Počet EO | os. | 459.5833 | 459.0833 | 459.0833 | 458.5833 | 458.5833 | 458.5833 | 458.5833 | 458.0833 | 458.0833 | 458.0833 | 458.0833 | 457.5833 | 457.5833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 81.6964 | 81.7774 | 81.7976 | 81.8179 | 81.8381 | 81.8583 | 81.8786 | 81.8988 | 81.919 | 81.9393 | 81.9595 | 81.9798 | 82
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7 | 6.93 | 6.93 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 6.72 | 6.72
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.6196 | 7.6179 | 7.6181 | 7.6159 | 7.6161 | 7.6162 | 7.6164 | 7.6142 | 7.6144 | 7.6145 | 7.6147 | 7.6125 | 7.6126
NL | kg/d | 6.9847 | 6.9831 | 6.9832 | 6.9813 | 6.9814 | 6.9815 | 6.9817 | 6.9797 | 6.9798 | 6.98 | 6.9801 | 6.9781 | 6.9782
CHSK | kg/d | 15.2393 | 15.2359 | 15.2362 | 15.2319 | 15.2322 | 15.2325 | 15.2328 | 15.2285 | 15.2287 | 15.229 | 15.2293 | 15.225 | 15.2253
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 19.9554 | 19.9271 | 19.9269 | 19.8991 | 19.8989 | 19.8988 | 19.8986 | 19.8708 | 19.8706 | 19.8705 | 19.8703 | 19.8425 | 19.8424
NL | kg/d | 18.2924 | 18.2665 | 18.2663 | 18.2408 | 18.2407 | 18.2405 | 18.2404 | 18.2149 | 18.2147 | 18.2146 | 18.2145 | 18.189 | 18.1888
CHSK | kg/d | 39.9107 | 39.8541 | 39.8538 | 39.7981 | 39.7978 | 39.7975 | 39.7972 | 39.7415 | 39.7413 | 39.741 | 39.7407 | 39.685 | 39.6847
Produkce kalů | m3/r | 61.8036 | 61.7899 | 61.7911 | 61.7738 | 61.7749 | 61.7761 | 61.7773 | 61.7598 | 61.761 | 61.7622 | 61.7633 | 61.7458 | 61.7469
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.035.01 - Kateřina
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.035.02 - Šebrov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 0.8
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300 | 4.7 | [5 empty] | 19.7752 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.05 | [5 empty] | 0.09605 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 160 | 1.52
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 210
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.2963