## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.038.02 - Vavřinec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.5556 | 87.7506 | 87.7506 | 87.9464 | 87.9464 | 87.9464 | 87.9464 | 88.1432 | 88.1432 | 88.1432 | 88.1432 | 88.3408 | 88.3408
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.4444 | 12.2494 | 12.2494 | 12.0536 | 12.0536 | 12.0536 | 12.0536 | 11.8568 | 11.8568 | 11.8568 | 11.8568 | 11.6592 | 11.6592
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018049 | 0.018024 | 0.018024 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017947 | 0.017947
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 95.6117 | 95.7473 | 95.7473 | 95.8832 | 95.8832 | 95.8832 | 95.8832 | 96.0195 | 96.0195 | 96.0195 | 96.0195 | 96.1562 | 96.1562
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.79205 | 0.7665 | 0.7665 | 0.74095 | 0.74095 | 0.74095 | 0.74095 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7154 | 0.68985 | 0.68985
Odpad. vody nečištěné | % | 4.3883 | 4.2527 | 4.2527 | 4.1168 | 4.1168 | 4.1168 | 4.1168 | 3.9805 | 3.9805 | 3.9805 | 3.9805 | 3.8438 | 3.8438
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.1779 | 9.167 | 9.167 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1341 | 9.1341
NL | t/rok | 8.4131 | 8.4031 | 8.4031 | 8.393 | 8.393 | 8.393 | 8.393 | 8.383 | 8.383 | 8.383 | 8.383 | 8.3729 | 8.3729
CHSK | t/rok | 18.3559 | 18.334 | 18.334 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2682 | 18.2682
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8787 | 7.8787
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.038.02 - Vavřinec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 450 | 449 | 449 | 448 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 447 | 447 | 446 | 446
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 87.5556 | 87.7506 | 87.7506 | 87.9464 | 87.9464 | 87.9464 | 87.9464 | 88.1432 | 88.1432 | 88.1432 | 88.1432 | 88.3408 | 88.3408
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 52
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 12.4444 | 12.2494 | 12.2494 | 12.0536 | 12.0536 | 12.0536 | 12.0536 | 11.8568 | 11.8568 | 11.8568 | 11.8568 | 11.6592 | 11.6592
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.018049 | 0.018024 | 0.018024 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017998 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017973 | 0.017947 | 0.017947
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257 | 0.017257
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 95.6117 | 95.7473 | 95.7473 | 95.8832 | 95.8832 | 95.8832 | 95.8832 | 96.0195 | 96.0195 | 96.0195 | 96.0195 | 96.1562 | 96.1562
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.79205 | 0.7665 | 0.7665 | 0.74095 | 0.74095 | 0.74095 | 0.74095 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7154 | 0.7154 | 0.68985 | 0.68985
Odpad. vody nečištěné | % | 4.3883 | 4.2527 | 4.2527 | 4.1168 | 4.1168 | 4.1168 | 4.1168 | 3.9805 | 3.9805 | 3.9805 | 3.9805 | 3.8438 | 3.8438
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.1779 | 9.167 | 9.167 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.156 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1451 | 9.1341 | 9.1341
NL | t/rok | 8.4131 | 8.4031 | 8.4031 | 8.393 | 8.393 | 8.393 | 8.393 | 8.383 | 8.383 | 8.383 | 8.383 | 8.3729 | 8.3729
CHSK | t/rok | 18.3559 | 18.334 | 18.334 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.312 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2902 | 18.2682 | 18.2682
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8787 | 7.8787
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.038.02 - Vavřinec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.038.02 - Vavřinec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 415 | 414 | 414 | 413 | 413 | 413 | 413 | 412 | 412 | 412 | 412 | 411 | 411
Počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17
- počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 8.3 | 8.28 | 8.28 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.22 | 8.22
BSK5 | kg/d | 4.5 | 4.49 | 4.49 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.46 | 4.46
NL | kg/d | 4.125 | 4.1158 | 4.1158 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.1067 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0975 | 4.0883 | 4.0883
CHSK | kg/d | 9 | 8.98 | 8.98 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.92 | 8.92
N-celk | kg/d | 0.825 | 0.82317 | 0.82317 | 0.82133 | 0.82133 | 0.82133 | 0.82133 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8195 | 0.81767 | 0.81767
N-NH4 | kg/d | 0.39 | 0.38913 | 0.38913 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.38827 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0.3874 | 0.38653 | 0.38653
N-NO3 | kg/d | 0.075 | 0.074833 | 0.074833 | 0.074667 | 0.074667 | 0.074667 | 0.074667 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0745 | 0.0745 | 0.074333 | 0.074333
P-celk | kg/d | 0.1875 | 0.18708 | 0.18708 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18667 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18625 | 0.18583 | 0.18583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1
Počet kanal.přípojek | ks | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6 | 157.6
Jímky a septiky | ks | 180 | 179.6 | 179.6 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 179.2 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.8 | 178.4 | 178.4
Mikročistírny | ks | bar: 2000 to 2015
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.038.02 - Vavřinec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.038.02 - Vavřinec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 49.45 | 49.38 | 49.38 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.31 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.17 | 49.17
BSK5 | kg/d | 25.145 | 25.115 | 25.115 | 25.085 | 25.085 | 25.085 | 25.085 | 25.055 | 25.055 | 25.055 | 25.055 | 25.025 | 25.025
NL | kg/d | 23.0496 | 23.0221 | 23.0221 | 22.9946 | 22.9946 | 22.9946 | 22.9946 | 22.9671 | 22.9671 | 22.9671 | 22.9671 | 22.9396 | 22.9396
CHSK | kg/d | 50.29 | 50.23 | 50.23 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.17 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.11 | 50.05 | 50.05
Počet EO | os. | 419.0833 | 418.5833 | 418.5833 | 418.0833 | 418.0833 | 418.0833 | 418.0833 | 417.5833 | 417.5833 | 417.5833 | 417.5833 | 417.0833 | 417.0833
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28 | 47.28
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.17 | 2.1 | 2.1 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.89 | 1.89
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2015
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 7.2125 | 7.2141 | 7.2141 | 7.2157 | 7.2157 | 7.2157 | 7.2157 | 7.2173 | 7.2173 | 7.2173 | 7.2173 | 7.2189 | 7.2189
NL | kg/d | 6.6114 | 6.6129 | 6.6129 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6144 | 6.6159 | 6.6159 | 6.6159 | 6.6159 | 6.6173 | 6.6173
CHSK | kg/d | 14.4249 | 14.4282 | 14.4282 | 14.4314 | 14.4314 | 14.4314 | 14.4314 | 14.4346 | 14.4346 | 14.4346 | 14.4346 | 14.4379 | 14.4379
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 17.9325 | 17.9009 | 17.9009 | 17.8693 | 17.8693 | 17.8693 | 17.8693 | 17.8377 | 17.8377 | 17.8377 | 17.8377 | 17.8061 | 17.8061
NL | kg/d | 16.4382 | 16.4092 | 16.4092 | 16.3802 | 16.3802 | 16.3802 | 16.3802 | 16.3512 | 16.3512 | 16.3512 | 16.3512 | 16.3222 | 16.3222
CHSK | kg/d | 35.8651 | 35.8018 | 35.8018 | 35.7386 | 35.7386 | 35.7386 | 35.7386 | 35.6754 | 35.6754 | 35.6754 | 35.6754 | 35.6121 | 35.6121
Produkce kalů | m3/r | 58.5012 | 58.5142 | 58.5142 | 58.5273 | 58.5273 | 58.5273 | 58.5273 | 58.5404 | 58.5404 | 58.5404 | 58.5404 | 58.5535 | 58.5535
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.038.02 - Vavřinec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.038.02 - Vavřinec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Vavřinec | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 50 | [5 empty] | 3.9443 | 2014-2015 | 18 | 2
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.1
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.8 | [5 empty] | 11.1384 | 2014-2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.13 | [5 empty] | 0.24973 | 2014-2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2014-2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 158 | 1.501
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 180
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.7574