## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.043.01 - Žernovník
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 212 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.1698 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.1698 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.8302 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010156 | 0.010162 | 0.010176 | 0.01019 | 0.010204 | 0.010218 | 0.010231 | 0.010245 | 0.010259 | 0.010222 | 0.010236 | 0.01025 | 0.010264
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010113 | 0.010118 | 0.010132 | 0.010146 | 0.01016 | 0.010174 | 0.010188 | 0.010202 | 0.010215 | 0.010179 | 0.010192 | 0.010206 | 0.01022
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.5687 | 99.569 | 99.5696 | 99.5702 | 99.5707 | 99.5713 | 99.5719 | 99.5725 | 99.5731 | 99.5715 | 99.5721 | 99.5727 | 99.5733
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 5.5939e-06 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | -3.6981e-05 | 1.3828e-05 | 1.3828e-05 | 1.3828e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0.055285 | 0.13719 | 0.13701 | 0.13682 | 0.13663 | 0.13644 | 0.13626 | 0.13607 | -0.36333 | 0.13567 | 0.13548 | 0.1353
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438
Odpad. vody nečištěné | % | 0.43126 | 0.43102 | 0.43043 | 0.42984 | 0.42926 | 0.42867 | 0.42809 | 0.42751 | 0.42693 | 0.42847 | 0.4279 | 0.42732 | 0.42674
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celková kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2.2942 | 2.2789 | 2.2408 | 2.2028 | 2.1647 | 2.1266 | 2.0885 | 2.0504 | 2.0123 | 2.1137 | 2.0758 | 2.0379 | 2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.4639 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4201 | 4.4201 | 4.4201 | 4.4201
NL | t/rok | 4.092 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0518 | 4.0518 | 4.0518 | 4.0518
CHSK | t/rok | 8.9279 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8403 | 8.8403 | 8.8403 | 8.8403
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.001.043.01 - Žernovník
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 212 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 210 | 210
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 97.1698 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 206 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204
Počet obyv. napoj ČOV | % | 97.1698 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1564 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429 | 97.1429
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 2.8302 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8436 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571 | 2.8571
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010156 | 0.010162 | 0.010176 | 0.01019 | 0.010204 | 0.010218 | 0.010231 | 0.010245 | 0.010259 | 0.010222 | 0.010236 | 0.01025 | 0.010264
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010113 | 0.010118 | 0.010132 | 0.010146 | 0.01016 | 0.010174 | 0.010188 | 0.010202 | 0.010215 | 0.010179 | 0.010192 | 0.010206 | 0.01022
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 99.5687 | 99.569 | 99.5696 | 99.5702 | 99.5707 | 99.5713 | 99.5719 | 99.5725 | 99.5731 | 99.5715 | 99.5721 | 99.5727 | 99.5733
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 5.5939e-06 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | 1.3901e-05 | -3.6981e-05 | 1.3828e-05 | 1.3828e-05 | 1.3828e-05
Meziroční přírustek | % |  | 0.055285 | 0.13719 | 0.13701 | 0.13682 | 0.13663 | 0.13644 | 0.13626 | 0.13607 | -0.36333 | 0.13567 | 0.13548 | 0.1353
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0438
Odpad. vody nečištěné | % | 0.43126 | 0.43102 | 0.43043 | 0.42984 | 0.42926 | 0.42867 | 0.42809 | 0.42751 | 0.42693 | 0.42847 | 0.4279 | 0.42732 | 0.42674
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Celková kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 2.2942 | 2.2789 | 2.2408 | 2.2028 | 2.1647 | 2.1266 | 2.0885 | 2.0504 | 2.0123 | 2.1137 | 2.0758 | 2.0379 | 2
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.4639 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4421 | 4.4201 | 4.4201 | 4.4201 | 4.4201
NL | t/rok | 4.092 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0719 | 4.0518 | 4.0518 | 4.0518 | 4.0518
CHSK | t/rok | 8.9279 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8841 | 8.8403 | 8.8403 | 8.8403 | 8.8403
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.043.01 - Žernovník
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.001.043.01 - Žernovník
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 192 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190
Počet osob s ČOP | os. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 192 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 192 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 190 | 190 | 190 | 190
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.84 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
BSK5 | kg/d | 2.12 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
NL | kg/d | 1.9433 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.9342 | 1.925 | 1.925 | 1.925 | 1.925
CHSK | kg/d | 4.24 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
N-celk | kg/d | 0.38867 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.38683 | 0.385 | 0.385 | 0.385 | 0.385
N-NH4 | kg/d | 0.18373 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.18287 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182
N-NO3 | kg/d | 0.035333 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035
P-celk | kg/d | 0.088333 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.087917 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875 | 0.0875
Počet ČOV | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kapacita ČOV | m3/d | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Počet kanal.přípojek | ks | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 82.4
Jímky a septiky | ks | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 117.0091 | 117.8067 | 118.0061 | 118.2055 | 118.4049 | 118.6043 | 118.8037 | 119.003 | 119.2024 | 119.4018 | 119.6012 | 119.8006 | 120

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.001.043.01 - Žernovník
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.001.043.01 - Žernovník
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 27.8258 | 27.8411 | 27.8792 | 27.9172 | 27.9553 | 27.9934 | 28.0315 | 28.0696 | 28.1077 | 28.0063 | 28.0442 | 28.0821 | 28.12
BSK5 | kg/d | 12.23 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.17 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11
NL | kg/d | 11.2108 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1558 | 11.1008 | 11.1008 | 11.1008 | 11.1008
CHSK | kg/d | 24.46 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.34 | 24.22 | 24.22 | 24.22 | 24.22
Počet EO | os. | 203.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 202.8333 | 201.8333 | 201.8333 | 201.8333 | 201.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 27.7058 | 27.7211 | 27.7592 | 27.7972 | 27.8353 | 27.8734 | 27.9115 | 27.9496 | 27.9877 | 27.8863 | 27.9242 | 27.9621 | 28
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 27.7058 | 27.7211 | 27.7592 | 27.7972 | 27.8353 | 27.8734 | 27.9115 | 27.9496 | 27.9877 | 27.8863 | 27.9242 | 27.9621 | 28
BSK5 | kg/d | 12.14 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 12.02 | 12.02 | 12.02 | 12.02
NL | kg/d | 11.1283 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0733 | 11.0183 | 11.0183 | 11.0183 | 11.0183
CHSK | kg/d | 24.28 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.16 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04
Počet EO | os | 203 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 201 | 201 | 201 | 201
Typ ČOV | - | 2000: kořenová čistírna odpadních vod; 2015: kořenová čistírna odpadních vod
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 27.7058 | 27.7211 | 27.7592 | 27.7972 | 27.8353 | 27.8734 | 27.9115 | 27.9496 | 27.9877 | 27.8863 | 27.9242 | 27.9621 | 28
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 9.7418 | 9.694 | 9.6941 | 9.6942 | 9.6942 | 9.6943 | 9.6943 | 9.6944 | 9.6944 | 9.6465 | 9.6465 | 9.6466 | 9.6467
NL | kg/d | 10.0462 | 9.997 | 9.997 | 9.9971 | 9.9972 | 9.9972 | 9.9973 | 9.9973 | 9.9974 | 9.9479 | 9.948 | 9.9481 | 9.9481
CHSK | kg/d | 21.9191 | 21.8116 | 21.8117 | 21.8118 | 21.812 | 21.8121 | 21.8122 | 21.8123 | 21.8125 | 21.7046 | 21.7047 | 21.7049 | 21.705
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.4882 | 2.476 | 2.4759 | 2.4758 | 2.4758 | 2.4757 | 2.4757 | 2.4756 | 2.4756 | 2.4635 | 2.4635 | 2.4634 | 2.4633
NL | kg/d | 1.1646 | 1.1589 | 1.1588 | 1.1587 | 1.1587 | 1.1586 | 1.1586 | 1.1585 | 1.1584 | 1.1529 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1527
CHSK | kg/d | 2.5409 | 2.5284 | 2.5283 | 2.5282 | 2.528 | 2.5279 | 2.5278 | 2.5277 | 2.5275 | 2.5154 | 2.5153 | 2.5151 | 2.515
Produkce kalů | m3/r | 118.5253 | 117.9441 | 117.9448 | 117.9455 | 117.9462 | 117.9469 | 117.9476 | 117.9483 | 117.9489 | 117.3656 | 117.3663 | 117.367 | 117.3677
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.001.043.01 - Žernovník
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.001.043.01 - Žernovník
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | KČOV Žernovník | kořenová čistírna odpadních vod |  | 30 |  | 1996 | [6 empty] | 5 | 0
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 2.2
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 82 | 0.779
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 2
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0