## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.045.01 - Benešov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 691 | 690 | 689 | 689 | 689 | 688 | 688 | 688 | 687 | 687 | 687 | 686 | 686
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 83.7916 | 83.913 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0116 | 84.0116 | 84.0116 | 83.9884 | 83.9884 | 83.9884 | 83.965 | 83.965
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
Počet obyv. napoj ČOV | % | 83.7916 | 83.913 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0116 | 84.0116 | 84.0116 | 83.9884 | 83.9884 | 83.9884 | 83.965 | 83.965
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 16.2084 | 16.087 | 15.9652 | 15.9652 | 15.9652 | 15.9884 | 15.9884 | 15.9884 | 16.0116 | 16.0116 | 16.0116 | 16.035 | 16.035
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.026534 | 0.026515 | 0.026497 | 0.026497 | 0.026497 | 0.026461 | 0.026461 | 0.026461 | 0.026424 | 0.026424 | 0.026424 | 0.026387 | 0.026387
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025621 | 0.025621 | 0.025621 | 0.025584 | 0.025584
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 96.8361 | 96.9027 | 96.9695 | 96.9695 | 96.9695 | 96.9653 | 96.9653 | 96.9653 | 96.9611 | 96.9611 | 96.9611 | 96.9569 | 96.9569
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -6.7093e-08 | -6.7322e-08 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.00026112 | -0.00026201 | 0 | 0 | -0.14252 | 0 | 0 | -0.14273 | 0 | 0 | -0.14293 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.8395 | 0.82125 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803
Odpad. vody nečištěné | % | 3.1639 | 3.0973 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0389 | 3.0389 | 3.0389 | 3.0431 | 3.0431
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.7058 | 13.6948 | 13.6838 | 13.6838 | 13.6838 | 13.6619 | 13.6619 | 13.6619 | 13.6401 | 13.6401 | 13.6401 | 13.6181 | 13.6181
NL | t/rok | 12.5636 | 12.5536 | 12.5435 | 12.5435 | 12.5435 | 12.5235 | 12.5235 | 12.5235 | 12.5034 | 12.5034 | 12.5034 | 12.4833 | 12.4833
CHSK | t/rok | 27.4115 | 27.3896 | 27.3677 | 27.3677 | 27.3677 | 27.3239 | 27.3239 | 27.3239 | 27.2801 | 27.2801 | 27.2801 | 27.2363 | 27.2363
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8804 | 19.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.045.01 - Benešov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 691 | 690 | 689 | 689 | 689 | 688 | 688 | 688 | 687 | 687 | 687 | 686 | 686
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 83.7916 | 83.913 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0116 | 84.0116 | 84.0116 | 83.9884 | 83.9884 | 83.9884 | 83.965 | 83.965
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
Počet obyv. napoj ČOV | % | 83.7916 | 83.913 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0348 | 84.0116 | 84.0116 | 84.0116 | 83.9884 | 83.9884 | 83.9884 | 83.965 | 83.965
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 112 | 111 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 16.2084 | 16.087 | 15.9652 | 15.9652 | 15.9652 | 15.9884 | 15.9884 | 15.9884 | 16.0116 | 16.0116 | 16.0116 | 16.035 | 16.035
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.026534 | 0.026515 | 0.026497 | 0.026497 | 0.026497 | 0.026461 | 0.026461 | 0.026461 | 0.026424 | 0.026424 | 0.026424 | 0.026387 | 0.026387
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025694 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025658 | 0.025621 | 0.025621 | 0.025621 | 0.025584 | 0.025584
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 96.8361 | 96.9027 | 96.9695 | 96.9695 | 96.9695 | 96.9653 | 96.9653 | 96.9653 | 96.9611 | 96.9611 | 96.9611 | 96.9569 | 96.9569
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -6.7093e-08 | -6.7322e-08 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0 | 0 | -3.6568e-05 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.00026112 | -0.00026201 | 0 | 0 | -0.14252 | 0 | 0 | -0.14273 | 0 | 0 | -0.14293 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.8395 | 0.82125 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803 | 0.803
Odpad. vody nečištěné | % | 3.1639 | 3.0973 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0305 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0347 | 3.0389 | 3.0389 | 3.0389 | 3.0431 | 3.0431
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 13.7058 | 13.6948 | 13.6838 | 13.6838 | 13.6838 | 13.6619 | 13.6619 | 13.6619 | 13.6401 | 13.6401 | 13.6401 | 13.6181 | 13.6181
NL | t/rok | 12.5636 | 12.5536 | 12.5435 | 12.5435 | 12.5435 | 12.5235 | 12.5235 | 12.5235 | 12.5034 | 12.5034 | 12.5034 | 12.4833 | 12.4833
CHSK | t/rok | 27.4115 | 27.3896 | 27.3677 | 27.3677 | 27.3677 | 27.3239 | 27.3239 | 27.3239 | 27.2801 | 27.2801 | 27.2801 | 27.2363 | 27.2363
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8804 | 19.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.045.01 - Benešov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 581 | 580 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
Počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 | 578 | 578 | 578 | 577 | 577 | 577 | 576 | 576
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 12.4952 | 12.495 | 12.4948 | 12.4948 | 12.4948 | 12.4947 | 12.4947 | 12.4947 | 12.4945 | 12.4945 | 12.4945 | 12.4943 | 12.4943
BSK5 | kg/d | 6.91 | 6.9 | 6.89 | 6.89 | 6.89 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.86 | 6.86
NL | kg/d | 6.3342 | 6.325 | 6.3158 | 6.3158 | 6.3158 | 6.3067 | 6.3067 | 6.3067 | 6.2975 | 6.2975 | 6.2975 | 6.2883 | 6.2883
CHSK | kg/d | 13.82 | 13.8 | 13.78 | 13.78 | 13.78 | 13.76 | 13.76 | 13.76 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.72 | 13.72
N-celk | kg/d | 1.2668 | 1.265 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2632 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2613 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2577 | 1.2577
N-NH4 | kg/d | 0.59887 | 0.598 | 0.59713 | 0.59713 | 0.59713 | 0.59627 | 0.59627 | 0.59627 | 0.5954 | 0.5954 | 0.5954 | 0.59453 | 0.59453
N-NO3 | kg/d | 0.11517 | 0.115 | 0.11483 | 0.11483 | 0.11483 | 0.11467 | 0.11467 | 0.11467 | 0.1145 | 0.1145 | 0.1145 | 0.11433 | 0.11433
P-celk | kg/d | 0.28792 | 0.2875 | 0.28708 | 0.28708 | 0.28708 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28667 | 0.28625 | 0.28625 | 0.28625 | 0.28583 | 0.28583
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Počet kanal.přípojek | ks | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6
Jímky a septiky | ks | 44.8 | 44.4 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.045.01 - Benešov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 72.6952 | 72.645 | 72.5948 | 72.5948 | 72.5948 | 72.4947 | 72.4947 | 72.4947 | 72.3945 | 72.3945 | 72.3945 | 72.2943 | 72.2943
BSK5 | kg/d | 37.55 | 37.52 | 37.49 | 37.49 | 37.49 | 37.43 | 37.43 | 37.43 | 37.37 | 37.37 | 37.37 | 37.31 | 37.31
NL | kg/d | 34.4208 | 34.3933 | 34.3658 | 34.3658 | 34.3658 | 34.3108 | 34.3108 | 34.3108 | 34.2558 | 34.2558 | 34.2558 | 34.2008 | 34.2008
CHSK | kg/d | 75.1 | 75.04 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | 74.86 | 74.86 | 74.86 | 74.74 | 74.74 | 74.74 | 74.62 | 74.62
Počet EO | os. | 625.8333 | 625.3333 | 624.8333 | 624.8333 | 624.8333 | 623.8333 | 623.8333 | 623.8333 | 622.8333 | 622.8333 | 622.8333 | 621.8333 | 621.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 70.3952 | 70.395 | 70.3948 | 70.3948 | 70.3948 | 70.2947 | 70.2947 | 70.2947 | 70.1945 | 70.1945 | 70.1945 | 70.0943 | 70.0943
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 2.3 | 2.25 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 70.3952 | 70.395 | 70.3948 | 70.3948 | 70.3948 | 70.2947 | 70.2947 | 70.2947 | 70.1945 | 70.1945 | 70.1945 | 70.0943 | 70.0943
BSK5 | kg/d | 35.86 | 35.85 | 35.84 | 35.84 | 35.84 | 35.78 | 35.78 | 35.78 | 35.72 | 35.72 | 35.72 | 35.66 | 35.66
NL | kg/d | 32.8717 | 32.8625 | 32.8533 | 32.8533 | 32.8533 | 32.7983 | 32.7983 | 32.7983 | 32.7433 | 32.7433 | 32.7433 | 32.6883 | 32.6883
CHSK | kg/d | 71.72 | 71.7 | 71.68 | 71.68 | 71.68 | 71.56 | 71.56 | 71.56 | 71.44 | 71.44 | 71.44 | 71.32 | 71.32
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 29.0896 | 29.0863 | 29.0831 | 29.0831 | 29.0831 | 29.0353 | 29.0353 | 29.0353 | 28.9875 | 28.9875 | 28.9875 | 28.9397 | 28.9397
NL | kg/d | 29.9986 | 29.9953 | 29.9919 | 29.9919 | 29.9919 | 29.9426 | 29.9426 | 29.9426 | 29.8933 | 29.8933 | 29.8933 | 29.8441 | 29.8441
CHSK | kg/d | 65.4515 | 65.4442 | 65.4369 | 65.4369 | 65.4369 | 65.3294 | 65.3294 | 65.3294 | 65.2218 | 65.2218 | 65.2218 | 65.1143 | 65.1143
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 8.4604 | 8.4337 | 8.4069 | 8.4069 | 8.4069 | 8.3947 | 8.3947 | 8.3947 | 8.3825 | 8.3825 | 8.3825 | 8.3703 | 8.3703
NL | kg/d | 4.4222 | 4.3981 | 4.3739 | 4.3739 | 4.3739 | 4.3682 | 4.3682 | 4.3682 | 4.3625 | 4.3625 | 4.3625 | 4.3568 | 4.3568
CHSK | kg/d | 9.6485 | 9.5958 | 9.5431 | 9.5431 | 9.5431 | 9.5306 | 9.5306 | 9.5306 | 9.5182 | 9.5182 | 9.5182 | 9.5057 | 9.5057
Produkce kalů | m3/r | 353.9231 | 353.8837 | 353.8442 | 353.8442 | 353.8442 | 353.2627 | 353.2627 | 353.2627 | 352.6811 | 352.6811 | 352.6811 | 352.0996 | 352.0996
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.045.01 - Benešov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 9
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 9 |  |  |  | 39.7609 | 2009-2010 |  |  | r
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.9
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.9 | [5 empty] | 1.7289 | 2015-2016
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.425 | 2015-2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 232 | 2.204
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 45
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 39.7609 |  | 2.1539