## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.047.04 - Mladkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 85.1852 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.1852 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 14.8148 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.1079 | 14.1079 | 14.1079 | 14.1079
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0097345 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.0096834 | 0.0096834 | 0.0096834 | 0.0096834
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0092199 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092053 | 0.0092053 | 0.0092053 | 0.0092053
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.7132 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 95.0622 | 95.0622 | 95.0622 | 95.0622
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.079239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079302 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.51465 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.47815 | 0.47815 | 0.47815 | 0.47815
Odpad. vody nečištěné | % | 5.2868 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 4.9378 | 4.9378 | 4.9378 | 4.9378
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.8892 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8673 | 4.8673 | 4.8673 | 4.8673
NL | t/rok | 4.4817 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4617 | 4.4617 | 4.4617 | 4.4617
CHSK | t/rok | 9.7783 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7346 | 9.7346 | 9.7346 | 9.7346
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.047.04 - Mladkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 243 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 241 | 241 | 241 | 241
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 85.1852 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207
Počet obyv. napoj ČOV | % | 85.1852 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.5372 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921 | 85.8921
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 14.8148 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.4628 | 14.1079 | 14.1079 | 14.1079 | 14.1079
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0097345 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.009709 | 0.0096834 | 0.0096834 | 0.0096834 | 0.0096834
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0092199 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092126 | 0.0092053 | 0.0092053 | 0.0092053 | 0.0092053
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 94.7132 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 94.8872 | 95.0622 | 95.0622 | 95.0622 | 95.0622
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.079239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079302 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.51465 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4964 | 0.47815 | 0.47815 | 0.47815 | 0.47815
Odpad. vody nečištěné | % | 5.2868 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 5.1128 | 4.9378 | 4.9378 | 4.9378 | 4.9378
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 4.8892 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8782 | 4.8673 | 4.8673 | 4.8673 | 4.8673
NL | t/rok | 4.4817 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4717 | 4.4617 | 4.4617 | 4.4617 | 4.4617
CHSK | t/rok | 9.7783 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7564 | 9.7346 | 9.7346 | 9.7346 | 9.7346
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.02 - Boskovice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.047.04 - Mladkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 228 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | 226 | 226 | 226 | 226
Počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205
- počet osob s ČOP | os. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21
- počet osob s ČOP | os. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.56 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.54 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52
BSK5 | kg/d | 2.43 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41
NL | kg/d | 2.2275 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2183 | 2.2092 | 2.2092 | 2.2092 | 2.2092
CHSK | kg/d | 4.86 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82
N-celk | kg/d | 0.4455 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44367 | 0.44183 | 0.44183 | 0.44183 | 0.44183
N-NH4 | kg/d | 0.2106 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20973 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887 | 0.20887
N-NO3 | kg/d | 0.0405 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040333 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167
P-celk | kg/d | 0.10125 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10083 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042 | 0.10042
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7
Počet kanal.přípojek | ks | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8 | 82.8
Jímky a septiky | ks | 14.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
Mikročistírny | ks | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.02 - Boskovice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.047.04 - Mladkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 26.67 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53
BSK5 | kg/d | 13.395 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.365 | 13.335 | 13.335 | 13.335 | 13.335
NL | kg/d | 12.2788 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2513 | 12.2238 | 12.2238 | 12.2238 | 12.2238
CHSK | kg/d | 26.79 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 26.67
Počet EO | os. | 223.25 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.75 | 222.25 | 222.25 | 222.25 | 222.25
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 25.26 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 1.41 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 25.26 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.24 | 25.22 | 25.22 | 25.22 | 25.22
BSK5 | kg/d | 12.74 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.73 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72
NL | kg/d | 11.6783 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.6692 | 11.66 | 11.66 | 11.66 | 11.66
CHSK | kg/d | 25.48 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.46 | 25.44 | 25.44 | 25.44 | 25.44
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 10.1495 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1453 | 10.1412 | 10.1412 | 10.1412 | 10.1412
NL | kg/d | 10.4666 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4624 | 10.4581 | 10.4581 | 10.4581 | 10.4581
CHSK | kg/d | 22.8363 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.827 | 22.8178 | 22.8178 | 22.8178 | 22.8178
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 3.2455 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.2197 | 3.1938 | 3.1938 | 3.1938 | 3.1938
NL | kg/d | 1.8121 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7889 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656 | 1.7656
CHSK | kg/d | 3.9537 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.903 | 3.8522 | 3.8522 | 3.8522 | 3.8522
Produkce kalů | m3/r | 123.4851 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.435 | 123.385 | 123.385 | 123.385 | 123.385
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.02 - Boskovice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.047.04 - Mladkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.7
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250-300 | 4.2 | [5 empty] | 24.528 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 2 | [5 empty] | 5.14 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 83 | 0.7885
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 14
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.168