## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.047.05 - Vratíkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010403 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010403 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.42283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42463 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.1465 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1027 | 5.1027 | 5.1027 | 5.1027
NL | t/rok | 4.7176 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775
CHSK | t/rok | 10.293 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2054 | 10.2054 | 10.2054 | 10.2054
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4574 | 5.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.047.05 - Vratíkov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 240 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 238 | 238 | 238 | 238
Počet obyv. napoj ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.010403 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.010403 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010359 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.42283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42463 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 5.1465 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1246 | 5.1027 | 5.1027 | 5.1027 | 5.1027
NL | t/rok | 4.7176 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6975 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775 | 4.6775
CHSK | t/rok | 10.293 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2492 | 10.2054 | 10.2054 | 10.2054 | 10.2054
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4574 | 5.4574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9965
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.047.05 - Vratíkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223
Počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 225 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 223 | 223 | 223 | 223
- počet osob s ČOP | os. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.5 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.46 | 4.46 | 4.46 | 4.46
BSK5 | kg/d | 2.4 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 2.38
NL | kg/d | 2.2 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1908 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817 | 2.1817
CHSK | kg/d | 4.8 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76
N-celk | kg/d | 0.44 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43817 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633 | 0.43633
N-NH4 | kg/d | 0.208 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20713 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627 | 0.20627
N-NO3 | kg/d | 0.04 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039833 | 0.039667 | 0.039667 | 0.039667 | 0.039667
P-celk | kg/d | 0.1 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099583 | 0.099167 | 0.099167 | 0.099167 | 0.099167
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | bar: 2000 to 2015
Délka kanal.sítě | km | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1
Počet kanal.přípojek | ks | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96
Jímky a septiky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.047.05 - Vratíkov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 28.5 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26
BSK5 | kg/d | 14.1 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98
NL | kg/d | 12.925 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.815 | 12.815 | 12.815 | 12.815
CHSK | kg/d | 28.2 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96
Počet EO | os. | 235 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 233 | 233 | 233 | 233
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 28.5 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 28.5 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.38 | 28.26 | 28.26 | 28.26 | 28.26
BSK5 | kg/d | 14.1 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 13.98 | 13.98 | 13.98 | 13.98
NL | kg/d | 12.925 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 12.815 | 12.815 | 12.815 | 12.815
CHSK | kg/d | 28.2 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 28.08 | 27.96 | 27.96 | 27.96 | 27.96
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
Počet EO | os
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 11.28 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.232 | 11.184 | 11.184 | 11.184 | 11.184
NL | kg/d | 11.6325 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.583 | 11.5335 | 11.5335 | 11.5335 | 11.5335
CHSK | kg/d | 25.38 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.272 | 25.164 | 25.164 | 25.164 | 25.164
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.82 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796
NL | kg/d | 1.2925 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.287 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2815
CHSK | kg/d | 2.82 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.808 | 2.796 | 2.796 | 2.796 | 2.796
Produkce kalů | m3/r | 137.24 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.656 | 136.072 | 136.072 | 136.072 | 136.072
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.047.03 - Hrádkov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.047.05 - Vratíkov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 0
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 2.1
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 2.1 |  |  |  | 10.9147 | 2008-2009 |  |  | r
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 100 | 0.97
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 100 | 0.97 | [5 empty] | 2.4929 | 2015-2016
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.S | 0 | ČS |  | 15 | 50
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | 2015-2016
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | 2015-2016
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | 2015-2016
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 96 | 0.912
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 0
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 10.9147 |  | 3.9929