## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.060.01 - Kořenec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv. napoj ČOV | % | 34.8101 | 34.9206 | 34.9206 | 34.9206 | 34.9206 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.1438 | 35.1438 | 35.1438
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0086286 | 0.008614 | 0.008614 | 0.008614 | 0.008614 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085848 | 0.0085848 | 0.0085848
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0063218 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0062999 | 0.0062999 | 0.0062999
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 73.2657 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3844 | 73.3844 | 73.3844
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.11561 | 0 | 0 | 0 | -0.11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11587 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.3068 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2849 | 2.2849 | 2.2849
Odpad. vody nečištěné | % | 26.7343 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6156 | 26.6156 | 26.6156
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 23.68 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.74 | 23.74 | 23.74
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.6505 | 8.6231 | 8.6231 | 8.6231 | 8.6231 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5684 | 8.5684 | 8.5684
NL | t/rok | 7.9296 | 7.9045 | 7.9045 | 7.9045 | 7.9045 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8543 | 7.8543 | 7.8543
CHSK | t/rok | 17.301 | 17.2462 | 17.2462 | 17.2462 | 17.2462 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1367 | 17.1367 | 17.1367
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.060.01 - Kořenec
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv. napoj ČOV | % | 34.8101 | 34.9206 | 34.9206 | 34.9206 | 34.9206 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.0318 | 35.1438 | 35.1438 | 35.1438
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0086286 | 0.008614 | 0.008614 | 0.008614 | 0.008614 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085994 | 0.0085848 | 0.0085848 | 0.0085848
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.0063218 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063145 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0063072 | 0.0062999 | 0.0062999 | 0.0062999
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 73.2657 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3051 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3447 | 73.3844 | 73.3844 | 73.3844
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.3e-06 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  | -0.11561 | 0 | 0 | 0 | -0.11574 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11587 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.3068 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2995 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2922 | 2.2849 | 2.2849 | 2.2849
Odpad. vody nečištěné | % | 26.7343 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6949 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6553 | 26.6156 | 26.6156 | 26.6156
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 23.68 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.72 | 23.74 | 23.74 | 23.74
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 8.6505 | 8.6231 | 8.6231 | 8.6231 | 8.6231 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5958 | 8.5684 | 8.5684 | 8.5684
NL | t/rok | 7.9296 | 7.9045 | 7.9045 | 7.9045 | 7.9045 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8794 | 7.8543 | 7.8543 | 7.8543
CHSK | t/rok | 17.301 | 17.2462 | 17.2462 | 17.2462 | 17.2462 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1915 | 17.1367 | 17.1367 | 17.1367
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.060.01 - Kořenec
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.060.01 - Kořenec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
Počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 7 | 2010 | 110 | 110 | 110
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE |  | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Rozsah odkanalizování | - | 2000: splašková; 2015: splašková
Typ kanalizace | - | 2000: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal. |  | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
- trvale bydlící | os.
- počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 1900 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
- trvale bydlící | os.
- počet osob s ČOP | os. | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 316 | 315 | 315 | 315 | 315 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 313 | 313 | 313
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -103 | 1900 | 0 | 0 | 0
pouze zemědělství a vybavenost
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: Jímky na vyvážení
Způsob likvidace | - | 6.32 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.26 | 6.26 | 6.26
Množství odp.vod | m3/d | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.13 | 3.13 | 3.13
BSK5 | kg/d | 2.8967 | 2.8875 | 2.8875 | 2.8875 | 2.8875 | 2.8783 | 2.8783 | 2.8783 | 2.8783 | 2.8783 | 2.8692 | 2.8692 | 2.8692
NL | kg/d | 6.32 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.26 | 6.26 | 6.26
CHSK | kg/d | 0.57933 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5775 | 0.5775 | 0.57567 | 0.57567 | 0.57567 | 0.57567 | 0.57567 | 0.57383 | 0.57383 | 0.57383
N-celk | kg/d | 0.27387 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.273 | 0.27213 | 0.27213 | 0.27213 | 0.27213 | 0.27213 | 0.27127 | 0.27127 | 0.27127
N-NH4 | kg/d | 0.052667 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.0525 | 0.052333 | 0.052333 | 0.052333 | 0.052333 | 0.052333 | 0.052167 | 0.052167 | 0.052167
N-NO3 | kg/d | 0.13167 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13125 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13083 | 0.13042 | 0.13042 | 0.13042
P-celk | kg/d | 0.158 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.1575 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.157 | 0.1565 | 0.1565 | 0.1565
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Počet ČOV | ks | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Délka kanal.sítě | km | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3
Počet kanal.přípojek | ks | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
Jímky a septiky | ks
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
|  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.060.01 - Kořenec
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.060.01 - Kořenec
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[6 empty] | 50 |  | 1997
CELKOVÁ PRODUKCE |  | 44.24 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 44.1 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.96 | 43.82 | 43.82 | 43.82
odpadních vod | m3/d | 23.7 | 23.625 | 23.625 | 23.625 | 23.625 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.55 | 23.475 | 23.475 | 23.475
BSK5 | kg/d | 21.725 | 21.6562 | 21.6562 | 21.6562 | 21.6562 | 21.5875 | 21.5875 | 21.5875 | 21.5875 | 21.5875 | 21.5188 | 21.5188 | 21.5188
NL | kg/d | 47.4 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.25 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 46.95 | 46.95 | 46.95
CHSK | kg/d | 395 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 393.75 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 392.5 | 391.25 | 391.25 | 391.25
Počet EO | os.
|  | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.26
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 6.32 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.26 | 6.26 | 6.26
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV |  | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.26
množství odpadních vod | m3/d | 8.66 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.63 | 8.63 | 8.63
BSK5 | kg/d | 7.9383 | 7.9292 | 7.9292 | 7.9292 | 7.9292 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.9108 | 7.9108 | 7.9108
NL | kg/d | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.26
CHSK | kg/d | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144
Počet EO | os
|  | kořenová | [11 empty] | kořenová
Typ ČOV | -
|  | ne | [11 empty] | ne
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | bar: 2000; 2015
Odstraňování fosforu | -
|  | 17.32 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.26 | 17.26 | 17.26
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ |  | 7.4229 | 7.4143 | 7.4143 | 7.4143 | 7.4143 | 7.4057 | 7.4057 | 7.4057 | 7.4057 | 7.4057 | 7.3971 | 7.3971 | 7.3971
BSK5 | kg/d | 7.6548 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.646 | 7.6371 | 7.6371 | 7.6371 | 7.6371 | 7.6371 | 7.6283 | 7.6283 | 7.6283
NL | kg/d | 16.7014 | 16.6821 | 16.6821 | 16.6821 | 16.6821 | 16.6629 | 16.6629 | 16.6629 | 16.6629 | 16.6629 | 16.6436 | 16.6436 | 16.6436
CHSK | kg/d
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ |  | 16.2771 | 16.2107 | 16.2107 | 16.2107 | 16.2107 | 16.1443 | 16.1443 | 16.1443 | 16.1443 | 16.1443 | 16.0779 | 16.0779 | 16.0779
BSK5 | kg/d | 14.0702 | 14.0103 | 14.0103 | 14.0103 | 14.0103 | 13.9504 | 13.9504 | 13.9504 | 13.9504 | 13.9504 | 13.8904 | 13.8904 | 13.8904
NL | kg/d | 30.6986 | 30.5679 | 30.5679 | 30.5679 | 30.5679 | 30.4371 | 30.4371 | 30.4371 | 30.4371 | 30.4371 | 30.3064 | 30.3064 | 30.3064
CHSK | kg/d
|  | 90.3114 | 90.2071 | 90.2071 | 90.2071 | 90.2071 | 90.1029 | 90.1029 | 90.1029 | 90.1029 | 90.1029 | 89.9986 | 89.9986 | 89.9986
Produkce kalů | m3/r
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.060.01 - Kořenec
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.060.01 - Kořenec
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Kořenec | kořenová |  | 41 |  | 1997 | [5 empty] | 5 | 0
C.R | 2 | ČOV Kořenec | rekonstrukce |  | 41 |  |  |  | 7 | po r.2015 |  |  | 19 | 1
|  | 2 biologický rybník | [10 empty] | 19 | 1
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300 | 3.3
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300 | 0.825 |  |  |  | 3.6447 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 3 | 0.0285
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 44
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 10.6447 |  | 0