## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.061.01 - Kozárov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022
Odpad. vody nečištěné | % | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529
NL | t/rok | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068
CHSK | t/rok | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.061.01 - Kozárov
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.7285 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667 | 90.6667
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.2715 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333 | 9.3333
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059495 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057 | 0.0059057
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058473 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035 | 0.0058035
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2822 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695 | 98.2695
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022
Odpad. vody nečištěné | % | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7178 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305 | 1.7305
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9747 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529 | 2.9529
NL | t/rok | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7269 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068 | 2.7068
CHSK | t/rok | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9495 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057 | 5.9057
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.061.01 - Kozárov
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.061.01 - Kozárov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
Počet osob s ČOP | os. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
- počet osob s ČOP | os. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115
- počet osob s ČOP | os. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
BSK5 | kg/d | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
NL | kg/d | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 1.3842 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375
CHSK | kg/d | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
N-celk | kg/d | 0.27683 | 0.27683 | 0.27683 | 0.27683 | 0.27683 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275
N-NH4 | kg/d | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13087 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13
N-NO3 | kg/d | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
P-celk | kg/d | 0.062917 | 0.062917 | 0.062917 | 0.062917 | 0.062917 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75
Počet kanal.přípojek | ks | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8
Jímky a septiky | ks | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.061.01 - Kozárov
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.061.01 - Kozárov
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18
BSK5 | kg/d | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | 8.09
NL | kg/d | 7.4708 | 7.4708 | 7.4708 | 7.4708 | 7.4708 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158 | 7.4158
CHSK | kg/d | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 16.18
Počet EO | os. | 135.8333 | 135.8333 | 135.8333 | 135.8333 | 135.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333 | 134.8333
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 16.02 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.403 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385 | 2.385
NL | kg/d | 2.2027 | 2.2027 | 2.2027 | 2.2027 | 2.2027 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862 | 2.1862
CHSK | kg/d | 4.806 | 4.806 | 4.806 | 4.806 | 4.806 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 5.747 | 5.747 | 5.747 | 5.747 | 5.747 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705 | 5.705
NL | kg/d | 5.2681 | 5.2681 | 5.2681 | 5.2681 | 5.2681 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296 | 5.2296
CHSK | kg/d | 11.494 | 11.494 | 11.494 | 11.494 | 11.494 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41 | 11.41
Produkce kalů | m3/r | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.491 | 19.345 | 19.345 | 19.345 | 19.345 | 19.345 | 19.345 | 19.345 | 19.345
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.061.01 - Kozárov
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.061.01 - Kozárov
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOVKozárov | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 20 | [5 empty] | 1.3219 | po r.2015 | 19 | 1
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 0.75
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-600 | 0.3 | [5 empty] | 1.4892 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 55 | 0.5225
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 60
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.8111