## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.02 - Kunštát
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 2420 | 2413 | 2412 | 2411 | 2410 | 2409 | 2408 | 2407 | 2406 | 2402 | 2401 | 2400 | 2399
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1750 | 1750 | 1750 | 2263 | 2262 | 2261 | 2260 | 2259 | 2258 | 2256 | 2255 | 2254 | 2253
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 72.314 | 72.5238 | 72.5539 | 93.8615 | 93.8589 | 93.8564 | 93.8538 | 93.8513 | 93.8487 | 93.9217 | 93.9192 | 93.9167 | 93.9141
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 513 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1473 | 1473 | 1473 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976
Počet obyv. napoj ČOV | % | 60.8678 | 61.0443 | 61.0697 | 82.3725 | 82.3651 | 82.3578 | 82.3505 | 82.3432 | 82.3358 | 82.3897 | 82.3823 | 82.375 | 82.3677
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 670 | 663 | 662 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 146 | 146 | 146 | 146
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 27.686 | 27.4762 | 27.4461 | 6.1385 | 6.1411 | 6.1436 | 6.1462 | 6.1487 | 6.1513 | 6.0783 | 6.0808 | 6.0833 | 6.0859
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.10109 | 0.10089 | 0.10086 | 0.11019 | 0.11015 | 0.1101 | 0.11005 | 0.11 | 0.10996 | 0.10981 | 0.10976 | 0.10972 | 0.10967
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073168 | 0.073124 | 0.073113 | 0.093433 | 0.093385 | 0.093338 | 0.09329 | 0.093243 | 0.093195 | 0.093104 | 0.093057 | 0.093009 | 0.092962
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 72.3813 | 72.4793 | 72.4894 | 84.7897 | 84.7831 | 84.7766 | 84.77 | 84.7634 | 84.7568 | 84.7864 | 84.7799 | 84.7733 | 84.7667
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | 0.02032 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -9.125e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.059898 | -0.014977 | 21.7478 | -0.050811 | -0.050837 | -0.050863 | -0.050889 | -0.050915 | -0.098008 | -0.05099 | -0.051016 | -0.051042
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 12.6774 | 12.7021 | 12.7058 | 11.6297 | 11.6347 | 11.6397 | 11.6447 | 11.6497 | 11.6548 | 11.6703 | 11.6753 | 11.6804 | 11.6854
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 15.1037 | 14.9504 | 14.9322 | 3.9457 | 3.9457 | 3.9457 | 3.9457 | 3.9457 | 3.9457 | 3.8909 | 3.8909 | 3.8909 | 3.8909
Odpad. vody nečištěné | % | 14.9413 | 14.8186 | 14.8048 | 3.5807 | 3.5822 | 3.5837 | 3.5853 | 3.5868 | 3.5884 | 3.5433 | 3.5448 | 3.5464 | 3.5479
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 39.54 | 39.66 | 39.69 |  |  | 8.28 | 8.41 | 8.54 | 8.67 | 8.92 | 9.05 | 9.18 | 9.31
Nedostatek kapacity | m3/d |  |  |  | -15.98 | -15.85
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 78.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4821 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 45.6615 | 45.5849 | 45.5739 | 51.1803 | 51.1584 | 51.1365 | 51.1146 | 51.0927 | 51.0708 | 51.0051 | 50.9832 | 50.9613 | 50.9394
NL | t/rok | 41.8564 | 41.7861 | 41.7761 | 46.9153 | 46.8952 | 46.8751 | 46.855 | 46.835 | 46.8149 | 46.7547 | 46.7346 | 46.7145 | 46.6945
CHSK | t/rok | 91.323 | 91.1697 | 91.1478 | 102.3606 | 102.3168 | 102.273 | 102.2292 | 102.1854 | 102.1416 | 102.0102 | 101.9664 | 101.9226 | 101.8788
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 16.2232 | 16.2232 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4975 | 11.4975 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
0621.002.067.03 - Rudka
0621.002.067.04 - Sychotín
0621.002.067.06 - Újezd

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.02 - Kunštát
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1772 | 1768 | 1767 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 1473 | 1473 | 1473 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 83.1264 | 83.3145 | 83.3616 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 293 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 1473 | 1473 | 1473 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
Počet obyv. napoj ČOV | % | 83.1264 | 83.3145 | 83.3616 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 299 | 295 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 16.8736 | 16.6855 | 16.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.078625 | 0.078508 | 0.078479 | 0.083797 | 0.083749 | 0.083702 | 0.083654 | 0.083607 | 0.083559 | 0.083512 | 0.083465 | 0.083417 | 0.08337
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0.073168 | 0.073124 | 0.073113 | 0.083797 | 0.083749 | 0.083702 | 0.083654 | 0.083607 | 0.083559 | 0.083512 | 0.083465 | 0.083417 | 0.08337
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 93.0597 | 93.1424 | 93.1631 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | -4.38e-05 | -1.095e-05 | 0.010684 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05 | -4.745e-05
Meziroční přírustek | % |  | -0.059898 | -0.014977 | 12.7494 | -0.056657 | -0.056689 | -0.056721 | -0.056754 | -0.056786 | -0.056818 | -0.05685 | -0.056883 | -0.056915
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.4568 | 5.3838 | 5.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 6.9403 | 6.8576 | 6.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Celková kapacita ČOV | m3/d | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d | 39.54 | 39.66 | 39.69 |  |  | 8.28 | 8.41 | 8.54 | 8.67 | 8.92 | 9.05 | 9.18 | 9.31
Nedostatek kapacity | m3/d |  |  |  | -15.98 | -15.85
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 49.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 3.75
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4821 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 35.5328 | 35.489 | 35.478 | 38.6754 | 38.6535 | 38.6316 | 38.6097 | 38.5878 | 38.5659 | 38.544 | 38.5221 | 38.5002 | 38.4783
NL | t/rok | 32.5717 | 32.5315 | 32.5215 | 35.4524 | 35.4324 | 35.4123 | 35.3922 | 35.3721 | 35.3521 | 35.332 | 35.3119 | 35.2918 | 35.2718
CHSK | t/rok | 71.0655 | 70.9779 | 70.956 | 77.3508 | 77.307 | 77.2632 | 77.2194 | 77.1756 | 77.1318 | 77.088 | 77.0442 | 77.0004 | 76.9566
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 11.0752 | 11.0752 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4975 | 11.4975 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
067_03
067_04
067_06

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.067.02 - Kunštát
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1772 | 1768 | 1767 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: téměř celá obec; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: jednotná
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1473 | 1473 | 1473 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 299 | 295 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 1473 | 1473 | 1473 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 299 | 295 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: průmysl, vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: na městské ČOV
Množství odp.vod | m3/d | 53.16 | 53.04 | 53.01 | 52.98 | 52.95 | 52.92 | 52.89 | 52.86 | 52.83 | 52.8 | 52.77 | 52.74 | 52.71
BSK5 | kg/d | 17.72 | 17.68 | 17.67 | 17.66 | 17.65 | 17.64 | 17.63 | 17.62 | 17.61 | 17.6 | 17.59 | 17.58 | 17.57
NL | kg/d | 16.2433 | 16.2067 | 16.1975 | 16.1883 | 16.1792 | 16.17 | 16.1608 | 16.1517 | 16.1425 | 16.1333 | 16.1242 | 16.115 | 16.1058
CHSK | kg/d | 35.44 | 35.36 | 35.34 | 35.32 | 35.3 | 35.28 | 35.26 | 35.24 | 35.22 | 35.2 | 35.18 | 35.16 | 35.14
N-celk | kg/d | 3.2487 | 3.2413 | 3.2395 | 3.2377 | 3.2358 | 3.234 | 3.2322 | 3.2303 | 3.2285 | 3.2267 | 3.2248 | 3.223 | 3.2212
N-NH4 | kg/d | 1.5357 | 1.5323 | 1.5314 | 1.5305 | 1.5297 | 1.5288 | 1.5279 | 1.5271 | 1.5262 | 1.5253 | 1.5245 | 1.5236 | 1.5227
N-NO3 | kg/d | 0.29533 | 0.29467 | 0.2945 | 0.29433 | 0.29417 | 0.294 | 0.29383 | 0.29367 | 0.2935 | 0.29333 | 0.29317 | 0.293 | 0.29283
P-celk | kg/d | 0.73833 | 0.73667 | 0.73625 | 0.73583 | 0.73542 | 0.735 | 0.73458 | 0.73417 | 0.73375 | 0.73333 | 0.73292 | 0.7325 | 0.73208
Počet ČOV | ks | bar: 2000 to 2015
Kapacita ČOV | m3/d | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
Počet kanal.přípojek | ks | 589.2 | 589.2 | 589.2 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4 | 706.4
Jímky a septiky | ks | 119.6 | 118 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.067.02 - Kunštát
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 215.41 | 215.09 | 215.01 | 229.58 | 229.45 | 229.32 | 229.19 | 229.06 | 228.93 | 228.8 | 228.67 | 228.54 | 228.41
BSK5 | kg/d | 97.35 | 97.23 | 97.2 | 105.96 | 105.9 | 105.84 | 105.78 | 105.72 | 105.66 | 105.6 | 105.54 | 105.48 | 105.42
NL | kg/d | 89.2375 | 89.1275 | 89.1 | 97.13 | 97.075 | 97.02 | 96.965 | 96.91 | 96.855 | 96.8 | 96.745 | 96.69 | 96.635
CHSK | kg/d | 194.7 | 194.46 | 194.4 | 211.92 | 211.8 | 211.68 | 211.56 | 211.44 | 211.32 | 211.2 | 211.08 | 210.96 | 210.84
Počet EO | os. | 1622.5 | 1620.5 | 1620 | 1766 | 1765 | 1764 | 1763 | 1762 | 1761 | 1760 | 1759 | 1758 | 1757
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 200.46 | 200.34 | 200.31 | 229.58 | 229.45 | 229.32 | 229.19 | 229.06 | 228.93 | 228.8 | 228.67 | 228.54 | 228.41
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 14.95 | 14.75 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
BSK5 | kg/d |  |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14
NL | kg/d |  |  |  | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.045 | 12.045 | 12.045 | 12.045
CHSK | kg/d |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 200.46 | 200.34 | 200.31 | 255.98 | 255.85 | 255.72 | 255.59 | 255.46 | 255.33 | 255.08 | 254.95 | 254.82 | 254.69
BSK5 | kg/d | 91.37 | 91.33 | 91.32 | 119.16 | 119.1 | 119.04 | 118.98 | 118.92 | 118.86 | 118.74 | 118.68 | 118.62 | 118.56
NL | kg/d | 83.7558 | 83.7192 | 83.71 | 109.23 | 109.175 | 109.12 | 109.065 | 109.01 | 108.955 | 108.845 | 108.79 | 108.735 | 108.68
CHSK | kg/d | 182.74 | 182.66 | 182.64 | 238.32 | 238.2 | 238.08 | 237.96 | 237.84 | 237.72 | 237.48 | 237.36 | 237.24 | 237.12
Počet EO | os | 1523 | 1523 | 1522 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976
Typ ČOV | - | 2000: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací; 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | bar: 2000; 2015
Denitrifikace | - | 2000: ano; 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | bar: 2000; 2015
množství odpadních vod | m3/d | 200.46 | 200.34 | 200.31 | 255.98 | 255.85 | 255.72 | 255.59 | 255.46 | 255.33 | 255.08 | 254.95 | 254.82 | 254.69
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 72.4749 | 72.4499 | 72.4436 | 84.768 | 84.72 | 84.672 | 84.624 | 84.576 | 84.528 | 84.48 | 84.432 | 84.384 | 84.336
NL | kg/d | 74.7398 | 74.7139 | 74.7075 | 87.417 | 87.3675 | 87.318 | 87.2685 | 87.219 | 87.1695 | 87.12 | 87.0705 | 87.021 | 86.9715
CHSK | kg/d | 163.0686 | 163.0122 | 162.9982 | 190.728 | 190.62 | 190.512 | 190.404 | 190.296 | 190.188 | 190.08 | 189.972 | 189.864 | 189.756
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 24.8751 | 24.7801 | 24.7564 | 21.192 | 21.18 | 21.168 | 21.156 | 21.144 | 21.132 | 21.12 | 21.108 | 21.096 | 21.084
NL | kg/d | 14.4977 | 14.4136 | 14.3925 | 9.713 | 9.7075 | 9.702 | 9.6965 | 9.691 | 9.6855 | 9.68 | 9.6745 | 9.669 | 9.6635
CHSK | kg/d | 31.6314 | 31.4478 | 31.4018 | 21.192 | 21.18 | 21.168 | 21.156 | 21.144 | 21.132 | 21.12 | 21.108 | 21.096 | 21.084
Produkce kalů | m3/r | 881.7783 | 881.4736 | 881.3975 | 1031.344 | 1030.76 | 1030.176 | 1029.592 | 1029.008 | 1028.424 | 1027.84 | 1027.256 | 1026.672 | 1026.088
Způsob likvidace kalů | - | 2000: odvoz; 2015: odvoz
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.067.02 - Kunštát
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.S | 0 | ČOV Kunštát | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 240 |  | 1994 | [6 empty] | 11 | 2
C.R | 2 | ČOV Kunštát | intenzifikace |  | 264 |  |  |  | 15 | 2006-2007 |  |  |  | 18 | 2
|  | 2 biologický rybník | [11 empty] | 18 | 2
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-500 | 7.5
K.R | 0 | Rekonstrukce potrubí |  | 300-500 | 3.75 |  |  |  | 22.995 | 2012-2013
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 3.7 | [5 empty] | 21.608 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.24 | [5 empty] | 0.5424 | 2004-2005
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 589 | 5.5955
P.N | 0 | Nové |  | 117 | 1.1115 | [5 empty] | 1.8135 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 120
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 37.995 |  | 23.9639
2110