## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.03 - Rudka
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 46.3918 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 53.6082 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.125 | 53.125 | 53.125 | 53.125
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0065992 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065481 | 0.0065481 | 0.0065481 | 0.0065481
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 59.7345 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 60.2007 | 60.2007 | 60.2007 | 60.2007
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.6572 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061
Odpad. vody nečištěné | % | 40.2655 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 39.7993 | 39.7993 | 39.7993 | 39.7993
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.1098 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0879 | 3.0879 | 3.0879 | 3.0879
NL | t/rok | 2.8506 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8306 | 2.8306 | 2.8306 | 2.8306
CHSK | t/rok | 6.2196 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1758 | 6.1758 | 6.1758 | 6.1758
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.03 - Rudka
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 46.3918 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.6321 | 46.875 | 46.875 | 46.875 | 46.875
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 53.6082 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.3679 | 53.125 | 53.125 | 53.125 | 53.125
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0065992 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065737 | 0.0065481 | 0.0065481 | 0.0065481 | 0.0065481
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | %
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942 | 0.003942
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 59.7345 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 59.9667 | 60.2007 | 60.2007 | 60.2007 | 60.2007
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 2.6572 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6317 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061 | 2.6061
Odpad. vody nečištěné | % | 40.2655 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 40.0333 | 39.7993 | 39.7993 | 39.7993 | 39.7993
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 3.1098 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0989 | 3.0879 | 3.0879 | 3.0879 | 3.0879
NL | t/rok | 2.8506 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8406 | 2.8306 | 2.8306 | 2.8306 | 2.8306
CHSK | t/rok | 6.2196 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1977 | 6.1758 | 6.1758 | 6.1758 | 6.1758
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.067.03 - Rudka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 192 | 192 | 192 | 192
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2000: část obce; 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: jednotná; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 104 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 | 102 | 102 | 102
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze zemědělství a vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84
BSK5 | kg/d | 1.94 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92
NL | kg/d | 1.7783 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.7692 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76
CHSK | kg/d | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84
N-celk | kg/d | 0.35567 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.35383 | 0.352 | 0.352 | 0.352 | 0.352
N-NH4 | kg/d | 0.16813 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.16727 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664 | 0.1664
N-NO3 | kg/d | 0.032333 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032167 | 0.032 | 0.032 | 0.032 | 0.032
P-celk | kg/d | 0.080833 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.080417 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Počet kanal.přípojek | ks | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36
Jímky a septiky | ks | 77.6 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.067.03 - Rudka
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 18.08 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 18.01 | 17.94 | 17.94 | 17.94 | 17.94
BSK5 | kg/d | 8.52 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46
NL | kg/d | 7.81 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.7825 | 7.755 | 7.755 | 7.755 | 7.755
CHSK | kg/d | 17.04 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.92 | 16.92 | 16.92 | 16.92
Počet EO | os. | 142 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 141 | 141 | 141 | 141
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 7.28 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 1.5268 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279 | 1.5279
NL | kg/d | 1.3996 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4001 | 1.4006 | 1.4006 | 1.4006 | 1.4006
CHSK | kg/d | 3.0536 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0547 | 3.0558 | 3.0558 | 3.0558 | 3.0558
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.9932 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9626 | 6.9321 | 6.9321 | 6.9321 | 6.9321
NL | kg/d | 6.4104 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3824 | 6.3544 | 6.3544 | 6.3544 | 6.3544
CHSK | kg/d | 13.9864 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.9253 | 13.8642 | 13.8642 | 13.8642 | 13.8642
Produkce kalů | m3/r | 12.3842 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3885 | 12.3929 | 12.3929 | 12.3929 | 12.3929
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.067.03 - Rudka
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávajicí potrubí |  | 300-600 | 1.4
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.1 | [5 empty] | 9.828 | po r.2015
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 3 | Nové potrubí |  | 80 | 0.85 | [5 empty] | 1.921 | po r.2015
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | [6 empty] | 0.5 | po r.2015
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 36 | 0.342
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 78
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.249