## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.04 - Sychotín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0056466 | 0.005621 | 0.005621 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.009636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45662 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.6466 | 5.621 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.42 | 2.409 | 2.409 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.7961 | 4.7961 | 4.7961 | 4.7961
NL | t/rok | 2.2183 | 2.2083 | 2.2083 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.3964 | 4.3964 | 4.3964 | 4.3964
CHSK | t/rok | 4.8399 | 4.818 | 4.818 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.5922 | 9.5922 | 9.5922 | 9.5922
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 5.148 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0621.002.067.04 - Sychotín
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.0056466 | 0.005621 | 0.005621 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.009636 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922 | 0.0095922
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0.009636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.38e-05 | 0 | 0 | 0
Meziroční přírustek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45662 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 5.6466 | 5.621 | 5.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Přebytek kapacity | m3/d
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | % |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 2.42 | 2.409 | 2.409 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.818 | 4.7961 | 4.7961 | 4.7961 | 4.7961
NL | t/rok | 2.2183 | 2.2083 | 2.2083 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.4165 | 4.3964 | 4.3964 | 4.3964 | 4.3964
CHSK | t/rok | 4.8399 | 4.818 | 4.818 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.636 | 9.5922 | 9.5922 | 9.5922 | 9.5922
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 5.148 | 5.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč
Netiskne se

## tab. IX
Kraj : Jihomoravský |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0621.002.067.04 - Sychotín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 221 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
Počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: splašková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: pouze vybavenost
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38
BSK5 | kg/d | 2.21 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.19 | 2.19 | 2.19 | 2.19
NL | kg/d | 2.0258 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0167 | 2.0075 | 2.0075 | 2.0075 | 2.0075
CHSK | kg/d | 4.42 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38
N-celk | kg/d | 0.40517 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.40333 | 0.4015 | 0.4015 | 0.4015 | 0.4015
N-NH4 | kg/d | 0.19153 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.19067 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898 | 0.1898
N-NO3 | kg/d | 0.036833 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.036667 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365 | 0.0365
P-celk | kg/d | 0.092083 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.091667 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125 | 0.09125
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
Jímky a septiky | ks | 88.4 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. X
Kraj : Jihomoravský | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0621.002.067.04 - Sychotín
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 15.47 | 15.4 | 15.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
BSK5 | kg/d | 6.63 | 6.6 | 6.6 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14
NL | kg/d | 6.0775 | 6.05 | 6.05 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.045 | 12.045 | 12.045 | 12.045
CHSK | kg/d | 13.26 | 13.2 | 13.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
Počet EO | os. | 110.5 | 110 | 110 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 219 | 219 | 219 | 219
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 15.47 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
BSK5 | kg/d |  |  |  | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.14 | 13.14 | 13.14 | 13.14
NL | kg/d |  |  |  | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.045 | 12.045 | 12.045 | 12.045
CHSK | kg/d |  |  |  | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.28 | 26.28 | 26.28 | 26.28
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0
BSK5 | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0
NL | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0
CHSK | kg/d | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0
Počet EO | os | 2000: 0; 2004: 0; 2005: 0
Typ ČOV | -
Dočištění - snížení BSK5 | -
Denitrifikace | -
Odstraňování fosforu | -
množství odpadních vod | m3/d
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.512 | 10.512 | 10.512 | 10.512
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.8405 | 10.8405 | 10.8405 | 10.8405
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.652 | 23.652 | 23.652 | 23.652
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 6.63 | 6.6 | 6.6 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628
NL | kg/d | 6.0775 | 6.05 | 6.05 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045 | 1.2045
CHSK | kg/d | 13.26 | 13.2 | 13.2 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.628 | 2.628 | 2.628 | 2.628
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 128.48 | 128.48 | 128.48 | 128.48 | 128.48 | 128.48 | 127.896 | 127.896 | 127.896 | 127.896
Způsob likvidace kalů | -
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : Jihomoravský |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0621.002.067.02 - Kunštát
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0621.002.067.04 - Sychotín
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby |  | 1
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 250 | 2.2 | [5 empty] | 10.296 | 2004-2005
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 88 | 0.836 | [5 empty] | 1.364 | 2004-2005
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 88
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.66